Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 03.04.2012 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2012г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП__________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Кол-во | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест-система антипаллидум-суммарные антитела Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Формат теста Одностадийный 96х5 , Суммарное время инкубаций не более 45 минут Срок годности не менее 15 месяцев Коньюгат готов к использованию.Срок хранения рабочего разведения конъюгата: при 2-8оС - не менее 2 месяцев ,Хранение иммуносорбента после вскрытия:в течении всего срока годности при температуре 2гр С-8гр С ,Срок хранения рабочего раствора ТМБ не менее 10 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 240С | набор | 13 |  |  |
| Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 13 |  |  |
| Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 1 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Изменение цвета при внесении образца. Отмывка 1: 6 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – не более 1ч 20 мин. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 16 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более10 мкл (разведение сывороток 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 разаИзменение цвета при внесении образца. Отмывка 1: 6 раз (380-400мкл), Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – не более 1ч 20 мин. Срок годности тест-системы не иенее 13 месяцев. Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов при температуре от 18 до 24С. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 12 ч при температуре от 18 до 24СВозможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 16 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМк возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток в лунках – 1:10. Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 10 мин. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 6 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 17 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток в лунках – 1:10). Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 10 мин. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 17 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.