Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 03.04.2012 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2012г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП__________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Кол-во | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест-система Гепатит В НВs антиген-стрип Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном итерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). Формат теста - 480 определений (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца - не менее 100 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный. Чувствительность не менее 0,01 МЕ/мл, специфичность 99,6 %, Наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой -3 раза. Отмывка 5 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 25мин (шейкер). Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Наличие штрих-кода на реагентах. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 10 |  |  |
| Тест-система анти-ВГС Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста – 96х5 стрипированный. Количество анализируемого образца – не менее 70 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %. Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл), Суммарное время инкубации – 2 часа (термостат), Срок годности тест-системы 24 месяца, Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 10 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста -48 определений (в двух лунках). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток 1:10). Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведениемПостановка с предварительной промывкой 2 раза. Изменение цвета при внесении образцаОтмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 2 раза (380-400мкл), Отмывка 3: 4 раза (380-400мклСуммарное время инкубации – 1ч 30 мин. Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранеения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | набор | 15 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста -48 определений Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Количество анализируемого образца – не более 10 мкл (разведение сывороток 1:10). Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %. Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза. Изменение цвета привнесении образца. Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл). Отмывка 2: 2 раза (380-400мкл) Отмывка 3: 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин. Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 16 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста -48 определений. Количество анализируемого образца - неболее 10 мкл (разведение сывороток 1:10). Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Изменение цвета привнесении образца. Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 3: 5 раз (380-400мкл. Суммарное время инкубации – 2ч 10 мин. Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 15 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.