Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300165912000011 от 27.03.2012 г.

Техническое задание

| № | Наименование | Требования к товару | Ед. изм. | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. | пара | S | 25000 |
|  |  |  |  | М | 25000 |
|  |  |  |  | L | 500 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования | Перчатки смотровые нитриловые для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования. Упакованы в гигиенический диспенсер с подачей перчаток снизу по одной, манжетой вперед, что при извлечении перчатки предотвращает контакт с другими перчатками и диспенсером. Гипоаллергенные, так как не содержат протеинов латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. | пара | S | 500 |
|  |  |  |  | М | 500 |

Главный врач МБУЗ «ГКП №1»		________________	Л.А.Евстифеева