УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 3 961 020,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двадцать рублей 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 3 к контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.07.2011 № 354, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом); - СНиПом 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (п. 3.4. высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м; уклон устраиваемых съездов для маломобильных групп населения принять в соответствии в п. 3.3 вышеуказанного СНиПа) В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды - от ул. Мира, 1 до ул. Мира,11 (МАОУ «СОШ № 129») Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2012 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 36 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов-фактур (счетов), оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 2 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона, в случае выполнения работ собственными силами: - 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог - 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное строительство: 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта В случае привлечения субподрядных организаций: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 33.2 Транспортное строительство: - 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.05.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.05.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 14.05.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2012 года

Перечень объектов и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тротуар от ул. Мира, 1 до ул. Мира,11 (МАОУ «СОШ № 129» |  |  |  |  |
| 1 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 2,71 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,98 |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0,1423 |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,025 |  |
| 5 | Погрузка вручную мусора и перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км | тонна | 455,4 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 |  |
| 8 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 140,5 |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0304 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | тонна | 42 |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 800 фракция 10-20 мм | 100 м3 | 0,25 |  |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных 100-30-15 (вибропрессованных) | 100 м бортового камня | 4,9 |  |
| 13 | Установка бортовых камней природных из горных пород | 100 м бортового камня | 5,28 |  |
| 14 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | м2 | 1 |  |

Условия выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

- Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

- Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту тротуаров – не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе                      к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора от ________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2012 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах», далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 4 – форма составления предписания;

- Приложение № 5 – форма акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией;

- Приложение № 6 – форма приказа о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 7 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение №  8 – форма акта проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, ГОСТ, СНиП,  в том числе СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки действия контракта

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2012 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделах 3, 10 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 7 к контракту)  и составляет: ________________(________), индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет __________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением или некачественным выполнением работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему контракту;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов-фактур (счетов), оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно Приложению № 2 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков или дефектов в результате производства работ Заказчик применяет снижение стоимости работ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ.

В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ, выполненных на Объектах, Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам при производстве работ, Заказчиком оформляются предписания (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему контракту), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков,  восстановления Объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком Подрядчику в предписании.

4.4.  При выявлении  дефектов и недостатках работ в случае, если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков,

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков,

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние

на Объектах Заказчик, вправе:

выдать предписание в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения Подрядчиком указанных дефектов и недостатков и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать расторжения контракта и возмещения расходов, понесенных им на исправление дефектов и недостатков.

- 4.5. Заказчик во всякое время вправе проверить соблюдение Подрядчиком технологических процессов при выполнении работ на Объекте и при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, выдать Подрядчику предписание.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему  контракту на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, всех его элементов и  частей, материалов и работ установлен в приложении № 1  к  контракту. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

5.3. Подрядчик ежеквартально, в период гарантийного срока, самостоятельно осуществляет проверку состояния Объекта на предмет наличия  дефектов и недостатков.

5.3.1. Выявление дефектов: По результатам проведенного обследования Подрядчик составляет Акт проверки состояния  Объекта,  находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 8), в котором указываются все виды дефектов и недостатков с привязкой их местоположений и указанием сроков их устранения. Данный акт передается Заказчику для согласования сроков и методов устранения, обозначенных в акте дефектов и недостатков. Все возникшие или  обнаружившиеся в период гарантийного срока дефекты и недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.

5.3.2. Устранение дефектов: По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двусторонний Акт проверки  состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 8).

5.4. Заказчик в период гарантийного срока вправе в любое время в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств на Объекте:

5.4.1. Выявление дефектов:

По результатам проведенных проверок состояния Объекта  на  предмет  наличия  дефектов и недостатков,  Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки  состояния  Объектов,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (по форме согласно Приложению № 8 к контракту), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков и  методов их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению, обозначенных в акте дефектов и недостатков.

5.4.2. Устранение дефектов:

В период  гарантийного  срока в случае выявления дефектов на Объектах  Заказчиком, Подрядчик  обязан устранить выявленные  дефекты  и недостатки в сроки, установленные Заказчиком в  Акте проверки  состояния  Объекта,  находящегося  на  гарантии,  а после  устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков по форме согласно Приложению № 8 к контракту составляется двухсторонний Акт проверки состояния  Объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика.

5.5. В случае выявления дефекта или недостатка отдельного  конструктивного элемента, инженерного  сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период  равный  сроку от даты выявления недостатка до даты его  устранения.

5.6. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика.

5.7.  По окончании  гарантийного  срока сторонами составляется Акт  передачи гарантийного Объекта от Подрядчика Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от  Подрядчика к Заказчику.

6.  Применение материалов и оборудования для выполнения работ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем контракте.

6.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

6.3. Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном законодательством РФ порядке. Технологическое оборудование для оснащения Объекта должно быть сертифицировано согласно законодательству РФ.

6.4. Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

7. Порядок производства работ

7.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

7.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

7.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ.  Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

7.5. В течение 10 дней после заключения настоящего контракта Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком материалы, применяемых на данном объекте.

7.6. Подрядчик при исполнении контракта  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, иметь  допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить Контракт субподряда по работам  контракта только после получения соответствующего разрешения Заказчика, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может быть более 30%  от стоимости контракта. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

8. Права и обязанности Подрядчика

8.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

8.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах согласованных с Заказчиком объемов и сроков выполнения работ.

8.3. Подрядчик участвует в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

8.4. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом.

8.5. Подрядчик обязан до начала производства работ составить и согласовать с Заказчиком дефектные ведомости на Объекты ремонта с учетом ведомости объемов работ, с учетом требований технического задания согласно Приложению № 1 к настоящему контракту и схемы ремонта Объектов.

8.6. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

8.7. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

8.8. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

8.9. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

8.10. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

8.11. Подрядчик обязан принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты и недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в процессе производства работ или в результате некачественного выполнения работ по ремонту Объекта, в том числе в период гарантийного срока. Подрядчик самостоятельно несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными и муниципальными органами, третьими лицами.

8.12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

8.13. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

8.14. Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационные щиты с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту, сроков начала и окончания работ.

8.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объекту в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта.

8.16. Подрядчик обязан осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта.

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) ущерба письменно уведомить Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

В течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

8.17. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

8.18. Подрядчик обязан выполнять предписания Заказчика в сроки, установленные в предписании.

8.19. Подрядчик обязан выполнять и иные обязанности, предусмотренные положениями настоящего контракта, действующего законодательства РФ.

9. Права и обязанности Заказчика

9.1. Перед началом производства работ Заказчик согласовывает Подрядчику формы исполнительной производственно-технической документации, необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки), передает имеющуюся у Заказчика документацию или техническое задание в объеме и составе, оговоренном Сторонами и необходимом для выполнения работ по контракту.

Заказчик уведомляет Подрядчика о назначении представителя Заказчика, который будет осуществлять функции контроля за ходом и качеством работ при выполнении работ на Объектах, исполнением Подрядчиком гарантийных обязательств на Объектах, порядком производства работ и порядком приема – сдачи работ на Объектах.

9.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

9.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

9.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать также специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр.

9.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки установленные контрактом, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения контракта.

9.6. Заказчик организует рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

- 9.7. Заказчик вправе в любое время проверить процесс производства работ на всех Объектах, соблюдение Подрядчиком технологических процессов при выполнении работ на всех Объектах, Журнал производства работ.

- 9.8. Заказчик вправе при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, отдавать указания в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с объяснением  причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества, выдать Подрядчику предписания, составленные по форме согласно Приложению № 4 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по ремонту с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

9.9.  Заказчик вправе поручить выполнение или устранение недостатков работ по ремонту Объекта, в том числе выявленных в период гарантийного срока, другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения Подрядчиком убытков, если:

в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,

во время выполнения работ по ремонту на Объекте станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом,

в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком не устранены недостатки работ.

10. Порядок сдачи и приемки работ

10.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с Подрядчиком (или уполномоченным лицом Подрядчика) осуществляют приемку выполненных работ.

10.2. Заказчик  по уведомлению Подрядчика о выполненных работах на Объектах, с участием Подрядчика принимают результат выполненных работ.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, оформленный Заказчиком в указанный срок Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

10.3. Заказчик  в срок до 23 числа текущего месяца от лица, уполномоченного Подрядчиком, принимает к оплате результат выполненных работ при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

Приемка выполненных работ оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3.

Заказчик  вправе  отказать Подрядчику  в  приемке  и  оплате  выполненных  работ,  если объемы  работ,  стоимость и  качество не  подтверждается  исполнительной  документацией.

10.4. Заказчиком может быть заявлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от документации, от проектов производства работ, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр. Работы, непринятые Заказчиком оплате не подлежат.

10.5. Приемка законченного Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

10.6. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии.

10.7. При приёмке Объектов Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии.

10.8. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов Portable Document Format (PDF).

10.9. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

10.10. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

11.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

11.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

11.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

11.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

11.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ  и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.9. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 2 настоящего контракта с составлением акта о снижении по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему контракту.

11.10. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СНиП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме, в том числе и третьим лицам.

11.12. В случае заключения Контракта субподряда без согласования с Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного Контракта субподряда.

11.13. За несвоевременное освобождение места производства работ и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

11.14. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

11.15. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.16. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего контракта.

11.17. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

12. Действие и прекращение действия контракта

12.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

12.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

12.3. Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего контракта.

12.4.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней.

12.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. При расторжении настоящего контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

12.7. При расторжении контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

12.8. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения контракта.

12.9. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к контракту, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 12.10. При исполнении  контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.11. Основаниями для расторжения контракта являются наступление одного из следующих событий:

12.11.1. нарушение условий контракта, указанных в п. 4.4 настоящего контракта;

12.11.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по ремонту Объекта;

12.11.3. если во время выполнения работ по ремонту на Объекте станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

13.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

14.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

# Приложение № 1 к контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2012 года

Перечень объектов и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тротуар от ул. Мира, 1 до ул. Мира,11 (МАОУ «СОШ № 129» |  |  |  |  |
| 1 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 2,71 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,98 |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0,1423 |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,025 |  |
| 5 | Погрузка вручную мусора и перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км | тонна | 455,4 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 |  |
| 8 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 140,5 |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0304 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | тонна | 42 |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 800 фракция 10-20 мм | 100 м3 | 0,25 |  |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных 100-30-15 (вибропрессованных) | 100 м бортового камня | 4,9 |  |
| 13 | Установка бортовых камней природных из горных пород | 100 м бортового камня | 5,28 |  |
| 14 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | м2 | 1 |  |

Условия выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

- Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

- Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту тротуаров – не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МКУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

# Приложение № 2 к контракту

от _____________ № _____

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п\п |  | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общие параметры |  |
| 1.1 |  | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 |  | Установка бортового камня |  |
| 2.1 |  | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  |  | До 3мм | Снижение не производится |
|  |  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  |  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 2.2 |  | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  |  | До 3мм | Снижение не производится |
|  |  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  |  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 2.3 |  | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  |  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 2.4 |  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 3 |  | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 3.1 |  | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 3.2 |  | Швы между плитками |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 3.3 |  | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 3.4 |  | Плитка, применяемая для укладки не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 4 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |  |
| 4.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | 30 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см |  | Работа не принимается |
| 4.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм |  | 30 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм |  | Работа не принимается |
| 4.3 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Заказчиком) |  | Работа не принимается |
| 4.4 | Отсутствует пандус |  | 30 тыс. руб. за каждый случай |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к контракту

от ___________ № ____

Акт №___ (форма)

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

ремонта _____________________

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_______________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4 к контракту

# от ___________ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                                     № __________

Наименование Подрядчика________________________________________________________

На основании ___________________________________________________________________

Необходимо устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, нарушение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________

Предписание получил

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5 к контракту

# от ___________ № ____

Утверждаю:

Директор МКУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

__________________/_____________/

"___"_____________20__г.

АКТ  (форма)

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

г. Пермь                                                                                                                                    "___" __________ 20__ г.

Комиссия действующая на основании_______________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе:

председателя ____________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов _________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела приемку работ выполненных _____________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 20___ г. по "___" ____________ 20___ г

по ремонту______________________________________________________________________________________

(наименование объекта технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту объекта:

________________________________________________________________________________________________

(перечислить с указанием кем и

________________________________________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

________________________________________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от технических правил

________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость ремонта по утвержденной сметной документации__________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта __________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии со строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта  ________________________________________________________

(в соответствии со                                         )

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:____________ ________________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель организации |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 20__г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20__г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога _________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20   г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель организации |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6 к контракту

# от ___________ № ____

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ  (форма)

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством ремонтных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производством ремонтных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на __________/Должность, Ф.И.О./

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7 к контракту

от ___________ № ____

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2012 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3961020,00 руб.

- Средства  на оплату труда 460785,73 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуар от ул. Мира,1 до ул. Мира,11 (МАОУ СОШ № 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-12-010-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 2,71 | 3289,76 | 315,26 | 2974,50 213,18 |  | 8915,25 | 854,35 | 8060,90 577,72 |  | 38,26 103,68 | 15,85 42,95 |
| 2 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,98 | 615,13 | 615,13 |  |  | 3063,35 | 3063,35 |  |  | 76,7 381,97 |  |
| 3 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,1423 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82 231,52 |  | 363,80 | 89,47 | 274,33 32,95 |  | 77,72 11,06 | 16,85 2,4 |
| 4 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,025 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 |  | 150,21 | 50,56 | 99,65 10,60 |  | 243,35 6,08 | 41,39 1,03 |
| 5 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 455,4 | 42,98 | 42,98 |  |  | 19573,09 | 19573,09 |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 455,4 | 11,42 |  | 11,42 |  | 5200,67 |  | 5200,67 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 3346,49 | 177,13 | 3145,36 264,06 | 24,00 | 15,72 22,09 | 14,81 20,81 |
| 8 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 140,5 | 60,00 |  |  | 60,00 | 8430,00 |  |  | 8430,00 |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,405 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 3206,20 | 177,13 | 3011,93 249,43 | 17,14 | 15,72 22,09 | 13,88 19,5 |
| 10 | ФССЦ-408-0127 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 140,5 | 72,00 |  |  | 72,00 | 10116,00 |  |  | 10116,00 |  |  |
| 11 | ФЕР27-07-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 140,5 | 132,26 | 115,17 | 13,84 0,65 | 3,25 | 18582,53 | 16181,39 | 1944,52 91,33 | 456,62 | 11,8 1657,9 | 0,06 8,43 |
| 12 | ФССЦ-403-9137 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плитка тротуарная | м2 | 1433 | 100,70 |  |  | 100,70 | 144303,10 |  |  | 144303,10 |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 17,08 | 888,52 | 48,93 | 835,32 70,25 | 4,27 | 24,19 6,05 | 20,6 5,15 |
| 14 | ФССЦ-408-0220 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 25 | 146,90 |  |  | 146,90 | 3672,50 |  |  | 3672,50 |  |  |
| 15 | ФЕР01-01-013-13 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0304 | 3502,87 | 95,94 | 3403,68 489,86 | 3,25 | 106,49 | 2,92 | 103,47 14,89 | 0,10 | 12,3 0,37 | 35,73 1,09 |
| 16 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 42 | 11,42 |  | 11,42 |  | 479,64 |  | 479,64 |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,9 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 3690,05 | 21625,32 | 3153,84 | 390,24 44,98 | 18081,24 | 76,08 372,79 | 0,68 3,33 |
| 18 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (вибропрессованные) | шт. | 490 | 63,12 |  |  | 63,12 | 30928,80 |  |  | 30928,80 |  |  |
| 19 | ФЕР27-02-010-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5,28 | 43675,48 | 905,79 | 79,64 9,18 | 42690,05 | 230606,53 | 4782,57 | 420,50 48,47 | 225403,46 | 109 575,52 | 0,68 3,59 |
| 20 | ФЕРр68-37-2 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 1 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 105,00 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 105,00 | 1,74 1,74 |  |
| Итого по разделу 1 Тротуар от ул. Мира,1 до ул. Мира,11 (МАОУ СОШ № 129) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3356798,07 |  |  |  | 3161,34 | 108,28 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 513682,07 | 48168,95 | 23970,89 1404,68 | 441542,23 | 3161,34 | 108,28 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669244,34 | 444407,16 | 145173,28 16378,57 | 2079663,90 | 3161,34 | 108,28 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=5,72; ЗПМ=11,66; МАТ=4,71 (Поз. 1-2, 7-14, 17-19, 3-4, 20, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037628,89 | 304831,87 | 94675,34 14973,89 | 1638121,67 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 5-6, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117933,38 | 91406,33 | 26527,05 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 422421,47 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 207,67) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,21 |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 2306,35) (Поз. 3-4, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029,59 |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 347292,29) (Поз. 1-2, 7-14, 17-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 420223,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 265132,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 207,67) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,07 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2306,35) (Поз. 3-4, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107,05 |  |  |  |  |  |
| 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 347292,29) (Поз. 1-2, 7-14, 17-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 263942,14 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 3204792,65 |  |  |  | 3142,09 | 103,76 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7852,54 |  |  |  | 18,88 | 3,43 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 110979,42 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 32207,36 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,10 |  |  |  | 0,37 | 1,09 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3356796,61 |  |  |  | 3161,34 | 108,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2079663,90 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 145173,28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 460785,73 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 422421,47 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 265132,26 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 604223,39 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3961020,00 |  |  |  | 3161,34 | 108,28 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МКУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________/____________/

Приложение № 8 к контракту

# от ___________ № ____

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии  (форма)

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

АКТ  №  _________

г. Пермь                                                                                          "___" ________________ 20__г.

Проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у организации:

________________________________________________________________________________

(Наименование подрядной организации)

| Наименование объекта | № Контракта, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание данного объекта осуществляет организация: ___________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракта №  ______________  от  ________________г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика  _________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации   _____________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация__________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                        Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Подписи:

представитель Заказчика:  ________________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

представитель Подрядной организации:  ____________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |