Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппликаторы (Микробраш набор) | Стоматологические пластиковые микроаппликаторы по 100 штук в упаковке разового применения. Соответствует требованиям ГОСТ. | уп | 1 |
|  | Диски Соф-лекс | Абразивные стоматологические диски разового применения для шлифовки и полировки. Сверхтонкие, крупнозернистые. В упаковке 50 штук ЗМ ESPE Sof-Lex. | уп | 1 |
|  | Игла корневая | Граненые иглы для медикаментозной обработки зубных каналов (моляров и премоляров). Выпускается по 500 штук в упаковке. | уп | 4 |
|  | Каналонаполнитель №20 | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов. Выпускается по 24шт. в упаковке. | шт. | 624 |
|  | Каналонаполнитель №25 | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов. Выпускается по 24шт. в упаковке. | шт. | 624 |
|  | Каналорасширитель (ручной дрильбор) №15 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. Применяется для выравнивания стенок корневых каналов. | шт. | 1002 |
|  | Каналорасширитель (ручной дрильбор) № 20 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. Применяется для выравнивания стенок корневых каналов. | шт. | 1746 |
|  | Каналорасширитель (ручной дрильбор) № 25 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. Применяется для выравнивания стенок корневых каналов. | шт. | 1746 |
|  | Каналорасширитель (ручной дрильбор) № 30 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. Применяется для выравнивания стенок корневых каналов. | шт. | 1002 |
|  | Каналорасширитель угловой | Предназначен для расширения, очистки и обработки корневых каналов при лечении пульпитов и периодонтитов. Рабочая часть – корозийно-стойкая сталь. Ручка и хвостики - алюминиевый сплав. Длина рабочей части 25мм. Область применения – терапевтическая стоматология. | уп | 250 |
|  | Каналорасширитель К-Файл № 15 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель К-Файл № 20 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель К-Файл № 25 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель К-Файл № 30 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель Н-Файл № 15 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель Н-Файл № 20 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 32 |
|  | Каналорасширитель Н-Файл № 25 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 32 |
|  | Каналорасширитель Н-Файл № 30 | Высококачественный, ручной, стальной эндодонтический инструмент для всех техник препарирования подпиливающим движением, нержавеющая сталь, эргонамичная ручка. Длина 25мм. В упаковке 6штук | уп | 31 |
|  | Каналорасширитель Ларго (М) № 1 | Применяется для расширения устьев каналов. В упаковке 6штук | уп | 16 |
|  | Каналорасширитель Протейпер S2 21мм 6шт А0416 | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 1 |
|  | Каналорасширитель Протейпер Sх 19мм 6 шт. А 0416 | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 1 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F1 25мм 6шт А 0417 | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 1 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F2 25мм 6шт А0417 | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 1 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F3 25мм 6шт А0417 | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 1 |
|  | Напильник корневой (бурав) тип Н № 15 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. Выпускается по 6 шт. в упаковке. | шт. | 834 |
|  | Напильник корневой (бурав) тип Н № 20 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. Выпускается по 6 шт. в упаковке. | шт. | 1668 |
|  | Напильник корневой (бурав) тип Н № 25 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. Выпускается по 6 шт. в упаковке. | шт. | 1668 |
|  | Напильник корневой (бурав) тип Н № 30 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. Выпускается по 6 шт. в упаковке. | шт. | 834 |
|  | Пульпоэкстракторы | Применяется для обработки зуба. Длина 30мм. | уп | 60 |
|  | Штифты стальные анкерные S1 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 9 |
|  | Штифты стальные анкерные S2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 10 |
|  | Штифты стальные анкерные S3 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 9 |
|  | Штифты стальные анкерные М2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 10 |
|  | Штифты гуттаперчевые №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. 120 шт. в упаковке. | уп | 12 |
|  | Штифты гуттаперчевые №25 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. 120 шт. в упаковке. | уп | 12 |
|  | Штифты гуттаперчевые абсорбирующие с 15-40 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. 120 шт. в упаковке. | уп | 12 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт | уп | 12 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности № 25 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт. | уп | 12 |
|  | Штифты титановые 008 S 1/12 | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 6 |
|  | Штифты титановые 108 S 1/12 | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 7 |
|  | Штифты титановые 208 S 1/12 | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 6 |
|  | Штифты титановые 308 S 1/12 | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 6 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук