Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюмагель или эквивалент | Гель стоматологический – средство вяжущее для обработки зубных лунок. Гемостатическое средство при капиллярном кровотечении десны. Для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены. Для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении. Форма выпуска: гель (шприц) 5мл, игла (канюля) для нанесения 5шт. | упак. | 35 |
|  | Альвостаз (губка) или эквивалент | Компресс антисептический и гемостатический для альвеол. Форма выпуска: баночка, содержащая 30 губок размером 1х1, пропитанных раствором. | упак. | 40 |
|  | Бифлюорид или эквивалент | Фторлак для лечения гиперестезии, для глубокой флюоризации и для профилактики кариеса. Действующие составляющие: фторид натрия и кальция. Быстросохнущий лак, который хорошо фиксируется на сухой эмали и дентине. Образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Форма выпуска: фторлак 4гр жидкость (растворитель) 10мл | упак. | 28 |
|  | Бор алмазный | Бор композиционным покрытием с ультрадисперсными алмазами для турбинного наконечника Длина 24,25мм. Выпускается по штукам. | шт. | 652 |
|  | Бор ТВС | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для углового наконечника. Выпускается по штукам. Длина бора для углового наконечника 25мм, для прямого 42-44мм. | шт. | 260 |
|  | Бор ТВС | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для прямого наконечника. Выпускается по штукам. Длина бора для углового наконечника 25мм, для прямого 42-44мм. | шт. | 200 |
|  | Брекет (20шт.в уп.) | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке по 10 штук для верхней и нижней челюсти. | упак. | 8 |
|  | Вектор Флюид Полиш 200мл или эквивалент | Суспензия для полировки поверхностей зубов, зубных протезов и поверхности корней. Обладает полирующе-абразивными свойствами. Состав: гидроксилапатит, диспергатор, сложный эфир и вспомогательные материалы. | флакон | 4 |
|  | Винт ортодонтический | Применяется для изготовления ортодонтических аппаратов на верхнюю и нижнюю челюсть с двумя направлениями. | упак. | 30 |
|  | Гель для расширения корн. каналов | Для успешного механического расширения корневых каналов применяется гель. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и докальцинации стенок канала зуба. Состав: Соль ЭДТА, смазывающие компоненты, гелеобразователи, упаковка в шприцах по 2мл. | упак. | 6 |
|  | Гель для травления тканей зубов | В набор зуба входит: гель для травления эмали, гель для травления дентина. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорной кислотыа, гелеобразователь и краситель. В состав для травления дентина входит 5% малеиновой кислоты, гелеобразователь и краситель. Форма выпуска: шприц-гель для травления эмали, шприц-гель для травления дентина, иглы изогнутые | упак. | 20 |
|  | Гемостаб или эквивалент | Водный раствор сульфата железа. Сульфат железа останавливает любое капиллярное кровотечение, инфильтрация крови из десны в пришеечной области зуба, апикальное кровотечение. | упак. | 8 |
|  | Гиалудент гель №2 или эквивалент | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта. Гель содержит метронидозол и хлоргексидин. Оказывает противомикробное действие, противопротозойное и антибактериальное. Состав: гиалуронат натрия, метранидозол, хлоргексидин, гелеобразователь, наполнитель, стабилизатор. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5мл. каждый | упак. | 12 |
|  | Гласпан или эквивалент | Стекловолоконный материал для шинирования зубов. Выпускается в стерильных полосках в сантиметрах. | упак. | 3 |
|  | Глуфторед или эквивалент | Стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина. Состав: жидкость-раствор голубого цвета, суспензия-мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. Форма выпуска: Жидкость - 10мл, Суспензия - 10мл | упак. | 2 |
|  | Головки полировальные | Стоматологические, эластичные, полировальные. Выпускаются по штучно. | шт. | 60 |
|  | Дар-Вин (12шт.в уп.) или эквивалент | Стерильная, синтетическая, плетеная, рассасывающая шовная нить из полигликолида с покрытием со средним сроком рассасывания, сдерживания тканей 7-10 дней. Данные нити соответствуют срокам рассасывания кетгута, в несколько раз прочнее кетгута, лучше держат узлы, не раздражают ткани, что приводит к быстрому заживлению ран и снижению риска послеоперационных осложнений. Нить 70см 4/0 с иглой 18мм. | упак. | 1 |
|  | Девит АРС или эквивалент | Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: Мышьяковистый ангидрид, лидокаин, эвгенол-антисептик, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Форма выпуска: паста (шприц или банка) 3,0г. | упак. | 8 |
|  | Девит П или эквивалент | Материал – паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба. Материал содержит: Пароформ антисептик, коагулирующие альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы, лидокаин Гидрохлорид локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций. Хлорфенол, камфару, ментол. Пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру. | упак. | 4 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,16 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | упак. | 3 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,18 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | упак. | 3 |
|  | Йодекс (15гр паста) или эквивалент | Паста для лечения пульпитов и периодонтитов. Применяется как лечебное и профилактическое средство при острых и хронических периодонтитов, при лечении пульпитов, повторных инфекциях после пломбирования, лечении инфицированных каналов, лечении кариеса. Паста не затвердевает, лечение можно возобновить. Препарат дает возможность точно определить на рентгенограмме длину пломбируемого канала. | упак. | 2 |
|  | Йодент (25гр нетвердеющая паста) или эквивалент | Паста для пломбирования каналов зубов. 25гр | упак. | 4 |
|  | Кетгут нить 4/0 №50 или эквивалент | Нити предназначены для применения в качестве рассасывающего шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Нити имеют одинаковую прочность по всей длине, идеально гладкую поверхность нити. Благодаря этому нить проходит через ткани. Имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Материал экологически чистый. Нить стерильная, разового применения с иглой 17мм | упак. | 6 |
|  | Коллапан | Материал применяется для восстановления костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Выпускается в гранулах в стерильных упаковках по 10шт.в упаковке однократного применения. | упак. | 10 |
|  | Купрал (гидроокись меди кальция 15,0) или эквивалент | Метастабилизированная равновесная система, действующими компонентами, которые являются высокозаряженные отрицательные наночастицы гидроокиси меди-2 и анионы гидроксокупрата, сульфатдигидрата кальция, высокодисперсная гидроокись кальция, метилцелюлоза, дистиллированная вода. | упак. | 3 |
|  | Матричная металлическая лента 499 5мм/0,03мм | Матричная металлическая лента 499 А/В/С. Длина 3 метра 5мм/0,03мм | упак. | 10 |
|  | Неоконес № 50 или эквивалент | Анестезирующий препарат для лечения альвеолитов. Выпускается в гранулах по 50 штук в упаковке. Состав: полимексин, трицин, геомицин – обладают широким спектром действия. | упак. | 30 |
|  | Нить ретракционная | Применяется с сульфатом алюминия для ретракции десны 2,75 метра. | упак. | 20 |
|  | Нон-арсеник или эквивалент | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: Триоксиметилен камфара, Лидокаин гидрохлорид, П-хлорфенол наполнитель. Выпускается в стеклянной таре-баночке 6,5гр. | упак. | 4 |
|  | Пластмасса бесцветная | Материал применяется для изготовления базисов зубных съёмных протезов тогда, когда противопоказан окрашенный базис. Форма выпуска: порошок 300,0, жидкость 150,0. | упак. | 2 |
|  | Полидент или эквивалент | Набор полирующих паст для естественных зубов. Пасты обладают полирующими свойствами, фторируют и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение в полости рта. Пасты содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические. Фторирующие и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель. | шприц | 6 |
|  | Поликапрамид нить или эквивалент | Капроновая мононить синего цвета синего цвета биологически инертная. Обладает гладкой поверхностью. Выпускается в стерильных одноразовых упаковках. Нить 75см длиной, размер 4/0 с иглой 17-18мм | упак. | 150 |
|  | Полипропилен или эквивалент | Мононить биологически инертная с минимально тканевой реакцией организма. Прочна. Атравматична. Некаппилярна, нефитильна. Не теряет прочность под воздействием тканевых жидкостей. Нить синего цвета. Выпускается в стерильных одноразовых упаковках 4/0 с иглой 17мм | упак. | 150 |
|  | Полиры дентальные "Кенда" или эквивалент | Абразивные, наполненные кремнием резиновые полировочные разового использования для композитных реставраций средней и малой абразивности. Выпускается 3 варианта формы рабочей части - чашеобразная. Колесовидная, пламевидная | шт. | 250 |
|  | Полиэфир или эквивалент | Плетения хирургическая нить белого цвета или зеленого. Обладает прочностью, эластичностью. Надёжно фиксирует узлы. Выпускается в стерильных разовых упаковках. Длина нити 75см 4/0 с иглой 18мм | упак. | 38 |
|  | Полировальные щеточки "Кенда" или эквивалент | Абразивные щеточки для полирования композитных реставраций. Щетина изготовлена из специального синтетического волокна, содержащие мельчайшие частицы абразива карбида кремния. Не требуется дополнительного применения полировочной пасты. Выпускается две формы щёточек: чашеобразная и конусовидная. | шт. | 101 |
|  | ППА рад или эквивалент | Паста-повязка антибактериальная предназначена для стимулирования регенерации тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта после их поражений различной этиологии (воспалительных, аллергических, токсических, травматических и др.) Форма выпуска: паста шприц 5гр. | упак. | 35 |
|  | Проволока лигатурная стальная | Лигатурная сталь нержавеющая. Диаметр 0,5мм, длина 5000м ТУ 65-2-112-76 | упак. | 50 |
|  | Проволока ортодон. 0,6 | Ортодонтическая - сталь нержавеющая. Диаметр 0,8мм, длина5000м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 15 |
|  | Проволока ортодон. 0,8 | Ортодонтическая - сталь нержавеющая. Диаметр 0,8мм, длина5000м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 20 |
|  | Проволока ортодон. 1,0 | Ортодонтическая - сталь нержавеющая. Диаметр 0,8мм, длина5000м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 15 |
|  | Пульпосептин или эквивалент | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов в качестве медикаментозный повязки при лечении гангреной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления. Для лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав: Хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. Паста расфасована в тубы по 10гр. | упак. | 10 |
|  | Резодент или эквивалент | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов.Материал состоит из: Лечебной жидкости, содержащий формальдегид; Жидкости для отверждения, являющейся катализатором; Порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. Форма выпуска: Лечебная жидкость (флакон капельница) 5мл, Жидкость для отверждения 5мл, Порошок (банка) 10гр, Мерник для порошка 1шт | упак. | 50 |
|  | Сафорайд или эквивалент | Материал стоматологический для ремтерапии и серебрения зубов. Форма выпуска 5мл флакон. | упак. | 3 |
|  | Фенопласт или эквивалент | Жидкость для распломбирования каналов. Применяется для размягчения паст на основе резорцин формалиновых смол. Состав: фенилэтилен, формамид. | упак. | 2 |
|  | Фторлак прозрачный или эквивалент | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Расфасован во флаконы емкостью 12мл | упак. | 30 |
|  | Цепочка эластичная 4м | Эластичная, прозрачная со средним шагом. Длина 4метра. | упак. | 2 |
|  | Штрипсы 4мм | Полоски алмазные, металлические используются для полировки пломб. | упак. | 20 |
|  | Щечная трубка | Нижняя челюсть - на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями, лингвальные для баипера и для небного бюгеля: щечные на первые, вторые, третьи моляры. Верхняя челюсть - на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями. Лингвальные для бампера и нёбного бюгеля, щёчные на первые, вторые, третьи моляры. Выпускаются по штукам, индивидуально. | шт. | 16 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук