УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

_______________ /Н.К.Кабанова/

«12» апреля 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Гражданско-правового договора бюджетного учреждения

на приобретение анализатора биохимического, полуавтоматического HUMALYZER 2000 (или эквивалент) для нужд МБУЗ "Городская детская

клиническая поликлиника № 5"

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Место нахождения |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Почтовый адрес |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  | permgdkp5@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-58-68 |
| Контактное лицо |  | Бакланова Анна Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Приобретение анализатора биохимического, полуавтоматического HUMALYZER 2000 (или эквивалент) для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 235 000,00 рублей (двести тридцать пять тысяч рублей, 00 копеек) Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении №3 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  | 1 комплект |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара |  | МБУЗ «ГДКП № 5» по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, Клинико-диагностическая лаборатория |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки – в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора. Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Поставщик собственными силами и за свой счет доставляет товар в МБУЗ «ГДКП № 5» по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, Клинико-диагностическая лаборатория. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (счет, товарная накладная, счет-фактура). Покупатель имеет право на проведение экспертизы товара, с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям, с привлечением независимой экспертизы в течение всего срока действия контракта. Товар, не соответствующий по качеству, не принимается и считается не поставленным. Факт нарушения Поставщика сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка- количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке Заказчика); несоответствие качества поставленного товара фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) |  | Медицинская аппаратура должна иметь регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия. Год выпуска оборудования – не ранее 2011 года. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на поставленный товар. Срок действия такой гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара и предоставляется вместе с товаром. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата производится на основании представленных Поставщиком Заказчику счета, накладных, счетов-фактур по итогам поставки, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара. Отсрочка платежа составляет до 20 рабочих дней с даты приемки Товара. В случае задержки финансирования, оплата производится с момента возобновления финансирования. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования (фондодержание) |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена товара включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая затраты на доставку по указанному адресу, разгрузку товара, затраты на возврат тары, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена договора устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товара |  | - - |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом и иными федеральными законами. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| 1 | Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| 2 | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (в Приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| 3 | - Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки представлена в Приложении № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1части 1 статьи 11 федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 11 7500,00 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. |
| VI. Сроки, время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки, время и место рассмотрения таких заявок. Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.04.2012 17.00 (время местное) |
| - Дата, время, место начала рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.04.2012, 09.00 (местное время), г. Пермь, ул. Стахановская, 51, кабинет 14 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.04.2012 |
| - Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 23.04.2012, время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - Величина понижения начальной (максимальной) цены договора «шаг аукциона» |  | - Шаг аукциона от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
| - VII. Заключение договора |  |  |
| - Срок заключения договора |  | - Не ранее 10 дней со дня размещения официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на  приобретение и поставку анализатора биохимического, полуавтоматического для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

Указанные товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер и сопровождаются словами «или эквивалент».

| № позиции | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Анализатор биохимический, полуавтоматический HUMALYZER 2000 |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать |
|  | 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |
|  | 7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие |
|  | 8 | Диапазон длин волн системы, нм | от 330 до 700 |
|  | 9 | Светофильтры: |  |
|  | 10 | -длина волны, нм | 340 |
|  | 11 | -длина волны, нм | 405 |
|  | 12 | -длина волны, нм | 505 |
|  | 13 | -длина волны, нм | 545 |
|  | 14 | -длина волны, нм | 578 |
|  | 15 | -длина волны, нм | 630 |
|  | 16 | Позиций для дополнительных фильтров | не менее 2 |
|  | 17 | Фотометрический диапазон измерений при использовании проточной кюветы, ед.ОП | от -0,5 до 3,0 |
|  | 18 | Фотометрический диапазон измерений при использовании наливных кювет, ед.ОП | от -0,5 до 2,5 |
|  | 19 | Выбор фильтра: |  |
|  | 20 | -автоматический | Наличие |
|  | 21 | -с помощью клавиатуры | Наличие |
|  | 22 | -из записанной методики | Наличие |
|  | 23 | Измерения: |  |
|  | 24 | -во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие |
|  | 25 | -в наливных кюветах | Наличие |
|  | 26 | -в пробирках | Наличие |
|  | 27 | Расход реагента в диапазоне, мкл | от 250 до 1000 |
|  | 28 | Память: |  |
|  | 29 | -методик записанных | не менее 60 |
|  | 30 | Ввод данных: |  |
|  | 31 | -встроенная влагозащищенная сенсорная клавиатура | Наличие |
|  | 32 | -внешняя клавиатура (возможность подключения) | Наличие |
|  | 33 | Вывод данных: |  |
|  | 34 | -на влагозащищенный жидкокристаллический дисплей с подсветкой с разрешением, строк х символ | не менее 2 х 24 |
|  | 35 | -на встроенный термопринтер, с шириной бумаги, мм | не менее 57 |
|  | 36 | Порт RS-232 | Наличие |
|  | 37 | Порт LPT | Наличие |
|  | 38 | Методы расчета и измерения: |  |
|  | 39 | -измерение оптической плотности | Наличие |
|  | 40 | -расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие |
|  | 41 | -расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие |
|  | 42 | -расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие |
|  | 43 | -кинетика по калибратору и фактору | Наличие |
|  | 44 | -двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие |
|  | 45 | -дифференциальный режим | Наличие |
|  | 46 | -двухволновые методы | Наличие |
|  | 47 | Интерфейс прибора руссифицированный | Наличие |
|  | 48 | Погрешность фотометра при использовании проточной кюветы: |  |
|  | 49 | -при ОП = 1 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 0,5 |
|  | 50 | -при ОП = 2 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 1 |
|  | 51 | -при ОП = 3 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 3 |
|  | 52 | -при ОП = 1 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 0,5 |
|  | 53 | -при ОП = 2 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 1 |
|  | 54 | -при ОП = 3 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 3 |
|  | 55 | Источник света: |  |
|  | 56 | -галогеновая лампа с устройством автоматического отключения для увеличения срока службы | Наличие |
|  | 57 | -мощность галогеновой лампы, Вт | не более 10 |
|  | 58 | Емкость для отходов: |  |
|  | 59 | -внешняя | Наличие |
|  | 60 | -автоклавируемая | Наличие |
|  | 61 | -с датчиком контроля переполнения | Наличие |
|  | 62 | Встроенный блок термостатирования проб, позиций | 12 |
|  | 63 | Режим автоматической самопроверки прибора | Наличие |
|  | 64 | Время прогрева: |  |
|  | 65 | -для фотометра, сек | не более 90 |
|  | 66 | -для стабилизации температуры, мин | не более 15 |
|  | 67 | Размеры: |  |
|  | 68 | -длина, мм | не более 300 |
|  | 69 | -ширина, мм | не более 400 |
|  | 70 | -высота, мм | не более 150 |
|  | 71 | Вес, кг | не более 10 |
|  | 72 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 73 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 74 | Количество, комп. | 1 |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |
| Год выпуска не ранее 2011 |  |  | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие |

Зам. главного врача по технике                                                                         Россихина Надежда Николаевна

Тел. 221-58-68

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  гражданско-правового договора бюджетного учреждения №____

на приобретение анализатора биохимического, полуавтоматического

г. Пермь                                                                                                                                «___» __________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № », именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главного врача Кабановой Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения Единой комиссии от "_____" ____________ 20___ г. (протокол № ___) заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику анализатор электролитов – натрий, калий (далее  -  товар) на условиях настоящего Договора. Наименование, качественные характеристики товара, единица измерения, количество товара, цена указываются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и сертификату изготовителя.

2.3. Подтверждением качества со стороны Поставщика является сертификат соответствия и сертификат о внесении в реестр средств измерений.

2.4. При обнаружении несоответствия требуемому качеству, Поставщик обязуется устранить недостатки в течение одного месяца с момента предъявления претензии за свой счет.

2.5. Монтаж и наладка поставленного товара осуществляется за счет поставщика.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта составляет _______________ (__________________) рублей.

3.2. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая затраты на доставку по указанному адресу, разгрузку товара, затраты на возврат тары, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Цена договора устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме и  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3.5. Оплата производится на основании представленных Поставщиком Заказчику счета, накладных, счетов-фактур по итогам поставки, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара. Отсрочка платежа составляет до 20 рабочих дней с даты приемки Товара. В случае задержки финансирования, оплата производится с момента возобновления финансирования

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

4.  ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в ассортименте и количестве, предусмотренном п 1.1. договора в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

4.2. Поставщик собственными силами и за свой счет доставляет товар в МБУЗ «ГДКП № 5» по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, Клинико-диагностическая лаборатория. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (счет, товарная накладная, счет-фактура).

4.3. Покупатель имеет право на проведение экспертизы товара, с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям, с привлечением независимой экспертизы в течение всего срока действия контракта.

4.4. Товар,  не соответствующий по качеству, не принимается и считается не поставленным.

4.5. Факт нарушения Поставщика сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка- количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке Заказчика); несоответствие качества поставленного товара фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.6. Контактное лицо – Россихина Надежда Николаевна, тел. +7 (342) 221-58-68.

5.	УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать требованиям  ГОСТа,  импортного товара – международным стандартам упаковки.

5.2. Маркировка оборудования должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.	ГАРАНТИИ

6.1. Медицинская аппаратура должна иметь  регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия.

6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

6.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на поставленный товар. Срок действия такой гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара и   предоставляется  вместе с товаром.

6.4. Качество оборудования, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ и Муниципального заказчика, изложенным в приложении №1 к настоящему контракту.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар полностью соответствует стандартам, заявленным в Договоре.

6.6. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

-  за просрочку поставки Товара в установленный настоящим Договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости товара, поставка которого просрочена;

-   за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара, либо (по усмотрению Заказчика) возмещает разницу между стоимостью не поставленного (недопоставленного) товара, предусмотренной в Договоре, и стоимостью, по которой Заказчик закупил данный товар у другого поставщика;

7.3. В случаях, установленных п. 7.2 настоящего Договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  Заказчик освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно - правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9.	РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.	РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ.

10.1 Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.2. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).

11.3 Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Сов. Армии, 10 ИНН/КПП 5905253670/590501001 ОГРН 1075905007474 Департамент финансов администрации г. Перми (л/с 11920002705, МБУЗ «ГДКП № 5») Р/с 40702810800003000003 Банк получателя: РКЦ. Пермь БИК 045744000 | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| __________________ /Н.К.Кабанова/ М.П. «_____» _____________2012г. | _________________/___________/ М.П. «_____»______________2012г. |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № __

от «___» __________ 2012.

Спецификация

| № п/п | Наименование, характеристики товара, требуемые параметры и условия | Ед. изм. | Кол-во | Цена договора, руб | Срок гарантии (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Место поставки: МБУЗ «ГДКП № 5» по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, Клинико-диагностическая лаборатория.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» Главный врач ____________/Н.К. Кабанова/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены Договора

Начальная (максимальная) цена по открытому аукциону в электронной форме на приобретение Анализатора биохимического, полуавтоматического HUMALYZER 2000 или эквивалент сформирована на основании проведенного исследования цен на рынке и изучения сайтов поставщиков. В результате МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» получены цены от 3-х поставщиков:

Цены, предложенные поставщиками:

| № п/п | Наименование | info@medinst.ru | ООО "Паритет-Центр" | www.alfamed.rusmed.ru | Средняя цена | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор биохимический, полуавтоматический HUMALYZER 2000 | 220 000,00 | 250 000,00 | 216 000,00 | 235 000,00 | 1 | 235 000,00 |

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составит 235 000,00 (Двести тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки:

1.	Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2.	Мы согласны поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики предлагаемого к поставке товара:

| № позиции | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Анализатор биохимический, полуавтоматический HUMALYZER 2000 |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Материал пробы: |  |  |
|  | 9 | -цельная кровь | Наличие |  |
|  | 10 | -плазма | Наличие |  |
|  | 11 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 12 | -моча | Наличие |  |
|  | 13 | Измеряемые параметры (кровь): |  |  |
|  | 14 | -Na+ в диапазоне, ммоль/л | от 20 и до 200 |  |
|  | 15 | -K+ в диапазоне, ммоль/л | от 0,2 и до 40,0 |  |
|  | 16 | Измеряемые параметры (моча): |  |  |
|  | 17 | -Na+ в диапазоне, ммоль/л | от 25 и до 1000 |  |
|  | 18 | -K+ в диапазоне, ммоль/л | от 1,0 и до 500,0 |  |
|  | 19 | Объём пробы: |  |  |
|  | 20 | -цельная кровь, мкл | не более 100 |  |
|  | 21 | -сыворотка, мкл | не более 100 |  |
|  | 22 | -плазма, мкл | не более 100 |  |
|  | 23 | -моча (разбавленная 1:10), мкл | не более 400 |  |
|  | 24 | Время анализа пробы для крови, сек | не более 60 |  |
|  | 25 | Время анализа пробы для мочи, сек | не более 90 |  |
|  | 26 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |  |
|  | 27 | Рабочие растворы и ёмкость для отходов в сменном интегрированном модуле | Наличие |  |
|  | 28 | Количество рабочих растворов в модуле не менее, проб | не менее 1200 |  |
|  | 29 | Память: |  |  |
|  | 30 | -пробы пациентов, измерений | не менее 125 |  |
|  | 31 | -контроли высокий, измерений | не менее 20 |  |
|  | 32 | -контроли норма, измерений | не менее 20 |  |
|  | 33 | -контроли низкий, измерений | не менее 20 |  |
|  | 34 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
|  | 35 | Калибровка: |  |  |
|  | 36 | -автоматическая | Наличие |  |
|  | 37 | -по требованию оператора | Наличие |  |
|  | 38 | Вывод результатов: |  |  |
|  | 39 | -на двустрочный дисплей, количество символов в каждой строке | не менее 32 |  |
|  | 40 | -на встроенный термопринтер, колонок | не менее 40 |  |
|  | 41 | Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
|  | 42 | Возможность подключения устройства автоматической подачи проб | Наличие |  |
|  | 43 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |  |
|  | 44 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 45 | Размеры: |  |  |
|  | 46 | -длина , мм | не более 240 |  |
|  | 47 | -ширина, мм | не более 200 |  |
|  | 48 | -высота, мм | не более 420 |  |
|  | 49 | Вес, кг | не более 6 |  |
|  | 50 | Количество, комп. | 1 |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2011 |  |  | Наличие |  |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |  |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие |  |

Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью со стороны участника размещения заказа.