- Утверждаю

- Директор МБОУ «СОШ № 47» г.Перми - ______________О.А. Казакова - «_____» _____________2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение работ

по капитальному ремонту (замене) наружных сетей канализации здания

МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по адресу ул. Борчаниновская, 28

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми (МБОУ «СОШ № 47 г. Перми) |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Восстания, 10 |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Восстания, 10 |
| Адрес электронной почты |  |  | permschool-47@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) тел./факс 267-54-98 |
| Контактное лицо |  |  | заместитель директора школы по общим вопросам Ворохов Валерий Александрович, раб. тел. (342) 267-54-98 /сот. 8-908-271-60-37/ |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) наружных сетей канализации здания МБОУ «СОШ № 47» по адресу: г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28 |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 725 909, 47 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девять) рублей 47 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией объекта, на котором выполнялись работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме |
| Место выполнения работ |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28 |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика выполняемых работ |  |  | Работы, выполненные участником размещения заказа должны соответствовать: - техническому заданию - Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме - локальному сметному расчету № 1- Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Условия и сроки (период) выполнения работ |  |  | Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) Срок выполнения работ: С даты заключения Договора до 31.07.2012 г. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема – передачи Объекта в эксплуатацию, подписанного Рабочей комиссией Заказчика Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются участником размещения заказа самостоятельно в «Графике производства работ» с учетом общих сроков и объемов выполняемых работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик осуществляет перечисление денежных средств в течении 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: 1. подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат (форма КС-2), 2. справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), 3. счета-фактуры, счета; Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком договоре. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 700 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона 1 550 000 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,9117647, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,9118. Указанный «понижающий коэффициент» вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 600 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,9118 и итоговая сумма, подлежащая оплате будет составлять 547 080 рублей. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов аукциона. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с исполнением обязательств по договору работы; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров, выполняемых работ |  |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |  |
|  |  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  |  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. - Электронная копия свидетельства о допуске к работам, выданная саморегулируемой организацией на следующие виды инженерно- строительных работ, предусмотренные настоящей документацией: - 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. - 17. Устройство наружных сетей канализации. - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных. - 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев. - (Основание: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624 (ред. от 14.11.2011 г.) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 86295,47 (восемьдесят шесть тысяч двести девяносто пять) руб. 47 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 24.04.2012 г. 16:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 27.04.2012г. |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | 02.05.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | 25 %, что составляет 431477,37 (четыреста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят семь) руб. 37 коп. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Договор поручительства |  |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1-3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1-3 определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «СОШ № 47» г. Перми, л/с 06930003256). ИНН; 5906031832. КПП; 590601001. Р/с; 407-1810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 06930003256, доп. КИ 20000 /Обеспечение исполнения договора, извещение от 13.04.2012 г № ______/. |

Приложение № 1 к Документации

об открытом аукционе в электронной форме

СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ

/Наименование должности руководителя                                  Директор МБОУ «СОШ № 47» г. Перми

Учреждения Подрядчика/                                                            __________________ О.А. Казакова

________________   /______________/

«___» ______________ 2012 года                                               «____» ______________ 2012 года

М.П.                                                                                                М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по капитальному ремонту (замене) наружных сетей канализации

здания МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по адресу: ул. Борчаниновская, 28

| 1. Основание для проведения работ | 1.1. Предписание Роспотребнадзора № 5280 от 01.11.2010 г. (п. 2.9). 1.2. Рабочий проект «Капитальный ремонт наружных сетей канализации МОУ «СОШ № 156» г. Перми (находится у Заказчика). |
| --- | --- |
| 2. Заказчик и его адрес | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми (МБОУ «СОШ № 47» г. Перми) 614014, г. Пермь, ул. Восстания, 10. |
| 3. Подрядчик и его адрес | По результатам открытого аукциона в электронной форме (указывается полное и сокращенное наименование, а также местонахождение Подрядчика в соответствии с учредительными документами) |
| 4. Наименование объекта, вид и место работ | Наружные сети канализации здания МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по адресу: ул. Борчаниновская, 28 Вид работ – капитальный ремонт (замена) наружных сетей канализации. Место работ – в соответствии с: 4.1. Рабочий проект «Капитальный ремонт наружных сетей канализации МОУ «СОШ № 156» г. Перми 010-НК. План» 4.2. Топографический план «Съемка участка для проекта по ул. Лузенина – ул. Пролетарская в Мотовилихинском районе г. Перми». |
| 5. Данные, необходимые для проведения восстановитель - ных работ | 5.1. Технические условия, выданные ООО «Новая городская инфраструктура – Прикамья». 5.2. Акты замечаний по наружному осмотру сетей канализации школы № 156 ООО «Новая городская инфраструктура – Прикамья» от 26.07.2010 г. и 17.03.2011 г. 5.3. Техническое заключение «Обследование наружных сетей канализации МОУ «СОШ № 47», расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28». 5.4. Локальный сметный расчет № 1 на капитальный ремонт (замену) наружных сетей канализации здания МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по ул. Борчаниновская, 28 (проект). |
| 6. Срок начала и окончания работ | Начало работ – с момента подписания Акта приема объекта в работу. Окончание работ не позднее 31.07.2012 года. |
| 7. Перечень работ выполняемых Заказчиком | 7.1. Предоставление всей необходимой документации по выполняемым работам. 7.2. Обеспечение доступа представителей Подрядчика к объекту проведения работ. 7.3. Контроль качества и приемка выполненных работ. 7.4. Проверка соответствия используемых Подрядчиком в ходе выполнения работ материалов. 7.5. Оплата выполненных работ. |
| 8. Перечень работ выполняемых Подрядчиком | 8.1. Вскрытие и демонтаж строительной части построенных наружных сетей канализации в соответствии с локальным сметным расчетом. 8.2. Освидетельствование строительных конструкций вскрытых инженерных сетей. 8.3. Оценка технического состояния вскрытых участков наружной канализационной сети. 8.4. Определение объема, проведение и оформление актами скрытых работ на наружных сетях канализации. Предъявление актов скрытых работ Заказчику. 8.5. Устранение имеющихся замечаний и дефектов по наружному осмотру сетей канализации (см. 5.2.и 5.3.). 8.6. Закрытие и отсыпка вскрытых наружных сетей канализации. 8.7. Проведение испытаний (пролив) наружных сетей канализации. 8.8. Благоустройство прилегающей территории после окончания работ и вывоз строительного мусора. 8.9. Сдача выполненных работ рабочей комиссии Заказчика. 8.10. Проведение необходимых согласований с Заказчиком и владельцами инженерных сетей и территории в районе проведения работ (при необходимости). 8.11. Представление Заказчику 3 –х экземпляров исполнительной документации по выполненным работам. 8.12. Устранение замечаний и дефектов по выполненным работам (при их наличии). |
| 9. Ответственный представитель Заказчика | заместитель директора школы по общим вопросам Ворохов Валерий Александрович, раб. тел. (342) 267-54-98 /сот. 8-908-271-60-37/ |

Внимание!  Участники размещения заказа!

1.  Документы, обозначенные в Разделе 5. Настоящего Технического задания находятся у Заказчика.

2.  Электронные версии указанных документов (п. 5.1. – 5.3) предоставляются на адрес электронной почты участника размещения заказа при направлении соответствующего запроса. Бумажные копии документов вручаются представителю участника размещения заказа при наличии доверенности в здании школы № 47 по адресу г. Пермь, ул. Восстания, д. 10.

Перечень

нормативной документации по устройству наружных канализационных сетей.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- ГЭСН. Cборник 23 Канализация - наружные сети.

- ВСН 42-85(р) Ведомственные строительные нормы "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий"

- ЕНиР Е9-1 Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации.

- ЕНиР Е9-2 Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации.СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Приложение № 2 к Документации

об открытом аукционе в электронной форме

Локально сметный расчет № 1

на капитальный ремонт (замену) наружных сетей канализации МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по адресу: ул. Борчаниновская, 28

Локально-сметный расчет размещен отдельным файлом в электронном виде, в формате /Excel/

В случае если в локально-сметном расчете содержатся указания на торговые марки, товарные знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «…. или Эквивалент».

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР №_____

на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) наружных сетей канализации

здания МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по адресу ул. Борчаниновская, 28

г. Пермь                                                                                                                      «__» __________ 2012г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми, в лице  директора Казаковой Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________________, действующей на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, на основании решения комиссии по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол от « __ »   ______  2012 г. №______, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, заключили  договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту (замене)  наружных сетей канализации  (далее – работы) в здании МБОУ «СОШ № 47» г. Перми (далее - объект),  расположенного по адресу:  г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с

Техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом №1(Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет __________ руб.(_________________________________________________)  рублей  ____ копеек.

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в электронной форме составляет ___________.

2.3. Цена  договора  устанавливается на основании итогов аукциона.

2.4. Цена  договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.

2.5. Цена  договора  устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме.

Цена  договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.     Цена договора  включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с исполнением обязательств по договору работы; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. в течении 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить работы, предусмотренные настоящим договором и Приложениями № 1 и 2 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

3.1.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.8. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В акте о приемке выполненных работ  (форма КС-2), обязательна отметка лица, осуществляющего технический надзор за работами о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего договора.

3.1.9. В сроки, согласованные с Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

3.3. Согласовывать все необходимые изменения видов, объемов работ, только после согласования с Заказчиком (официальным представителем Заказчика).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику через руководителя образовательного учреждения или через своего представителя в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.5. предоставить по требованию Подрядчика перечень исполнительной документации необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию;

4.1.6. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения договора.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и СанПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль и технический надзор за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.     Срок выполнения работ: с даты заключения Договора  до 31.07.2012 года.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в

работу.

5.1.2. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте о приема- передачи Объекта в эксплуатацию рабочей комиссией Заказчика.

5.2.  Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом общих сроков  и объемов выполняемых работ  в  «Графике производства  работ» (Приложение № 3), который согласовывается с Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Авансирование не предусмотрено.

6.2 Заказчик осуществляет перечисление денежных средств в течении 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании следующих документов:

1. подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат (форма КС-2),

2. справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З),

3. счета-фактуры, счета;

4. 3- х оформленных в установленном порядке экземпляров исполнительной документации по выполненным работам, определенной техническим заданием и условиями настоящего договора.

Оплата по  договору третьим лицам не допускается.

6.3.Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента (п.2.2. Договора), который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство работ по замене наружных сетей канализации.

7.1.1.Монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию осуществляющий технический надзор со стороны Заказчика - МКУ «Управление строительства» города Перми (далее – МКУ «УС»)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, участвует МКУ «УС», а также руководитель образовательного учреждения - объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.1.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.1.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.10. Подрядчик  обеспечивает уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора  с объекта в период производства работ.

7.1.11.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления технического надзора на объектах текущего ремонта по данному договору.

7.1.12. Заказчик с участием руководителя образовательного учреждения (объекта) и  МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ осуществляется рабочей комиссией Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8.1.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится в течение 6-ти (шести) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объектам и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика, законченных работ по замене наружных сетей канализации объекта . Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС», руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При приемке Объекта в эксплуатацию Подрядчик дополнительно представляет 3 экземпляра исполнительной документации по выполненным работам. Каждый экземпляр должен пройти согласование в службе технического надзора ООО «Новогор – Прикамье». Перечень исполнительной документации необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию предоставляется Заказчиком.

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных текущим ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора права (требования).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения  договора.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере                           ______________, что составляет 25% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения Договора является _____________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один для Подрядчика и два для Заказчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1       Техническое задание.

Приложение № 2      Локальный сметный расчет №1.

Приложение № 3       График производства работ (разрабатывается Подрядчиком в произвольной

форме и согласовывается с Заказчиком).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми (МБОУ «СОШ № 47» г. Перми) 614014, г. Пермь, ул. Восстания, 10 ИНН/КПП 5906031832/590601001 ОГРН 1025901373607 р/с 40701810300003000001 Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 Получатель Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «СОШ № 47» г. Перми, л/с 06930003256) Директор школы ________________ /О.А. Казакова/ | Руководитель Подрядчика ________________/__________________/ |