Приложение №2

к Извещению № 3 от «17» апреля 2012г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара.

Секторный фазированный датчик  ультразвуковому аппарату Sonoline G 40 в количестве -1 шт.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель | Указать |  |
| 4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Электронный секторный фазированный датчик для кардиологических исследований к стационарному цифровому ультразвуковому диагностическому аппарату общего назначения SIEMENS Sonoline G40, соответствующий Международному стандарту EBC 601-1 и Российским стандартам ГОСТ Р50444 (1992). | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Назначение : Электронный секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, сосудистых и абдоминальных исследований | Наличие |  |
| 10 | Поддержка режимов визуализации: | Наличие |  |
| 11 | В-режим | Наличие |  |
| 12 | Режим цветового доплеровского картирования | Наличие |  |
| 13 | Режим энергетического картирования | Наличие |  |
| 14 | Режим спектрального импульсноволнового доплеровского сканирования | Наличие |  |
| 15 | Поддержка режима тканевой гармоники . | Наличие |  |
| 16 | Технология выбора центральной частоты сканирования в диапазоне ,МГц | Наличие |  |
| 17 | Апертура, мм | 14 х 17 |  |
| 18 | Угол сканирования, град | 90 |  |
| 19 | Максимальная глубина сканирования в зависимости от режима визуализации и исследовательской программы, мм | 280 |  |
| 20 | Полная совместимость с УЗ-системой SIEMENS Sonoline G40 | Наличие |  |
| 25 | Срок поставки- 3 дня со дня заключения контракта | Наличие |  |
| 26 | Гарантийный период: 6 месяцев с условием предоставления в пользование аналогичного оборудования на время ремонта (Предоставление гарантийного талона от производителя при поставке ) | Наличие |  |
| 27 | Количество 1 шт. | Наличие |  |
| 28 | Товар должен быть новым , не восстановленным , ранее не использующимся. Год выпуска не ранее 2012. | Наличие |  |
| 28 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 29 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |

Заведующая диагностического отделением           _____________         М.В. Моисеинко