Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300165912000004 от 01.03.2012 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2 прозрачное | Зеркало по Куско №2 прозрачное одноразовое стерильное, с изогнутой ручкой поворотным фиксатором синего цвета (13 ступеней фиксации). Зеркало изготовлено из высококачественного прозрачного полистерола. Имеет гладкую поверхность с атравматичными кромками на рабочей части створок. Длина створок 115 мм, ширина створок 28 мм, размер смотрового окна 41 мм, угол раскрытия 35,7 С, ширина раскрытия 71,5 мм. В индивидуальной упаковке (одна сторона упаковки – термоформуемая пленка, с другой – медицинская бумага). Стерилизация газовая - оксидом этилена. Срок годности 3 года. | шт. | 25000 |
| 2 | Зонд урогенитальный «Цитощетка» | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный. Состоит из пластмассовой ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть – ершик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин, на конце имеется полимерный шарик . Диаметр рабочей части – 2 см., ручка 19 см. В индивидуальной упаковке (одна сторона упаковки – термоформуемая пленка, с другой – медицинская бумага). Стерилизация газовая - оксидом этилена. Срок годности 3 года. | шт. | 25000 |

Главный врач МБУЗ «ГКП №1»		________________	Л.А.Евстифеева