Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «01» марта 2012 года  № 0356300165912000004

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000004 от 01.03.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000004 от 01.03.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| № п/п | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару | Характеристики требований к товару (указывается участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2 прозрачное | Зеркало по Куско №2 прозрачное одноразовое стерильное, с изогнутой ручкой поворотным фиксатором синего цвета (13 ступеней фиксации). Зеркало изготовлено из высококачественного прозрачного полистерола. Имеет гладкую поверхность с атравматичными кромками на рабочей части створок. Длина створок 115 мм, ширина створок 28 мм, размер смотрового окна 41 мм, угол раскрытия 35,7 С, ширина раскрытия 71,5 мм. В индивидуальной упаковке (одна сторона упаковки – термоформуемая пленка, с другой – медицинская бумага). Стерилизация газовая - оксидом этилена. Срок годности 3 года. | Указать |
| 2 | Зонд урогенитальный «Цитощетка» | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный. Состоит из пластмассовой ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть – ершик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин, на конце имеется полимерный шарик . Диаметр рабочей части – 2 см., ручка 19 см. В индивидуальной упаковке (одна сторона упаковки – термоформуемая пленка, с другой – медицинская бумага). Стерилизация газовая - оксидом этилена. Срок годности 3 года. | Указать |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП