Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» марта 2012 года  № 0356300165912000010

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000010 от 26.03.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000010 от 26.03.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц трехкомпонентный | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл для более точного дозирования | наличие |  |
| 5 | Шприц трехкомпонентный | наличие |  |
| 6 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне | наличие |  |
| 7 | Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE | наличие |  |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |  |
| 9 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | наличие |  |
| 10 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). | наличие |  |
| 11 | Содержания формальдегида, не более | 0,05 мг/л |  |
| 12 | Изменение Рн вытяжки | 0,22-0,53 ед. рН |  |
| 13 | Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм | 0,021-0,124 |  |
| 14 | Металлов в вытяжке: |  |  |
| 15 | - железо, менее | 0,05 |  |
| 16 | - никель, менее | 0,05 |  |
| 17 | - марганец, менее | 0,05 |  |
| 18 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | наличие |  |
| 19 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |  |
| 20 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | наличие |  |
| 21 | Срок годности, не менее | 5 лет |  |
| 22 | Необходимое количество |  |  |
| 23 | Шприц 2 мл, c иглой 0,63 х 32 - 23G (шт.) | 20000 |  |
| 24 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 25 | Сумма, руб. | указать |  |
| 26 | Шприц 5 мл, c иглой 0,70 х 40 - 22G (шт.) | 35000 |  |
| 27 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 28 | Сумма, руб. | указать |  |
| 29 | Шприц 10 мл, c иглой 0,80 х 40 - 21G (шт.) | 15000 |  |
| 30 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 31 | Сумма, руб. | указать |  |
| 32 | Шприц 20 мл, c иглой 0,80 х 40 - 21G (шт.) | 10000 |  |
| 33 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 34 | Сумма, руб. | указать |  |
| 1 | Шприц трехкомпонентный с двумя иглами | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Трехкомпонентный | наличие |  |
| 5 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | наличие |  |
| 6 | Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции | наличие |  |
| 7 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | наличие |  |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |  |
| 9 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | наличие |  |
| 10 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п |  |
| 11 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | наличие |  |
| 12 | Без дополнительной шкалы | наличие |  |
| 13 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | наличие |  |
| 14 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | наличие |  |
| 15 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | наличие |  |
| 16 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |  |
| 17 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | наличие |  |
| 18 | Срок годности, не менее | 5 лет |  |
| 19 | Необходимое количество |  |  |
| 20 | Шприц 2 мл, внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 (шт.) | 500 |  |
| 21 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 22 | Сумма, руб. | указать |  |
| 23 | Шприц 5 мл, внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 (шт.) | 500 |  |
| 24 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 25 | Сумма, руб. | указать |  |
| 1 | Шприц трехкомпонентный саморазрушающийся | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Трехкомпонентный | наличие |  |
| 5 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | наличие |  |
| 6 | На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. | наличие |  |
| 7 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | наличие |  |
| 8 | Игла несъемная, встроена в шприц | наличие |  |
| 9 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | наличие |  |
| 10 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п |  |
| 11 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | наличие |  |
| 12 | Без дополнительной шкалы | наличие |  |
| 13 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | наличие |  |
| 14 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | наличие |  |
| 15 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | наличие |  |
| 16 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |  |
| 17 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | наличие |  |
| 18 | Срок годности, не менее | 5 лет |  |
| 19 | Необходимое количество |  |  |
| 20 | Шприц саморазрушающийся 2,0мл с иглой 0.63х32мм - (23G) | 500 |  |
| 21 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 22 | Сумма, руб. | указать |  |
| 23 | Шприц саморазрушающийся 3,0мл с иглой 0.63х32мм - (23G) | 500 |  |
| 24 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 25 | Сумма, руб. | указать |  |
| 26 | Шприц саморазрушающийся 5,0мл с иглой 0.70х38мм - (22G) | 500 |  |
| 27 | Цена за шт., руб. | указать |  |
| 28 | Сумма, руб. | указать |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП