Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 28

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пластмасса Фторакс или эквивалент | Пластмасса для базисов протезов с прожилками. представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость. Комплектация: 300г порошка с прожилками, 150г жидкости. | Упаковка | 2 |
| 2 | Пластмасса Протакрил-М или эквивалент | Пластмасса самотвердеющая. акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. Комплектация: порошок 160г, жидкость 100 мл, лак разделительный (Изокол-69) флакон х 50г, клей дихлорэтановый 40г. | Упаковка | 5 |
| 3 | Пластмасса Villacryl H plus или эквивалент | Пластмасса для базисов протезов с прожилками полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов путём термической полимеризации.. Комплектация: 750г порошка с прожилками, 400г жидкости. | Упаковка | 20 |
| 4 | Пластмасса Villacryl H rapid или эквивалент | Пластмасса для базисов протезов с прожилками полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов путём быстрой термической полимеризации. Комплектация: 750г порошка с прожилками, 400г жидкости. | Упаковка | 2 |
| 5 | Пластмасса бесцветная | Пластмасса горячего отверждения, для базисов съёмных зубных протезов и ортопедических конструкций. Пластмасса бесцветная представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе полиметилметакрилата, содержащего антистаритель, и состоит из порошка и жидкости Комплектация: 300г порошка, 150г жидкости. | Упаковка | 1 |
| 6 | Светоотверждаемая пластмасса для индивидуальных ложек | Светоотверждаемая пластмасса для индивидуальных слепочных ложек. Набор: 50 шт. | Упаковка | 30 |
| 7 | Самоотверждаемый материал Structur 2 SC или эквивалент | Для временных коронок и мостовидных протезов. Цвет А3. Комплектация: картридж 76г, канюли для смешивания. | Упаковка | 3 |
| 8 | Пластмасса Синма – М или эквивалент | Для несъемного протезирования представляет собой акриловую пластмассу горячего отверждения типа порошок-жидкость. Порошок - суспензионный привитой фторосодержащий сополимер; жидкость - смесь акриловых мономеров и олигомеров. Комплектация: порошок дентин цвет: 10,12,14,16,19,24 по 80г, порошок эмаль цвет: 1,2 по 20г, жидкость 1 флакон х 150г, концентраты красителей А,Б,В,Г по 10г. | Упаковка | 5 |
| 9 | Пластмасса Синма – М или эквивалент | Для несъемного протезирования Комплектация: порошок 40г, жидкость 40г. Цвет 10. | Упаковка | 2 |
| 10 | Пластмасса Синма – М или эквивалент | Для несъемного протезирования Комплектация: порошок 40г, жидкость 40г. Цвет 16. | Упаковка | 3 |
| 11 | Жидкость для пластмассы Протакрил - Мономер П | Предназначен для использования в качестве дополнительной жидкости к пластмассам, применяемым в ортопедической практике. Затворная жидкость для базисных пластмасс – к пластмассе «Протакрил» 1 флакон х 125мл. | Флакон | 5 |
| 12 | Жидкость для пластмассы Фторакс - Мономер Ф | Предназначен для использования в качестве дополнительной жидкости к пластмассам, применяемым в ортопедической практике. Затворная жидкость для базисных пластмасс – к пластмассе«Фторакс» 1 флакон х 125мл. | Флакон | 10 |
| 13 | Жидкость для пластмассы Синма-М - Мономер С | Жидкость для ортопедии, предназначена для использования в качестве дополнительной жидкости к пластмассе "Синма-М", применяемой в ортопедической практике. 1 флакон х 125мл. | Флакон | 6 |
| 14 | Композитный материал Карбодент или эквивалент | Для пломбирования кариозных полостей, изготовления вкладок, временных коронок и штифтовых зубов. Комплектация: порошок (цвета: 6,10,12,14,16,19) по 10г, жидкость: 2 флакона по 25мл. | Упаковка | 2 |
| 15 | Самотвердеющая пластмасса DENTOLON plus или эквивалент | Для изготовления временных коронок и мостовидных протезов прямым способом. Комплектация: порошок (цвета L,V,D) 6 х 20г. Жидкость 1 флакон 45мл. | Упаковка | 4 |
| 16 | Жёсткий подкладочный материал Ufi gel Hard или эквивалент | Ручного смешивания. Для перебазировки съёмных протезов. Представляет собой материал холодного отверждения на основе полиметакрилата для изготовления долговременных твердых подкладок съемных протезов. Может использоваться для быстрого и простого изготовления подкладок как прямым, так и непрямым способом. Комплектация: порошок 60г, жидкость 40 мл, кондиционер 20 мл. | Упаковка | 4 |
| 17 | Самотвердеющая пластмасса PATTERN RESIN LS или эквивалент | Акриловая пластмасса, для изготовления беззольных выплавляющих моделей, шаблонов, прямой метод моделирования культевых вкладок. Комплектация: порошок 100 г, жидкость 100 гр, принадлежности. | Упаковка | 4 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова