Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 31

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Сведения о поставляемом товаре Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точный паковочный материал Wiroplus S | Материал для дублирования в силиконовых формах для бюгельного протезирования. Форма выпуска: коробка 18 кг (45 упаковок по 400 гр) | Коробка | 5 |
| 2 | Жидкость для замешивания Wiroplus S BegoSol | Жидкость белого цвета, морозоустойчивая до -10’С, рабочее время при t 20’C – 4 мин. Форма выпуска: канистра 5л. | Канистра | 4 |
| 3 | Жидкость для замешивания Bellavest SH BegoSol HE | Жидкость (розового цвета). Форма выпуска: канистра 5л. | Канистра | 12 |
| 4 | Сверхточный паковочный материал Wiropaint plus | Материал для бюгельного протезирования. Форма выпуска: 1 бут. - 200 мл. | Бутылка | 3 |
| 5 | Паковочный материал BELLAVEST SH | Материал для точного литья для металлических каркасов при изготовлении коронок и мостовидных протезов, не содержащий графита. Форма выпуска: коробка 12,8кг (80уп х 160гр). | Коробка | 8 |
| 6 | Масса паковочная OPTIVEST | Масса для дубликатных моделей и бюгелей, Форма выпуска: коробка 16 кг. (40 х 400г.) | Коробка | 8 |
| 7 | Жидкость OPTIVEST | Жидкость для замешивания паковочной массы OPTIVEST. Форма выпуска: флакон 1 л. | Флакон | 5 |
| 8 | Электрокорунд № 20 или эквивалент | Специальный корундовый материал для пескоструировая, содержащий оксида алюминия. Размер частиц 250-212 мкм. Упаковка 5 кг. | Пакет | 12 |
| 9 | Двухкомпонентный А-силикон для дублирования моделей | Материал для дублирования, при фрезерных и комбинированных работах. Форма выпуска: 2 канистры (база + катализатор) по 5кг. | Набор | 4 |
| 10 | Система для дублирования кювет Wirosil | Форма выпуска: малая кювета в наборе. Набор состоит из базы для фиксации моделей, втулки оптимальной формы для моделей верхней и нижней челюстей, стабилизационной вставки и трёх сменных нёбных форм. | Набор | 1 |
| 11 | Система для дублирования кювет Wirosil | Форма выпуска: большая кювета в наборе. Набор состоит из базы для фиксации моделей, втулки оптимальной формы для моделей верхней и нижней челюстей, стабилизационной вставки и трёх сменных нёбных форм. | Набор | 1 |
| 12 | Спрей для моделей Дюрофлюид | Флакон-спрей 100 мл. | Флакон | 1 |
| 13 | Жидкость для создания водонепроницаемой поверхности Аурофильм | Жидкость создающая водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствующая образованию пузырьков воздуха. Форма выпуска; бутылка 1 литр. | Бутылка | 2 |
| 14 | Жидкость для создания водонепроницаемой поверхности Аурофильм | Жидкость создающая водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствующая образованию пузырьков воздуха, т.е. пустот во время литья. Форма выпуска; бутылка-спрей 100 мл. | Бутылка | 1 |
| 15 | Тигли керамические Fornax | Тигли для литейных стоматологических установок Fornax, для плавки металлов и сплавов. | Шт. | 200 |
| 16 | Металлические кольца Bego | Кольца для муфельных печей при изготовлении литейных работ. Размер 9 для 540 г. Набор из 4 штук. | Набор | 2 |
| 17 | Муфельные кольца | Кольца, маленькие красные. Используются для отливки бюгельных протезов на модели. Набор из 4 шт. | Набор | 1 |
| 18 | Струйное сопло IT Renfert | Струйное сопло IT красное для пескоструйного аппарата. Диаметр 1,20 мм. | Шт. | 3 |
| 19 | Ретенционные перлы | Выжигаемые ретенционные перлы для изготовления металлопластмассовых каркасов. | Упаковка | 4 |

В связи с несовместимостью товаров и необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, уже используемыми МБУЗ «ГСП № 2», указанные товарные знаки в настоящем техническом задании не сопровождаются словами «или эквивалент» (на основании 94-ФЗ от 21.07.2005г. ст.34 ч.3).

Заказчик

Главный врач МБУЗ «ГСП № 2»					Е.В. Чупракова