Приложение № 3

к документации об аукционе

обоснование начальной цены контракта

АДМИНИСТРАЦИЯ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена  отопления зал,холл 3,4 этажи Ленина,23

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 137,870 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 27,518 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт внутренних трубопроводов, отопления 1 этаж ( холл, зал, подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Д=25мм) | 100 м трубопровода | 0,135 | 322,43 | 322,43 | 00 | 0 | 43,53 | 43,53 |  |  | 37,8 5,1 |  |
| 2 | ФЕР16-02-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,135 | 2942,69 | 317,17 | 46,642,03 | 2578,88 | 397,26 | 42,82 | 6,30 0,27 | 348,14 | 32,97 4,45 | 0,15 0,02 |
| 3 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 4 | ФЕРр65-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм ( Д=32мм) | 100 м трубопровода | 0,245 | 466,59 | 466,59 | 00 | 0 | 114,31 | 114,31 |  |  | 54,7 13,4 |  |
| 5 | ФЕР16-02-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,245 | 3453,77 | 317,17 | 46,642,03 | 3089,96 | 846,17 | 77,71 | 11,43 0,50 | 757,03 | 32,97 8,08 | 0,15 0,04 |
| 6 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 7 | ФЕРр65-14-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 ммт (Д=76мм) | 100 м трубопровода | 0,235 | 603,66 | 557,01 | 16,320 | 30,33 | 141,86 | 130,90 | 3,84 | 7,12 | 65,3 15,35 |  |
| 8 | ФЕР16-02-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,235 | 6197,38 | 704,28 | 139,893,11 | 5353,21 | 1456,38 | 165,51 | 32,87 0,73 | 1258,00 | 72,16 16,96 | 0,23 0,05 |
| 9 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 10 | ФЕР16-07-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 12 | 87,22 | 44,24 | 4,940 | 38,04 | 1046,64 | 530,88 | 59,28 | 456,48 | 4,46 53,52 |  |
| Замена чугунных отопительных радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (МС-140-М2 из 8 секций , весом 53 кг) | 100 шт. | 0,01 | 935,72 | 865,7 | 70,0225,98 | 0 | 9,36 | 8,66 | 0,70 0,26 |  | 110 1,1 | 2,24 0,02 |
| 12 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных МС-140-300 (сдемонтированных) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0096 | 34183,59 | 679,03 | 387,8931,82 | 33116,67 | 328,16 | 6,52 | 3,72 0,31 | 317,92 | 75,7 0,73 | 2,72 0,03 |
| 13 | 301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -0,96 | 320 | 0 | 00 | 320 | -307,20 |  |  | -307,20 |  |  |
| 14 | ФЕР18-03-004-08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм )8шт. длиной 1,2м.п.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м труб нитки регистра | 0,12 | 130,66 | 94,51 | 36,150,76 | 0 | 15,68 | 11,34 | 4,34 0,09 |  | 10,42 1,25 | 0,06 0,01 |
| 15 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,01548 | 18725,7 | 588,43 | 232,6915,01 | 17904,58 | 289,87 | 9,11 | 3,60 0,23 | 277,16 | 65,6 1,02 | 1,28 0,02 |
| 16 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -1,548 | 167 | 0 | 00 | 167 | -258,52 |  |  | -258,52 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Радиатор стальной панельный Sole 22 300*1200 | шт | 5 | 2720,34 | 0 | 00 | 2720,34 | 13601,70 |  |  | 13601,70 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт внутренних трубопроводов, отопления 3 этаж (кабинеты 16,20,21 по техническому паспорту ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Д=20мм) | 100 м трубопровода | 0,04 | 322,43 | 322,43 | 00 | 0 | 12,90 | 12,90 |  |  | 37,8 1,51 |  |
| 19 | ФЕР16-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,101 | 2730,08 | 317,17 | 46,642,03 | 2366,27 | 275,74 | 32,03 | 4,71 0,21 | 239,00 | 32,97 3,33 | 0,15 0,02 |
| 20 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 21 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Д=25мм) | 100 м трубопровода | 0,123 | 322,43 | 322,43 | 00 | 0 | 39,66 | 39,66 |  |  | 37,8 4,65 |  |
| 22 | ФЕРр65-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм ( Д=32мм) | 100 м трубопровода | 0,026 | 466,59 | 466,59 | 00 | 0 | 12,13 | 12,13 |  |  | 54,7 1,42 |  |
| 23 | ФЕР16-02-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,088 | 3453,77 | 317,17 | 46,642,03 | 3089,96 | 303,93 | 27,91 | 4,10 0,18 | 271,92 | 32,97 2,9 | 0,15 0,01 |
| 24 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 25 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 | 79,65 | 44,24 | 4,940 | 30,47 | 637,20 | 353,92 | 39,52 | 243,76 | 4,46 35,68 |  |
| Замена чугунных отопительных радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (МС-140-М2 из 21 секций , общим весом 140,7 кг) | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,7 | 70,0225,98 | 0 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |  | 110 2,2 | 2,24 0,04 |
| 27 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных (4 шт. по 10 секций ) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,048 (40*0,12)/100 | 34183,59 | 679,03 | 387,8931,82 | 33116,67 | 1640,81 | 32,59 | 18,62 1,53 | 1589,60 | 75,7 3,63 | 2,72 0,13 |
| 28 | 301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -4,8 | 320 | 0 | 00 | 320 | -1536,00 |  |  | -1536,00 |  |  |
| 29 | Прайс-лист | Радиатор чугунный МС-140-300 (секция) | шт | 40 | 271,19 | 0 | 00 | 271,19 | 10847,60 |  |  | 10847,60 |  |  |
| 30 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,04 | 2571,41 | 1887,84 | 104,2210,21 | 579,35 | 102,86 | 75,51 | 4,17 0,41 | 23,18 | 216 8,64 | 0,88 0,04 |
| 31 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 ( по 10 секций ) | 100 радиаторов | 0,04 | 542,38 | 242,97 | 52,115,1 | 247,3 | 21,70 | 9,72 | 2,08 0,20 | 9,90 | 27,8 1,11 | 0,44 0,02 |
| Раздел 3. Ремонт внутренних трубопроводов, отопления 4 этаж (кабинет 23,24 по техническому паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Д=20мм) | 100 м трубопровода | 0,058 | 322,43 | 322,43 | 00 | 0 | 18,70 | 18,70 |  |  | 37,8 2,19 |  |
| 33 | ФЕР16-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,086 | 2730,08 | 317,17 | 46,642,03 | 2366,27 | 234,79 | 27,28 | 4,01 0,17 | 203,50 | 32,97 2,84 | 0,15 0,01 |
| 34 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 11,98 |  |  | 11,98 |  |  |
| 35 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Д=25мм) | 100 м трубопровода | 0,028 | 322,43 | 322,43 | 00 | 0 | 9,03 | 9,03 |  |  | 37,8 1,06 |  |
| 36 | ФЕРр65-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм ( Д=32мм) | 100 м трубопровода | 0,012 | 466,59 | 466,59 | 00 | 0 | 5,60 | 5,60 |  |  | 54,7 0,66 |  |
| 37 | ФЕР16-02-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,042 | 3453,77 | 317,17 | 46,642,03 | 3089,96 | 145,06 | 13,32 | 1,96 0,09 | 129,78 | 32,97 1,38 | 0,15 0,01 |
| 38 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 23,96 |  |  | 23,96 |  |  |
| 39 | ФЕРр65-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм ( Д=45мм) | 100 м трубопровода | 0,012 | 466,59 | 466,59 | 00 | 0 | 5,60 | 5,60 |  |  | 54,7 0,66 |  |
| 40 | ФЕР16-02-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,042 | 3219,31 | 317,17 | 46,642,03 | 2855,5 | 135,21 | 13,32 | 1,96 0,09 | 119,93 | 32,97 1,38 | 0,15 0,01 |
| 41 | ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 11,98 | 0 | 00 | 11,98 | 11,98 |  |  | 11,98 |  |  |
| 42 | ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 | 79,65 | 44,24 | 4,940 | 30,47 | 637,20 | 353,92 | 39,52 | 243,76 | 4,46 35,68 |  |
| 43 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,280 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49 0,22 |  |
| 44 | ФЕРр69-2-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: екорректировка при толщине стены 600мм. ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 60см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: екорректировка при толщине стены 600мм. ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) | 100 отверстий | 0,04 | 208,7 | 171,16 | 37,540 | 0 | 8,35 | 6,85 | 1,50 |  | 20,06 0,8 |  |
| 45 | ФЕРр69-2-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка при диаметре отверстия 32мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( при диаметре 32 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка при диаметре отверстия 32мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 отверстий | 0,04 | 131,26 | 107,64 | 23,620 | 0 | 5,25 | 4,31 | 0,94 |  | 12,62 0,5 |  |
| 46 | ФЕРр69-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,04 | 1066,73 | 670,97 | 1,560,58 | 394,2 | 42,67 | 26,84 | 0,06 0,02 | 15,77 | 78,66 3,15 | 0,05 |
| 47 | ФЕР46-03-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0,017 | 832,33 | 222,16 | 610,1759,56 | 0 | 14,15 | 3,78 | 10,37 1,01 |  | 24,2 0,41 | 5,92 0,1 |
| Замена чугунных отопительных радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (МС-140-М2 из11 секций , весом 73,7кг) | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,7 | 70,0225,98 | 0 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |  | 110 2,2 | 2,24 0,04 |
| 49 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных (3 шт. по 10 секций ) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,036 (30*0,12)/100 | 34183,59 | 679,03 | 387,8931,82 | 33116,67 | 1230,61 | 24,45 | 13,96 1,15 | 1192,20 | 75,7 2,73 | 2,72 0,1 |
| 50 | 301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -3,6 | 320 | 0 | 00 | 320 | -1152,00 |  |  | -1152,00 |  |  |
| 51 | Прайс-лист | Радиатор чугунный МС-140-300 (секция) | шт | 30 | 271,19 | 0 | 00 | 271,19 | 8135,70 |  |  | 8135,70 |  |  |
| 52 | ФЕРр65-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов | 0,03 | 2571,41 | 1887,84 | 104,2210,21 | 579,35 | 77,14 | 56,64 | 3,13 0,31 | 17,37 | 216 6,48 | 0,88 0,03 |
| 53 | ФЕРр65-21-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 ( по 10 секций ) | 100 радиаторов | 0,03 | 542,38 | 242,97 | 52,115,1 | 247,3 | 16,27 | 7,29 | 1,56 0,15 | 7,42 | 27,8 0,83 | 0,44 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39860,48 | 2351,08 | 281,46 8,95 | 37227,94 | 249,2 | 0,76 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 16747,86 | 2351,08 | 281,46 8,95 | 14115,32 | 249,2 | 0,76 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,44-МАТ (Поз. 17, 29, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  | -23112,62 |  |  | -23112,62 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44" |  |  |  |  |  |  |  |  | 77549,29 | 27413,59 | 1579,00 104,36 | 48556,70 | 249,2 | 0,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24825,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0.85 ФОТ (от 5094,72) (Поз. 1, 4, 7, 11, 18, 21-22, 26, 32, 35-36, 39, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3204,58 |  |  |  |  |  |
| 78%*0.85 ФОТ (от 465,11) (Поз. 43-46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,37 |  |  |  |  |  |
| 103%*0.85 ФОТ (от 1751,69) (Поз. 30-31, 52-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,60 |  |  |  |  |  |
| 110%*(0.85*0,9) ФОТ (от 55,85) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 128%*(0.85*0,9) ФОТ (от 20150,58) (Поз. 2-3, 5-6, 8-10, 12-16, 19-20, 23-25, 27-28, 33-34, 37-38, 40-42, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19731,45 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14464,31 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.8 ФОТ (от 5559,83) (Поз. 1, 4, 7, 11, 18, 21-22, 26, 32, 35-36, 39, 48, 43-46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2223,93 |  |  |  |  |  |
| 60%*0.8 ФОТ (от 1751,69) (Поз. 30-31, 52-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,81 |  |  |  |  |  |
| 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55,85) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,58 |  |  |  |  |  |
| 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20150,58) (Поз. 2-3, 5-6, 8-10, 12-16, 19-20, 23-25, 27-28, 33-34, 37-38, 40-42, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11372,99 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 116838,60 |  |  |  | 249,2 | 0,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48556,70 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579,00 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27517,95 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24825,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14464,31 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21030,95 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 137869,55 |  |  |  | 249,2 | 0,76 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)