УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________О.Б. Мелехова

«20» апреля 2012 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем

для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-64-21 |
| Контактное лицо |  | Шабалина Любовь Викторовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | на право заключения ГПД на поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 351 561,51 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка оказания услуг являющихся предметом аукциона, путем изучения коммерческих предложений и ранее заключенных договоров |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | в течение 10 дней с момента подписания гражданско-правового договора. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара (в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования) |  | - |
| Гарантия производителя товара (срок действия гарантии), гарантия поставщика (срок действия гарантии) (в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования) |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания). В подтверждение этого Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику документы подтверждающие качество товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств обязательного медицинского страхования, за счет средств обязательного медицинского страхования (ст.н/д), за счет средств обязательного медицинского страхования (Дн.ст.), за счет средств обязательного медицинского страхования (ст.Дн.Модерн.) |
| Порядок формирования цены ГПД |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по ГПД товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения ГПД вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных ГПД товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен ГПД. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену ГПД пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены ГПД, а при внесении соответствующих изменений в ГПД в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену ГПД указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены ГПД на предусмотренное в ГПД количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении ГПД |  | При заключении ГПД заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой ГПД, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой ГПД, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой ГПД. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены ГПД, предложенной участником аукциона, с которым заключается ГПД, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 28 апреля 2012 г. 17.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03 мая 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10 мая 2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - Не предоставляется |
| - VIII. Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар |  |  |
| Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар |  | Не предоставляется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | КДЛ | 3 |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | набор | КДЛ | 3 |
| Набор для определения Глюкоза ФС Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (фосфатный буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза ≥15 кЕ/л, пероксидаза ≥1 кЕ/л), Стандарт – 100 мг/дл (5,55 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл (0,06-22,2 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | КДЛ | 5 |
| Набор для определения гемоглобина Набор рассчитан на 1000 определений, Чувствительность, не более 30 г/л Линейность 36-240 г/л Воспроизводимость КВ не более 2 % калибровочный раствор с концентрацией гемиглобинцианида в интервале 0,557 - 0,638 г/л Время анализа 15 минут | набор | КДЛ | 1 |
| Концентрат системного раствора глюкозы 500 мл, в пластиковой бутылке прямоугольной формы, разводится дистиллированной водой до объема 5 л, подсоединяется к анализатору глюкозы и используется для промывки керамической мембраны и гемолиза в чашечках образцов, разведения образцов. Концентрат системного раствора представляет собой прозрачный изотонический фосфатный буфер (NaCl, Na3PO4, H2O). Температура хранения +15...+25 0C | набор | КДЛ | 2 |
| Стандарт глюкозы Калибровочный р-р Стандарт глюкозы для Eco Twenty 50 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения тимоловой пробы Состав набора: концентрированный раствор тимола 17 мл, калибровочный раствор I 11 мл, калибровочный раствор II 5 мл, Состав раствора тимола: буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л, Состав калибровочного раствора I: серная кислота 2,5 моль/л, Состав калибровочного раствора II: барий хлористый 48 ммоль/л , Состав реакционной смеси: буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,16 ммоль/л, тимол 0,098 ммоль/л, Соотношение сыворотка : реакционная смесь 1:61. | набор | КДЛ | 4 |
| Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5ммоль/л. | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Кальций Метод: колориметрический метод с арсеназао III по конечной точке; λ=650 нм, Hg 623 нм, (630-670) нм; Состав: R1 (фосфатный буфер (рН 7,5) – 50 ммоль/л, 8-Гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота – 5 ммоль/л, Арсеназо III – 120 мкмоль/л, Детергенты); стандарт - 10 мг/дл (2,5 ммоль/л); Линейность: от 0,04 до 20 мг/дл (0,01–5 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Клини-тест (фракции белка) Состав набора : Концентрат буферного раствора 250 мл, краситель пунцовый С 125 мл, контрольная сыворотка 1 фл,, растворитель 3 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Трансферрина Метод количественный иммунотурбидиметрический по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 800 мг/дл. Эффект прозоны не наблюдается до 2000 мг/дл 570 нм 2 x 20 мл + 1 x 8 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Ферритина Метод количественный иммунотурбидиметрический, с латексным усилением по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/л Эффект прозоны не наблюдается до 30000 мкг/л 570 нм 1 x 20 мл + 1 x 10 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy На 3000 анализов Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | шт | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Креатинин Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 160 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | КДЛ | 4 |
| Набор для определения Магния Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500 – 550) нм, Hg 546 нм, 628 (570 – 650) 125 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Натрий Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: днореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Холестерина свободного Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD -PAP, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Good’s буфер – 50 ммоль/л (рН 6,7), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза ≥200 Е/л, холестериноксидаза ≥100 Е/л, пероксидаза ≥3 кЕ/л), стандарт – 200 мг/дл (5,2 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 3 до 750 мг/дл (0,08 – 19,4 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С, Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. |  |  | 1 |
| Набор для определения ЛПВП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) |  |  | 1 |
| Набор для определения ЛПНП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) |  |  | 1 |
| Юни-Тест-БМ пирагололовый красный пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Мембрана ацетат целлюлозная Мембрана в прозрачной упаковке размер 57х140 тип МФАС-ОС-1 пленка для электрофореза | упак | КДЛ | 1 |
| Реактив Этилацетат (чда) | флакон | КДЛ | 3 |
| Набор для определения Антитромбин III состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер | набор | КДЛ | 3 |
| Набор Мультифибрен Ю Реагент для определения фибриногена, набор на 400 тестов. 8 фл по 5 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Плазминоген состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат на 120 тестов | набор | КДЛ | 3 |
| Набор для определения Тромборель С человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 | набор | КДЛ | 3 |
| Набор для определения Д-димер Латексный агглютинационный тест для специфического определения продуктов деградации фибрина в плазме, моче или сыворотке Состав набора 1,3 мл суспензии одинаковых по размеру частиц, покрытых моноклональными мышиными антителами, специфичными для D-димера. Суспензия готова к употреблению.2. Буферный раствор 20 мл глицинового буфера (рН 8,2). Раствор готов к употреблению 3. Отрицательная контрольная плазма (человека, лиофил.). 4. Положительная контрольная плазма (человека, лиофил.). 5. полиэтиленовая упаковка с 10 картами, палочки для перемешивания Лимит определения: 0,5 мкг/мл эквивалентов фибрина 60 тестов. | набор | КДЛ | 1 |
| Ристоцитин Лифильно высушенный во флаконе.Растворимость не более 30 сек | флакон | КДЛ | 2 |
| Набор для определения РФМК Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) - 1 фл. | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c ,24 теста Аналог не допускается | набор | КДЛ | 3 |
| Эозин метил по Май-Грюн Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | упак | КДЛ | 20 |
| Азур-эозин по Романовскому Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков | упак | КДЛ | 2 |
| Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | КДЛ | 18 |
| Масло иммерсионное не флюоресцирующее Масло иммерсионное не флюоресцирующее по 10мл | упак | КДЛ | 5 |
| Тест система Тироид ИФА-ат ТПО Тест-система для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе (анти-ТПО) в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Количественное определение с использованием 5 калибраторов, готовых к применению. Формат теста - 8×12, стрипированный. Количество анализируемого образца - не менее 10 мкл в 2-ух повторах. Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный вариант иммуноферментного анализа. Чувствительность неболее 2 МЕ/мл. Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгат. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) – не более 1 часа 20 минут. Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл. Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 МЕ/мл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности не менее 11 месяцев. Полистироловые планшеты с ломающимися лунками с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | КДЛ | 1 |
| Тест-система Т4-своб. Тест-система для количественного определения содержания свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека, 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | КДЛ | 1 |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант.Чувствительность не более 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | КДЛ | 1 |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - не более 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - не более 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | КДЛ | 1 |
| Тест система Общий JgE Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа. 96 определений (48 в дублях) Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений, (6х8, разборность до 1 лунки). Количество анализируемого образца – не менее 20 мкл. Одностадийный вариант Чувствительность теста – не менее 2,5 МЕ/мл. Наличие всех реагентов, готовых к применению (кроме ПР). Время инкубации не более 45 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток. Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | КДЛ | 1 |
| Тест система ИФА Тестостерон 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | КДЛ | 1 |
| Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A Моноспецифические сыворотки предназначены для качественного и количественного определения соответствующих иммуноглобулинов в норме и патологии в сывороточных препаратах и биологических жидкостях. ФОРМА ВЫПУСКА. Сыворотки выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл. Комплект состоит из трех ампул каждого вида сыворотки против IgG(H) или Ig G (H+L), IgM (H), IgA (H) и одной ампулы контрольной сыворотки крови человека ( всего 10 ампул). | набор | КДЛ | 4 |
| Тест-система С-пептид количественное определение концентрации С-пептида в человеческой сыворотке. Метод – «сэндвич». Шесть флаконов стандартов антигена С-пептида с концентрациями 0 (A), 0.2 (B), 1.0 (C), 2.0 (D), 5.0 (E) и 10.0 (F) нг/мл. Оптическая плотность Калибратора «A» ≤ 0.1, Оптическая плотность Калибратора «F» ≥ 1.3. Ожидаемые значения: взрослые (норма) 0.7 – 1.9 нг/мл. Коэффициент корреляции с референсным радиоиммуным методом: 0.962. Чувствительность метода 0.025 нг/мл Калибровочные образцы получены и тестированы в соответствие со стандартом ВОЗ 1 IRR 84/510. Коэффициент корреляции с референсным радиоиммуным методом r=0.962. Чувствительность метода 0.025 нг/мл. Официальная аттестация набора в паспорте контрольных материалов Bio-Rad Lyphochek Immunoassay Plus Control. | набор | КДЛ | 1 |

- Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом №220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и ОСТа 91500.13.0001-2003.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № ___/2012

на поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем

г. Пермь										 «___»_________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____ от «___»___________2012г) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности на поставку диагностикумов, антигенов,  тест-систем (далее – товар)  Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________) рублей __ копеек и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. Источник финансирования: За счет средств обязательного медицинского страхования,  за счет средств обязательного медицинского страхования (ст.н/д), за счет средств обязательного медицинского страхования (Дн.ст.), за счет средств обязательного медицинского страхования.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Поставщик обязан представить товар партиями, сформированными по разным источникам в соответствии с приложением 2 к настоящему договору. На каждую партию товара формируется самостоятельный пакет документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

3.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4.ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 , с 08.00 до 15.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Поставка товара производится  в течение 10 дней с момента подписания гражданско-правового договора.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;

5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии  с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу: один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, второй экземпляра ЗАКАЗЧИКУ.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1), Перечень товаров по источникам финансирования (Приложение №2)

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – 								ПОСТАВЩИК

Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №2»

Адрес: 614990, г.Пермь,

Ул. Бр. Игнатовых, 3

т(8342) 221-74-21

ИНН/КПП 5905023290/590501001

ОГРН 1025901213470

БИК 045744000

р/с 40701810300003000001

Банк: РКЦ Пермь г. Пермь

Главный врач___________О.Б. Мелехова

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору №___/2012

от «___» _______2012года

Спецификация

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | набор | 3 |  |  |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | набор | 3 |  |  |
| Набор для определения Глюкоза ФС | набор | 5 |  |  |
| Набор для определения гемоглобина | набор | 1 |  |  |
| Концентрат системного раствора глюкозы | набор | 2 |  |  |
| Стандарт глюкозы | набор | 2 |  |  |
| Набор для определения тимоловой пробы | набор | 4 |  |  |
| Набор для определения Калия | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Кальций | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Билирубин прямой | набор | 2 |  |  |
| Клини-тест (фракции белка) | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Трансферрина | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Ферритина | набор | 2 |  |  |
| Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy | шт | 1 |  |  |
| Набор для определения Креатинин | набор | 4 |  |  |
| Набор для определения Магния | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Натрий | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Холестерина свободного |  | 1 |  |  |
| Набор для определения ЛПВП |  | 1 |  |  |
| Набор для определения ЛПНП |  | 1 |  |  |
| Юни-Тест-БМ пирагололовый красный | набор | 1 |  |  |
| Мембрана ацетат целлюлозная | упак | 1 |  |  |
| Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 3 |  |  |
| Набор для определения Антитромбин III | набор | 3 |  |  |
| Набор Мультифибрен Ю | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Плазминоген | набор | 3 |  |  |
| Набор для определения Тромборель С | набор | 3 |  |  |
| Набор для определения Д-димер | набор | 1 |  |  |
| Ристоцитин | флакон | 2 |  |  |
| Набор для определения РФМК | набор | 1 |  |  |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор | 3 |  |  |
| Эозин метил по Май-Грюн | упак | 20 |  |  |
| Азур-эозин по Романовскому | упак | 2 |  |  |
| Масло иммерсионное | флакон | 18 |  |  |
| Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 5 |  |  |
| Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | набор | 1 |  |  |
| Тест-система Т4-своб. | набор | 1 |  |  |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ | набор | 1 |  |  |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ | набор | 1 |  |  |
| Тест система Общий JgE | набор | 1 |  |  |
| Тест система ИФА Тестостерон | набор | 1 |  |  |
| Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A | набор | 4 |  |  |
| Тест-система С-пептид | набор | 1 |  |  |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________                                                      	      __________________

«___»______________2012года                                                      «___»______________2012года

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору №___/2012

- от «___» _______2012года

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | За счет средств : ОМС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| 1 | Набор для определения тимоловой пробы | набор | 1 |  |  |
| 2 | Набор для определения Трансферрина | набор | 1 |  |  |
| 3 | Набор для определения Ферритина | набор | 1 |  |  |
| 4 | Набор для определения Креатинин | набор | 1 |  |  |
| 5 | Набор для определения ЛПВП |  | 1 |  |  |
| 6 | Набор для определения ЛПНП |  | 1 |  |  |
| 7 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 1 |  |  |
| 8 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор | 1 |  |  |
| 9 | Эозин метил по Май-Грюн | упак | 6 |  |  |
| 10 | Масло иммерсионное | флакон | 1 |  |  |
| 11 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 5 |  |  |
| 12 | Тест-система Т4-своб. | набор | 1 |  |  |
| 13 | Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ | набор | 1 |  |  |
| 14 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ | набор | 1 |  |  |
| 15 | Тест система Общий JgE | набор | 1 |  |  |
| 16 | Тест система ИФА Тестостерон | набор | 1 |  |  |
| 17 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A | набор | 4 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств : ОМС (Дневной стационар) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| 1 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | набор | 1 |  |  |
| 2 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | набор | 1 |  |  |
| 3 | Набор для определения Глюкоза ФС | набор | 3 |  |  |
| 4 | Набор для определения гемоглобина | набор | 1 |  |  |
| 5 | Концентрат системного раствора глюкозы | набор | 1 |  |  |
| 6 | Стандарт глюкозы | набор | 1 |  |  |
| 7 | Набор для определения тимоловой пробы | набор | 1 |  |  |
| 8 | Набор для определения Калия | набор | 1 |  |  |
| 9 | Набор для определения Кальций | набор | 1 |  |  |
| 10 | Набор для определения Билирубин прямой | набор | 1 |  |  |
| 11 | Клини-тест (фракции белка) | набор | 1 |  |  |
| 12 | Набор для определения Ферритина | набор | 1 |  |  |
| 13 | Набор для определения Магния | набор | 1 |  |  |
| 14 | Набор для определения Натрий | набор | 1 |  |  |
| 15 | Набор для определения Холестерина свободного |  | 1 |  |  |
| 16 | Юни-Тест-БМ пирагололовый красный | набор | 1 |  |  |
| 17 | Мембрана ацетат целлюлозная | упак | 1 |  |  |
| 18 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 1 |  |  |
| 19 | Набор для определения Антитромбин III | набор | 1 |  |  |
| 20 | Набор для определения Плазминоген | набор | 1 |  |  |
| 21 | Набор для определения Тромборель С | набор | 1 |  |  |
| 22 | Ристоцитин | флакон | 1 |  |  |
| 23 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор | 1 |  |  |
| 24 | Эозин метил по Май-Грюн | упак | 5 |  |  |
| 25 | Азур-эозин по Романовскому | упак | 1 |  |  |
| 26 | Масло иммерсионное | флакон | 10 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств : ОМС (Дневной стационар Модеранизация) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| 1 | Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy | шт | 1 |  |  |
| 2 | Набор для определения Креатинин | набор | 1 |  |  |
| 3 | Набор для определения Антитромбин III | набор | 1 |  |  |
| 4 | Набор Мультифибрен Ю | набор | 1 |  |  |
| 5 | Набор для определения Плазминоген | набор | 1 |  |  |
| 6 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | набор | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств : ОМС (стационар на дому) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| 1 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | набор | 2 |  |  |
| 2 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | набор | 2 |  |  |
| 3 | Набор для определения Глюкоза ФС | набор | 2 |  |  |
| 4 | Концентрат системного раствора глюкозы | набор | 1 |  |  |
| 5 | Стандарт глюкозы | набор | 1 |  |  |
| 6 | Набор для определения тимоловой пробы | набор | 2 |  |  |
| 7 | Набор для определения Билирубин прямой | набор | 1 |  |  |
| 8 | Набор для определения Креатинин | набор | 2 |  |  |
| 9 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 1 |  |  |
| 10 | Набор для определения Антитромбин III | набор | 1 |  |  |
| 11 | Набор для определения Плазминоген | набор | 1 |  |  |
| 12 | Набор для определения Тромборель С | набор | 2 |  |  |
| 13 | Набор для определения Д-димер | набор | 1 |  |  |
| 14 | Ристоцитин | флакон | 1 |  |  |
| 15 | Набор для определения РФМК | набор | 1 |  |  |
| 16 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор | 1 |  |  |
| 17 | Эозин метил по Май-Грюн | упак | 9 |  |  |
| 18 | Азур-эозин по Романовскому | упак | 1 |  |  |
| 19 | Масло иммерсионное | флакон | 7 |  |  |
| 20 | Тест-система С-пептид | набор | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________                                                      	      __________________

«___»______________2012года                                                      «___»______________2012года