Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологической жидкости | 60 мл | шт | 4100 |
| 2 | Наконечники к дозаторам Biochit | 200 мкл | шт | 20000 |
| 3 | Наконечники к дозаторам Biochit | 1000 мкл | шт | 4000 |
| 4 | Наконечники к дозаторам Biochit | 1000-5000 мкл | шт | 2000 |
| 5 | Пробирка биологическая ПБ-2-16 | Стеклянная | шт | 4100 |
| 6 | Пробирка биологическая ПБ-2-14 | Стеклянная | шт | 1505 |
| 7 | Пробирка П-1-10 | Стеклянная, центрифужная градуированная | шт | 2624 |
| 8 | Пробирка | ЭДТА-КЗ, пластик, 2мл | шт | 9100 |
| 9 | Пробирки для полуавтоматического анализатора Stat Fax | Из боросиликатного стекла, 12*75, 250 шт/упак | шт | 1000 |
| 10 | Пробирка | 5мл, пластиковая, с круглым дном | шт | 500 |
| 11 | Пробка резиновая |  | шт | 4100 |
| 12 | Цилиндр мерный стеклянный | 25мл с держателем | шт | 5 |
| 13 | Цилиндр мерный стеклянный | 100мл с держателем | шт | 2 |
| 14 | Колба плоскодонная | Стеклянная, мерная, 250мл с носиком | шт | 4 |
| 15 | Колба плоскодонная | Стеклянная, мерная, 100мл с носиком | шт | 2 |
| 16 | Стакан мерный | Стеклянный химический 250мл | шт | 4 |
| 17 | Стакан мерный | Стеклянный химический 100мл | шт | 4 |
| 18 | Стакан мерный | Стеклянный химический 600мл | шт | 8 |
| 19 | Термобумага для биохимического полуавтоматического анализатора Clima-15MC | 110*30*12 | рулон | 136 |
| 20 | Термобумага для биохимического полуавтоматического анализатора Stat Fax | 57*20*12 | рулон | 68 |
| 21 | Покровные стекла | 24*24 | шт | 5000 |
| 22 | Предметное стекло | 75*25*1 | шт | 4000 |
| 23 | Спинцовка резиновая | № 1 тип А | шт | 20 |
| 24 | Спинцовка резиновая | № 0 тип А | шт | 30 |
| 25 | Ареометр для урины | 1000-1050 | шт | 5 |
| 26 | Штатив пластик | 40 гнезд | шт | 30 |
| 27 | Штатив пластик | 20 гнезд | шт | 20 |
| 28 | Штатив пластик | 10 гнезд | шт | 10 |
| 29 | Фильтровальная бумага | 20 х 20 | упаковка | 10 |
| 30 | Планшет иммунологический | Круглодонный, пластиковый, 96 лунок с крышкой | шт | 6 |
| 31 | Планшет круглодонный серологический | 72*2 мл | шт | 16 |
| 32 | Контейнер | 10л | шт | 4 |
| 33 | Контейнер | 5л | шт | 4 |
| 34 | Контейнер | 3л | шт | 4 |
| 35 | Контейнер-укладка для лаборанта | УКП -120 | шт | 4 |
| 36 | Пипетка к СОЭ-метру | 0,1мл стеклянная | шт | 2000 |
| 37 | Штатив к СОЭ-метру |  | шт | 10 |
| 38 | Камера Горяева неклеенная | Двухсеточная, с покровным стеклом, исполнение 1 | шт | 30 |
| 39 | Трек мультикюветный для Clima-15 |  | упаковка | 5 |
| 40 | Кюветы измерительные ДГВИ для АПГ | объем пробы 250 мкл, 1000шт/упак | упаковка | 4 |
| 41 | Пипетка Сали прецензионная | 20 мкл, без груши | шт | 8 |
| 42 | Чашка Петри | Стеклянная, 100х20 | шт | 6 |