Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насадка для скалера Селектор U2 | Наконечник применяется для создания вибрации и разрушения камня при наличии насадок. | шт. | 5 |
|  | Насадка для аппарата Вектор Сопло №10 | Принадлежности к ультразвуковому аппарату ВЕКТОР. Предназначена для подачи расходных материалов на наконечник. Содержимое упаковки 10штук. | уп | 1 |
|  | Насадка 2030-152-01Е №3 (или эквивалент) для аппарата Вектора | Принадлежности к ультразвуковому аппарату ВЕКТОР. Очень гибкая насадка для щадящей обработки и промывки поверхностей зубов. Содержимое упаковки 3шт. | уп | 1 |
|  | Насадка 2030-151-04Е №3 (или эквивалент) для аппарата Вектора | Принадлежности к ультразвуковому аппарату ВЕКТОР. Клюшкообразный инструмент для обработки поддесневых и наддесневых апроксимальных поверхностей. Содержимое упаковки 3шт. | уп | 1 |
|  | Турбинка к наконечнику (роторная группа) | Роторная группа с текстолитовым сепаратором к наконечнику НТС 300 М4. Предназначена как основная часть к турбинному наконечнику. | шт. | 5 |
|  | Микромотор Виннер МС2-40R или эквивалент | Предназначен для подачи напряжения, воздуха на угловой наконечник. Класс II в соответствии с Европейскими нормами 93/42 для медицинских приборов. Этот медицинский прибор соответствует правовым предписаниям. МСЗ-модель с настенным исполнением, с внутренним распылителем, без подсветки. Скорость-максимальное 40000об/мин. | шт. | 1 |
|  | Наконечник турбинный ВЭЭМ НТС 300М4 или эквивалент | Турбинный стоматологический 4ех канальный. Предназначен для выполнения терапевтических и ортопедических операций по обработке зубов с диаметром хвостовика режущих инструментов 1,6мм Рабочее давление кгс/см-2 2,0-2,5; частота вращения об/мин 300000. расход воздуха л/мин 45 | шт. | 12 |
|  | Наконечник прямой ВЭМЗ НПМ40 или эквивалент | Для закрепления инструментов (боров, фрез) с диаметром хвостовика 2,35мм и передачи им вращения от микромоторов с частотой вращения до 667с-1 (40000об/мин) с внутренней | шт. | 3 |
|  | Наконечник угловой НУПМ 40 с поворотной защелкой или эквивалент | Стоматологический угловой для микромоторов с поворотной защелкой. Предназначен для закрепления рабочих инструментов с частотой вращения до 666с ( 40000 об/мин) | шт. | 5 |
|  | Лампа галогеновая 12V*70W | Лампа 12 V75W предназначена для установки в светополимеризующие лампы МЕГАЛЮКС и другие. | шт. | 5 |
|  | Насадка на скейлер Вутпейкер | Принадлежности к скейлеру ультразвуковому автономному китайскому ВУТПЕЙКЕР для снятия зубного камня. | шт. | 5 |
|  | Спрей смазка для наконечников 500мл. | Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников 500мл | шт. | 2 |
|  | Щетка для микромотора | Применяется для подачи тока в микромоторы. | шт. | 2 |
|  | Наконечник для скалера Селектор U2 | Наконечник применяется для создания вибрации и разрушения камня при наличии насадок. | шт. | 1 |
|  | Насадка Моделер М5.1 (или эквивалент) совмещен. с ручкой для электрошпателя | Насадка для электрошпателя "Моделлер" М 5.1. серии Модис. Разъем Mini Din (лопатка прямая) ЭШ-2.0 | шт. | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук