Приложение № 2

к Извещению №4 от «20» апреля 2012 года

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение)с указанием производителя и каталожного номера | Технические характеристики товара, | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Изотонический раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М. Объём флакона не менее 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1. Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см. Фон по PLT, не более 5 л-1 Фон по RBC, не более 5 л-1. Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2%. Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 10 |
| 2 | Лизирующий раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М Объём флакона, не менее 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см. Фон по PLT, не более 2 л-1. Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5%. Общая концентрация солей, не более 1,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 9 |
| 3 | Микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови |  | Предназначена для забора 200 мкл капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. Круглое дно. Тип Эппендорф. 100шт./уп. | упак | 240 |

Главный врач МУЗ «ГДКП №1»                ___________                        А.Н. Сенюшкин