Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание на поставку расходного материала для Центра Здоровье

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест - полоски для экспресс – анализатора Cardio check для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови. | Наличие |
| 2 | Предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови | Наличие |
| 3 | Определение методом Триндера | Наличие |
| 4 | Содержит следующие ингредиенты: |  |
| 5 | Холестерин – эстераза, не менее, МЕ | 0,6 |
| 6 | Холестерин-оксидаза, не менее, МЕ | 0,4 |
| 7 | Пероксидаза хрена, не менее, МЕ | 1 |
| 8 | 4-аминоантипирин, не менее, мкг | 5 |
| 9 | Замещенные производные анилина, не менее, мкг | 20 |
| 10 | N, N-дизамещенный анилин, мкл | 15 |
| 11 | Глюкоз-оксидаза, не менее, МЕ | 0,2 |
| 12 | Каждый флакон содержит силикагеля и/или ультрафильтра, не более, грамм | 5 |
| 13 | Объем крови для исследования, мкл | 30 |
| 14 | Диапазон измерений: |  |
| 15 | Холестерин: мг/дл (моль/л) | 100-400 (2,9- 10,6) |
| 16 | Глюкоза: мг/дл (моль/л) | 20-600 (1,1 – 33,3) |
| 17 | Количество тест полосок в упаковке, не менее, штук | 25 |
| 18 | В комплект входят одноразовые пипетки для взятия крови (30 мкл) | Наличие |
| 19 | Количество пипеток в упаковке, не менее, штук | 25 |
| 20 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 21 | Требуемое количество, упаковок | 320 |