Приложение №3

Обоснование начальной цены контракта

МКУ «УЭАЗ»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  ТО оборудования электроустановок ул. Ленина 23,25,27А,В,Е; ул. Сибирская,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 364,045 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 18,209 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.  2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светодиодные светильники: L-banner-24/3312/4005: L- industru -12/1344/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МРЖФ3-1.5-16-1 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): подъем к элементу на автовышке | элемент | 66 | 0,7 | 0,7 | 00 | 0 | 46,20 | 46,20 |  |  | 0,09 5,94 |  |
| 2 | МРЖФ3-1.5-16-2 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): замена вышедших из строя патронов | элемент | 66 | 2,03 | 2,03 | 00 | 0 | 133,98 | 133,98 |  |  | 0,26 17,16 |  |
| 3 | МРЖФ3-1.5-16-3 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): замена перегоревших ламп | элемент | 66 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 113,52 | 113,52 |  |  | 0,22 14,52 |  |
| 4 | МРЖФ3-1.5-16-4 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): визуальный осмотр проводки элементов | элемент | 66 | 0,86 | 0,86 | 00 | 0 | 56,76 | 56,76 |  |  | 0,11 7,26 |  |
| 5 | МРЖФ3-1.5-16-5 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): спуск на автовышке | элемент | 66 | 0,55 | 0,55 | 00 | 0 | 36,30 | 36,30 |  |  | 0,07 4,62 |  |
| 6 | МРЖФ3-1.5-16-5 | Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой): спуск на автовышке | элемент | 10 | 0,55 | 0,55 | 00 | 0 | 5,50 | 5,50 |  |  | 0,07 0,7 |  |
| Вводно-распределительное стройство ВРУ1-21-10 УХЛ 4 ( 250А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МРЖФ3-3.11-1-1 | Проверка щитовых приборов внешний осмотр | прибор | 22 | 1,45 | 1,45 | 00 | 0 | 31,90 | 31,90 |  |  | 0,17 3,74 |  |
| 8 | МРЖФ3-3.11-1-2 | Проверка щитовых приборов типа проверка наличия клейма и времени аттестации,правильности присоединения прибора; удаление с поверхности прибора пыли; проверка изоляции. | прибор | 22 | 5,54 | 5,54 | 00 | 0 | 121,88 | 121,88 |  |  | 0,65 14,3 |  |
| Щитки освещения 12 групп ОЩ 12 УХЛЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МРЖФ3-3.11-1-1 | Проверка щитовых приборов | прибор | 73 | 1,45 | 1,45 | 00 | 0 | 105,85 | 105,85 |  |  | 0,17 12,41 |  |
| 10 | МРЖФ3-3.11-1-2 | Проверка щитовых приборов проверка наличия клейма и времени аттестации,правильности присоединения прибора; удаление с поверхности прибора пыли; проверка изоляции. | прибор | 73 | 5,54 | 5,54 | 00 | 0 | 404,42 | 404,42 |  |  | 0,65 47,45 |  |
| Щит аварийного включения резерва 63А ЩАП -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МРЖФ3-3.11-1-1 | Проверка щитовых приборов | прибор | 5 | 1,45 | 1,45 | 00 | 0 | 7,25 | 7,25 |  |  | 0,17 0,85 |  |
| 12 | МРЖФ3-3.11-1-2 | Проверка щитовых приборов проверка наличия клейма и времени аттестации,правильности присоединения прибора; удаление с поверхности прибора пыли; проверка изоляции. | прибор | 5 | 5,54 | 5,54 | 00 | 0 | 27,70 | 27,70 |  |  | 0,65 3,25 |  |
| Пункт распределительный ЩРС 1-2 УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МРЖФ3-3.11-1-1 | Проверка щитовых приборов | прибор | 2 | 1,45 | 1,45 | 00 | 0 | 2,90 | 2,90 |  |  | 0,17 0,34 |  |
| 14 | МРЖФ3-3.11-1-2 | Проверка щитовых приборов проверка наличия клейма и времени аттестации,правильности присоединения прибора; удаление с поверхности прибора пыли; проверка изоляции. | прибор | 2 | 5,54 | 5,54 | 00 | 0 | 11,08 | 11,08 |  |  | 0,65 1,3 |  |
| Двигатель электрический 5,5 кВт (АИР) A100L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МРЖФ3-1.6-18-2 | АИР-5 РЛ (полная проверка): внешний осмотр | устройство | 5 | 3,1 | 3,1 | 00 | 0 | 15,50 | 15,50 |  |  | 0,28 1,4 |  |
| 16 | МРЖФ3-1.6-18-12 | АИР-5 РЛ (полная проверка): осмотр и проверка сопротивления и изоляции | устройство | 5 | 6,43 | 6,43 | 00 | 0 | 32,15 | 32,15 |  |  | 0,58 2,9 |  |
| Пускатель электромагнитный ПМЕ 213 380в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МРЖФ3-2.1-21-1 | Электромагнитные пускатели внешний и внутренний осмотр | устройство | 18 | 0,29 | 0,29 | 00 | 0 | 5,22 | 5,22 |  |  | 0,03 0,54 |  |
| 18 | МРЖФ3-2.1-21-5 | Электромагнитные пускатели проверка напряжения или тока срабатывания | реле | 18 | 0,29 | 0,29 | 00 | 0 | 5,22 | 5,22 |  |  | 0,03 0,54 |  |
| 19 | МРЖФ3-2.1-21-4 | Электромагнитные пускатели проверка электрической прочности изоляции | реле | 18 | 0,19 | 0,19 | 00 | 0 | 3,42 | 3,42 |  |  | 0,02 0,36 |  |
| Светильники люминисцентные растровые ЛВО 13 (4х18 вт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЖКХ2-2-3-5-2 | Замена светильников для люминисцентных ламп | 1 светильник | 10 | 4,27 | 4,27 | 00 | 0 | 42,70 | 42,70 |  |  | 0,5 5 |  |
| Светильники наружного освещения ЛСП-01-2х36 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЖКХ2-2-3-5-1 | Замена светильников для ламп люминисцентных ламп | 1 светильник | 3 | 3,92 | 3,92 | 00 | 0 | 11,76 | 11,76 |  |  | 0,46 1,38 |  |
| Розетки электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ЖКХ1-1-3-2 | Ремонт штепсельных розеток РС 16-225-18 | 1 розетка (выключатель) | 10 | 5,97 | 5,97 | 00 | 0 | 59,70 | 59,70 |  |  | 0,7 7 |  |
| Выключатели электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЖКХ1-1-3-2 | Ремонт выключателей ВС-116-154-1-86 | 1 розетка (выключатель) | 5 | 5,97 | 5,97 | 00 | 0 | 29,85 | 29,85 |  |  | 0,7 3,5 |  |
| Лампы люминисцентные PHILIPS - TL-D 18w 54-765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЖКХ1-1-3-1 | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа | 50 | 0,81 | 0,81 | 00 | 0 | 40,50 | 40,50 |  |  | 0,1 5 |  |
| Счетчики электроэнергии однофазного и трехфазного тока СТЭ-561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МРЖФ3-1.1-20-4 | Счетчики электроэнергии однофазного и трехфазного тока индукционные: проверка и испытание цепей коммутации | счетчик | 31 | 0,51 | 0,51 | 00 | 0 | 15,81 | 15,81 |  |  | 0,06 1,86 |  |
| 26 | МРЖФ3-1.1-20-2 | Счетчики электроэнергии однофазного и трехфазного тока индукционные: вскрытие | счетчик | 31 | 0,43 | 0,43 | 00 | 0 | 13,33 | 13,33 |  |  | 0,05 1,55 |  |
| 27 | МРЖФ3-1.1-20-3 | Счетчики электроэнергии однофазного и трехфазного тока индукционные: чистка прибора и деталей | счетчик | 31 | 1,45 | 1,45 | 00 | 0 | 44,95 | 44,95 |  |  | 0,17 5,27 |  |
| 28 | МРЖФ3-3.1-1-2 | снятие показаний счетчика | счетчик | 31 | 0,09 | 0,09 | 00 | 0 | 2,79 | 2,79 |  |  | 0,01 0,31 |  |
| Трансформатор тока ТТ 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | МРЖФ3-2.1-14-1 | Трансформаторы тока и напряжения 35 кВ: внешний осмотр | трансформатор | 18 | 2,05 | 2,05 | 00 | 0 | 36,90 | 36,90 |  |  | 0,24 4,32 |  |
| 30 | МРЖФ3-2.1-14-6 | Трансформаторы тока и напряжения 35 кВ: проверка, зачистка и смазка контактов | трансформатор | 18 | 5,37 | 5,37 | 00 | 0 | 96,66 | 96,66 |  |  | 0,63 11,34 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1561,70 | 1561,70 |  |  | 186,11 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44"енах |  |  |  |  |  |  |  |  | 18209,42 | 18209,42 |  |  | 186,11 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11836,12 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 18209,42) (Поз. 1-6, 15-16, 29-30, 7-14, 17-28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11836,12 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 30045,54 |  |  |  | 186,11 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18209,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11836,12 |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание в течение 9 месяцев 30 045,54 * 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270409,86 |  |  |  |  |  |
| Аварийные работы с материалами, эксплуатация автовышки при ТО системы внешней архитектурной подстветки ул.Ленина,23 в объеме 15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38103,20 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 308513,06 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 55532,35 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 364045,41 |  |  |  | 186,11 |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)