Приложение №1

к документации об аукционе

обоснование начальной цены контракта

МКУ «УЭАЗ»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  ТО систем охранного видеонаблюдения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 67,162 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 4,517 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.  2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЭСН_02_09-03-005-01 | Блоки бесперебойного электропитания Скат 1200Б | 1 блок | 7 | 5,93 | 5,93 | 00 | 0 | 41,51 | 41,51 |  |  | 1,52 10,64 |  |
| 2 | ВЭСН_02_09-03-005-01 | Блоки бесперебойного электропитания БПР-20 | 1 блок | 5 | 5,93 | 5,93 | 00 | 0 | 29,65 | 29,65 |  |  | 1,52 7,6 |  |
| 3 | ВЭСН_02_09-03-005-01 | Блоки бесперебойного электропитания Скат 1200И7 | 1 блок | 2 | 5,93 | 5,93 | 00 | 0 | 11,86 | 11,86 |  |  | 1,52 3,04 |  |
| 4 | ВЭСН_02_09-03-005-01 | Блоки бесперебойного электропитания SKAT - VN24AC | 1 блок | 1 | 5,93 | 5,93 | 00 | 0 | 5,93 | 5,93 |  |  | 1,52 1,52 |  |
| 5 | ВЭСН_02_09-03-001-03 | Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещения KRS - 190S | 1 шт. | 6 | 3,9 | 3,9 | 00 | 0 | 23,40 | 23,40 |  |  | 1 6 |  |
| 6 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера роботизированная, купольная, поворотная (без учета термокожуха) уличная МВК -18 | 1 шт. | 2 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 12,16 | 12,16 |  |  | 1,55 3,1 |  |
| 7 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера роботизированная, купольная, поворотная (без учета термокожуха) уличная Samsung Scc - B230 7P | 1 шт. | 2 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 12,16 | 12,16 |  |  | 1,55 3,1 |  |
| 8 | ВЭСН_02_09-3-001-01 | Гермокожух для видеокамеры при установке ее в неагрессивных и невзрывоопсаных средах | 1 шт. | 2 | 6,55 | 6,55 | 00 | 0 | 13,10 | 13,10 |  |  | 1,67 3,34 |  |
| 9 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера роботизированная, купольная, поворотная 12 B Ai - DC39 | 1 шт. | 6 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 36,48 | 36,48 |  |  | 1,55 9,3 |  |
| 10 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера роботизированная, купольная, поворотная 12 B Ai - DC59 | 1 шт. | 6 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 36,48 | 36,48 |  |  | 1,55 9,3 |  |
| 11 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера ч/б 12 В уличная Panasonic WV- BP332 | 1 шт. | 2 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 12,16 | 12,16 |  |  | 1,55 3,1 |  |
| 12 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера ч/б 220 В уличная Panasonic WV- BP330 | 1 шт. | 1 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 6,08 | 6,08 |  |  | 1,55 1,55 |  |
| 13 | ВЭСН_02_09-03-001-03 | Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещения 24 В Ai-SD33 | 1 шт. | 1 | 3,9 | 3,9 | 00 | 0 | 3,90 | 3,90 |  |  | 1 1 |  |
| 14 | ВЭСН_02_09-03-001-02 | Видеокамеры черно-белые и цветные для наружной установки и установки в агрессивных средах c ИК подсветкой 12 В AI- IR97S | 1 шт. | 1 | 10,61 | 10,61 | 00 | 0 | 10,61 | 10,61 |  |  | 2,72 2,72 |  |
| 15 | ВЭСН_02_09-03-001-04 | Видеокамера роботизированная, купольная, поворотная (без учета термокожуха) 12 B Ai-SD11 | 1 шт. | 3 | 6,08 | 6,08 | 00 | 0 | 18,24 | 18,24 |  |  | 1,55 4,65 |  |
| 16 | ВЭСН_02_09-03-001-03 | Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещения 12B Ai-CD98N | 1 шт. | 11 | 3,9 | 3,9 | 00 | 0 | 42,90 | 42,90 |  |  | 1 11 |  |
| 17 | ВЭСН_02_09-03-014-07 | Видеорегистратор цифровой до 16 видеовходов Ai- D565 | 1 станция | 1 | 3,74 | 3,74 | 00 | 0 | 3,74 | 3,74 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 18 | ВЭСН_02_09-03-014-07 | Видеорегистратор цифровой до4 видеовходов Ai-D243 | 1 станция | 1 | 3,74 | 3,74 | 00 | 0 | 3,74 | 3,74 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 19 | ВЭСН_02_09-03-013-02 | Видеокоммутатор внешний MS 6x2 с платой оцифровки "Соло" | 1 шт. | 1 | 10,14 | 10,14 | 00 | 0 | 10,14 | 10,14 |  |  | 2,6 2,6 |  |
| 20 | ВЭСН_02_09-02-002-01 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) без учета монитора (Процессор Intel Core 2 QUAD ( 2.83 GHz) | 1 АРМ | 1 | 7,64 | 7,64 | 00 | 0 | 7,64 | 7,64 |  |  | 1,97 1,97 |  |
| 21 | ВЭСН_02_09-03-007-02 | Монитор аналоговый | 1 шт. | 1 | 2,03 | 2,03 | 00 | 0 | 2,03 | 2,03 |  |  | 0,52 0,52 |  |
| 22 | ВЭСН_02_09-02-002-04 | Система управления базами данных CVS Аккорд - 8 | 1 АРМ | 1 | 3,74 | 3,74 | 00 | 0 | 3,74 | 3,74 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 23 | ВЭСН_02_09-02-003-01 | Сервер с ОС и СУБД P6T WS Professional, процессор INTEL COREi73, 28GHZ,HDD Seagate 2Tб - 3 шт. Монитор 19'' | 1 сервер | 1 | 6,24 | 6,24 | 00 | 0 | 6,24 | 6,24 |  |  | 1,6 1,6 |  |
| 24 | ВЭСН_02_09-03-013-02 | Видеокоммутатор внешний N1x16 с платой оцифровки "Соло" | 1 шт. | 1 | 10,14 | 10,14 | 00 | 0 | 10,14 | 10,14 |  |  | 2,6 2,6 |  |
| 25 | ВЭСН_02_09-02-002-04 | Система управления базами данных CVS Квартет - 4 | 1 АРМ | 2 | 3,74 | 3,74 | 00 | 0 | 7,48 | 7,48 |  |  | 0,95 1,9 |  |
| 26 | ВЭСН_02_09-04-004-01 | Контроль параметров шлейфов (измерение сопротивления проводников и изоляции): кабели силовые/сигнальные РК-75-4-11 | 1 пара | 4 | 2,65 | 2,65 | 00 | 0 | 10,60 | 10,60 |  |  | 0,68 2,72 |  |
| 27 | ВЭСН_02_09-04-004-01 | Контроль параметров шлейфов (измерение сопротивления проводников и изоляции): кабели силовые/сигнальные Шнур ШВВП | 1 пара | 2 | 2,65 | 2,65 | 00 | 0 | 5,30 | 5,30 |  |  | 0,68 1,36 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,41 | 387,41 |  |  | 99,08 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 4517,20 | 4517,20 |  |  | 99,08 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,88 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4517,2) (Поз. 1-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны |  |  |  |  |  |  |  |  | 6324,08 |  |  |  | 99,08 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6324,08 |  |  |  | 99,08 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4517,20 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,88 |  |  |  |  |  |
| 6 324,08 * 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56916,72 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10245,01 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 67161,73 |  |  |  | 99,08 |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)