Приложение №1

к документации об аукционе

обоснование начальной цены контракта

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ТО системы автоматической пожарной сигнализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 393489,69 руб.

- Средства  на оплату труда 28,501 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ТО систем АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЭСН_02_09-01-002-03 | Прибор приемно-контрольный до 20 шлейфов ВЭРС -ПК-16 (пластм.) | 1 прибор | 1 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 9,91 | 9,91 |  |  | 2,55 2,55 |  |
| 2 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) (блок питания Скат -1200С | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 3 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3 СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 22 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 37,84 | 37,84 |  |  | 0,45 9,9 |  |
| 4 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 2 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 0,94 | 0,94 |  |  | 0,13 0,26 |  |
| 5 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 2 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 2,02 | 2,02 |  |  | 0,27 0,54 |  |
| 6 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 3 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 3,75 | 3,75 |  |  | 0,33 0,99 |  |
| 7 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 2 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 2,96 | 2,96 |  |  | 0,38 0,76 |  |
| 8 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 9 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 1 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 1,17 | 1,17 |  |  | 0,3 0,3 |  |
| Сибирская,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЭСН_02_09-01-003-03 | Блок индикации , С2000-БИ | 1 блок | 2 | 3,67 | 3,67 | 00 | 0 | 7,34 | 7,34 |  |  | 0,95 1,9 |  |
| 11 | ВЭСН_02_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 7 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 69,37 | 69,37 |  |  | 2,55 17,85 |  |
| 12 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3 СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 228 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 392,16 | 392,16 |  |  | 0,45 102,6 |  |
| 13 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 15 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 7,05 | 7,05 |  |  | 0,13 1,95 |  |
| 14 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 24 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 30,00 | 30,00 |  |  | 0,33 7,92 |  |
| 15 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 19 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 28,12 | 28,12 |  |  | 0,38 7,22 |  |
| 16 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 18 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 21,06 | 21,06 |  |  | 0,3 5,4 |  |
| 17 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 18 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) | 1 блок | 7 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 14,77 | 14,77 |  |  | 0,55 3,85 |  |
| ул.Сибирская, 17 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЭСН_02_09-01-007-01 | Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый или аналоги) | 1 пульт | 1 | 3,43 | 3,43 | 00 | 0 | 3,43 | 3,43 |  |  | 0,88 0,88 |  |
| 20 | ВЭСН_02_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 4 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 39,64 | 39,64 |  |  | 2,55 10,2 |  |
| 21 | ВЭСН_02_09-01-003-03 | Блок индикации , С2000-БИ | 1 блок | 1 | 3,67 | 3,67 | 00 | 0 | 3,67 | 3,67 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 22 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3 СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 113 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 194,36 | 194,36 |  |  | 0,45 50,85 |  |
| 23 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 5 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 2,35 | 2,35 |  |  | 0,13 0,65 |  |
| 24 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 8 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 10,00 | 10,00 |  |  | 0,33 2,64 |  |
| 25 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 10 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 14,80 | 14,80 |  |  | 0,38 3,8 |  |
| 26 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 8 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 8,08 | 8,08 |  |  | 0,27 2,16 |  |
| 27 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 28 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП-12 исп.01) | 1 блок | 2 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 4,22 | 4,22 |  |  | 0,55 1,1 |  |
| 29 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП-12 исп.02) | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| ул.Сибирская,17 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЭСН_02_09-01-002-03 | Прибор приемно-контрольный до 20 шлейфов ВЭРС -ПК-16 (пластм.) | 1 прибор | 1 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 9,91 | 9,91 |  |  | 2,55 2,55 |  |
| 31 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) (блок питания Скат -1200С | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 32 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3 СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 26 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 44,72 | 44,72 |  |  | 0,45 11,7 |  |
| 33 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 3 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 1,41 | 1,41 |  |  | 0,13 0,39 |  |
| 34 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 2 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 2,02 | 2,02 |  |  | 0,27 0,54 |  |
| 35 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 3 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 4,44 | 4,44 |  |  | 0,38 1,14 |  |
| 36 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 3 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 3,75 | 3,75 |  |  | 0,33 0,99 |  |
| ул.Сибирская,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВЭСН_02_09-01-007-01 | Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый или аналоги) | 1 пульт | 1 | 3,43 | 3,43 | 00 | 0 | 3,43 | 3,43 |  |  | 0,88 0,88 |  |
| 38 | ВЭСН_02_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 2 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 19,82 | 19,82 |  |  | 2,55 5,1 |  |
| 39 | ВЭСН_02_09-01-003-03 | Блок индикации , С2000-БИ | 1 блок | 1 | 3,67 | 3,67 | 00 | 0 | 3,67 | 3,67 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 40 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3 СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 51 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 87,72 | 87,72 |  |  | 0,45 22,95 |  |
| 41 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 3 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 1,41 | 1,41 |  |  | 0,13 0,39 |  |
| 42 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 3 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 3,75 | 3,75 |  |  | 0,33 0,99 |  |
| 43 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 4 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 5,92 | 5,92 |  |  | 0,38 1,52 |  |
| 44 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 4 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 4,04 | 4,04 |  |  | 0,27 1,08 |  |
| 45 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 1 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 1,17 | 1,17 |  |  | 0,3 0,3 |  |
| 46 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 47 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП-12 исп.01) | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 48 | ВЭСН_02_09-01-002-01 | Прибор приемно-контрольный СПИ "Сокол", Сокло-8747 | 1 прибор | 1 | 7,33 | 7,33 | 00 | 0 | 7,33 | 7,33 |  |  | 1,88 1,88 |  |
| ул.Кирова,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ВЭСН_02_09-01-002-03 | Прибор приемно-контрольный до 20 шлейфов ВЭРС -ПК-1-ТМ | 1 прибор | 1 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 9,91 | 9,91 |  |  | 2,55 2,55 |  |
| 50 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) (блок питания Скат -1200С | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 51 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 10 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 17,20 | 17,20 |  |  | 0,45 4,5 |  |
| 52 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 10 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 4,70 | 4,70 |  |  | 0,13 1,3 |  |
| 53 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 1 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 1,01 | 1,01 |  |  | 0,27 0,27 |  |
| 54 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 1 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 1,48 | 1,48 |  |  | 0,38 0,38 |  |
| 55 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 56 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 57 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 1 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 1,17 | 1,17 |  |  | 0,3 0,3 |  |
| ул.Газеты Звезда,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ВЭСН_02_09-01-007-01 | Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый или аналоги) | 1 пульт | 1 | 3,43 | 3,43 | 00 | 0 | 3,43 | 3,43 |  |  | 0,88 0,88 |  |
| 59 | ВЭСН_02_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 2 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 19,82 | 19,82 |  |  | 2,55 5,1 |  |
| 60 | ВЭСН_02_09-01-003-03 | Блок индикации , С2000-БИ | 1 блок | 1 | 3,67 | 3,67 | 00 | 0 | 3,67 | 3,67 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 61 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 54 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 92,88 | 92,88 |  |  | 0,45 24,3 |  |
| 62 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 4 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 1,88 | 1,88 |  |  | 0,13 0,52 |  |
| 63 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 4 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 5,00 | 5,00 |  |  | 0,33 1,32 |  |
| 64 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 5 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 7,40 | 7,40 |  |  | 0,38 1,9 |  |
| 65 | ВЭСН_02_09-01-004-02 | Оповещатель светозвуковой НБО-12В-01К "Люкс" | 1 оповещатель | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 |  |  |  |  | 0,38 0,38 |  |
| 66 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 4 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 4,04 | 4,04 |  |  | 0,27 1,08 |  |
| 67 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 1 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 1,17 | 1,17 |  |  | 0,3 0,3 |  |
| 68 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 69 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП-12 исп.01) | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| ул.Ленина 27 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ВЭСН_02_09-01-007-01 | Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый или аналоги) | 1 пульт | 1 | 3,43 | 3,43 | 00 | 0 | 3,43 | 3,43 |  |  | 0,88 0,88 |  |
| 71 | ВЭСН_02_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 2 | 9,91 | 9,91 | 00 | 0 | 19,82 | 19,82 |  |  | 2,55 5,1 |  |
| 72 | ВЭСН_02_09-01-003-03 | Блок индикации , С2000-БИ | 1 блок | 1 | 3,67 | 3,67 | 00 | 0 | 3,67 | 3,67 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 73 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 56 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 96,32 | 96,32 |  |  | 0,45 25,2 |  |
| 74 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 3 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 1,41 | 1,41 |  |  | 0,13 0,39 |  |
| 75 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой НБО - 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 3 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 3,75 | 3,75 |  |  | 0,33 0,99 |  |
| 76 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (сирена) Свирель | 1 оповещатель | 4 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 5,92 | 5,92 |  |  | 0,38 1,52 |  |
| 77 | ВЭСН_02_09-01-006-01 | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС, УШК, аналоги) для УКШ-А | 1 прибор | 4 | 1,01 | 1,01 | 00 | 0 | 4,04 | 4,04 |  |  | 0,27 1,08 |  |
| 78 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль релейный до 4 реле ( на 2 канала, УК-ВК/02) | 1 блок | 1 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 1,17 | 1,17 |  |  | 0,3 0,3 |  |
| 79 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 80 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП- 12 исп.1) | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| ул.Ленина,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ВЭСН_02_09-02-002-01 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) без учета монитора | 1 АРМ | 1 | 7,64 | 7,64 | 00 | 0 | 7,64 | 7,64 |  |  | 1,97 1,97 |  |
| 82 | ВЭСН_02_09-03-007-02 | Монитор аналоговый | 1 шт. | 1 | 2,03 | 2,03 | 00 | 0 | 2,03 | 2,03 |  |  | 0,52 0,52 |  |
| 83 | ВЭСН_02_09-02-001-04 | Контроллер сетевой на два и более контролируемых проходов | 1 контроллер | 1 | 3,9 | 3,9 | 00 | 0 | 3,90 | 3,90 |  |  | 1 1 |  |
| 84 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-3СУ (ДИП-3СУ) | 1 извещатель | 320 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 550,40 | 550,40 |  |  | 0,45 144 |  |
| 85 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Потолочный Глагол-СМ-П-3) | 1 оповещатель | 16 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 23,68 | 23,68 |  |  | 0,38 6,08 |  |
| 86 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Настенный Глагол-СМ-Н-3) | 1 оповещатель | 22 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 32,56 | 32,56 |  |  | 0,38 8,36 |  |
| 87 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "ВЫХОД" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 4 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 5,00 | 5,00 |  |  | 0,33 1,32 |  |
| 88 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "Запасный выход" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 3 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 3,75 | 3,75 |  |  | 0,33 0,99 |  |
| 89 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу направо" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 90 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу налево" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 91 | ВЭСН_02_09-03-004-01 | Шкаф (аппаратный PR-23 IA) | 1 шт. | 1 | 2,65 | 2,65 | 00 | 0 | 2,65 | 2,65 |  |  | 0,68 0,68 |  |
| Второй этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Потолочный Глагол-СМ-П-3) | 1 оповещатель | 12 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 17,76 | 17,76 |  |  | 0,38 4,56 |  |
| 93 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Настенный Глагол-СМ-Н-3) | 1 оповещатель | 19 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 28,12 | 28,12 |  |  | 0,38 7,22 |  |
| 94 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "ВЫХОД" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 7 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 8,75 | 8,75 |  |  | 0,33 2,31 |  |
| 95 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "Запасный выход" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 96 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу направо" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 97 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу налево" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 98 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз." Молния - 12 | 1 оповещатель | 2 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 2,50 | 2,50 |  |  | 0,33 0,66 |  |
| 99 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз." Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| Третий этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Потолочный Глагол-СМ-П-3) | 1 оповещатель | 47 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 69,56 | 69,56 |  |  | 0,38 17,86 |  |
| 101 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой (Настенный Глагол-СМ-Н-3) | 1 оповещатель | 12 | 1,48 | 1,48 | 00 | 0 | 17,76 | 17,76 |  |  | 0,38 4,56 |  |
| 102 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "ВЫХОД" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 103 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "Запасный выход" , Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 104 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу направо" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| 105 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз." Молния - 12 | 1 оповещатель | 2 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 2,50 | 2,50 |  |  | 0,33 0,66 |  |
| 106 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "направление движения к эвакуационному выходу налево" Молния - 12 | 1 оповещатель | 1 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 1,25 | 1,25 |  |  | 0,33 0,33 |  |
| ул.Ленина,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ВЭСН_02_09-02-002-04 | Система управления базами данных ( системный блок DELL ) | 1 АРМ | 1 | 0,37 | 0,37 | 00 | 0 | 0,37 | 0,37 |  |  | 0,95 0,95 |  |
| 108 | ВЭСН_02_09-03-007-02 | Монитор LCD TFT 180V7FB 19" | 1 шт. | 1 | 2,03 | 2,03 | 00 | 0 | 2,03 | 2,03 |  |  | 0,52 0,52 |  |
| 109 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный URS 800 | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 110 | ВЭСН_02_09-03-008-01 | Программное обеспечение | 1 АРМ | 3 | 4,68 | 4,68 | 00 | 0 | 14,04 | 14,04 |  |  | 11,76 35,28 |  |
| 111 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП- 12 исп.1) | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 00 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55 0,55 |  |
| 112 | ВЭСН_02_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-96 | 1 извещатель | 75 | 1,72 | 1,72 | 00 | 0 | 129,00 | 129,00 |  |  | 0,45 33,75 |  |
| 113 | ВЭСН_02_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, MCP 5 ARPO21FG-E010-02 | 1 извещатель | 14 | 0,47 | 0,47 | 00 | 0 | 6,58 | 6,58 |  |  | 0,13 1,82 |  |
| 114 | ВЭСН_02_09-01-005-02 | Расширитель более 4 (шлейфовый расширитель FX/LC) | 1 расширитель | 1 | 0,39 | 0,39 | 00 | 0 | 0,39 | 0,39 |  |  | 1 1 |  |
| 115 | ВЭСН_02_09-04-003-01 | Осветительный прибор SKAT LT 886 | 1 прибор | 1 | 1,95 | 1,95 | 00 | 0 | 1,95 | 1,95 |  |  | 0,25 0,25 |  |
| 116 | ВЭСН_02_09-01-004-03 | Оповещатель световой табло "ВЫХОД" | 1 оповещатель | 19 | 1,25 | 1,25 | 00 | 0 | 23,75 | 23,75 |  |  | 0,33 6,27 |  |
| 117 | ВЭСН_02_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой EMA1224FR | 1 оповещатель | 12 | 0,15 | 0,15 | 00 | 0 | 1,80 | 1,80 |  |  | 0,38 4,56 |  |
| 118 | ВЭСН_02_09-01-003-01 | Модуль управления питанием ESMIM201E | 1 блок | 10 | 1,17 | 1,17 | 00 | 0 | 11,70 | 11,70 |  |  | 0,3 3 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2444,37 | 2444,37 |  |  | 673,49 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 28501,35 | 28501,35 |  |  | 673,49 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8550,41 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30% ФОТ (от 28501,35) (Поз. 1-118) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8550,41 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны |  |  |  |  |  |  |  |  | 37051,76 |  |  |  | 673,49 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 37051,76 |  |  |  | 673,49 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28501,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8550,41 |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации на 9 месяцев 37 051,76 * 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333465,84 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 60023,85 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 393489,69 |  |  |  | 673,49 |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)