УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на выполнение работ по монтажу систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал заседаний на

1-ом этаже

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 2127326, 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | На выполнение работ систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал заседаний на 1-м этаже |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 298 378 (двести девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 01 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования в эксплуатацию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата осуществляется после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - акты испытания смонтированных систем и оборудования; - сертификаты и паспорта на оборудование и материалы. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | В стоимость строительно-монтажных работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели (Приложение № 4 к аукционной документации), соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей производственные работы: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 14918,90 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» мая 2012г. 09:00(местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «03» мая 2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» мая 2012г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал заседаний на 1-ом этаже.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на монтаж систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23, зал заседаний на 1-м этаже

Произвести монтаж и пуск в эксплуатацию  системы кондиционирования в здании по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23, 1-й этаж в следующем составе:

- Наружный блок мульти-сплит системы с холодопроизводительностью 7,1 кВт.

- Внутренний настенный блок 3,5 кВт – 2 шт.

Сведения о поставляемом товаре:

| Наименование Товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок Внутренний настенный блок 3,5 кВт Расходные материалы | Труба медная 3/8” (9,52 мм), содержание чистой меди 99,9% Технические характеристики. Производительность по холоду (кВт); Не менее 7,1. Производительность по теплу (кВт); Не менее 8,6. Питание (в/Гц/Ф); 220 В. Уровень шума охлаждение/обогрев, дБ(А); 48/52. Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт; Не более 1,68. Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт; Не более 1,7. Вес наружного блока, кг; Не более 58,0. Размеры наружного блока ШхВхГ, мм; Не более 840х330х710. Количество внутренних блоков; Не более 4. Внутренний блок Тип; Настенный. Питание(в/Гц/Ф); 220-240/50/1. пульт ДУ Производительность по холоду (кВт); Есть Не менее 3,5. Производительность по теплу (кВт); Не менее 4,0. Уровень шума, дБ (А); Не более 43. Вес внутреннего блока, кг; Не более 10,0. Размеры внутреннего блока ВхШхГ, мм; 798х232х295. Труба медная 1/4”(6,35 мм), содержание чистой меди 99,9% Термоизоляция 1/4”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Термоизоляция 3/8”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Гофротруба, d=16 мм Труба дренажная полипропиленовая Кабель электрический ВВГнг- 5х1,5 Кабель электрический ВВГнг 3х2,5 Кабель электрический ВВГнг 3х1,5 Помпа дренажная Кронштейн монтажный 600х600 Коробка с автоматом 220 В, 20А Труба дренажная силиконовая, бухта 50 м Короб пластмассовый 100/60 мм | Шт шт м м м м м м м м м шт компл шт шт м | 1 2 45 45 45 45 65 10 30 35 45 2 1 1 1 15 |

Требования к монтажу.

- Наружный блок устанавливать только со стороны внутреннего двора.

- Монтаж фреоновых, кабельных и дренажных трасс должен вестись в электротехническом коробе или за подвесным потолком.

- Систему слива конденсата организовать с выводом на внутреннюю сторона двора.

- Подключение кондиционера производить  к существующим электрощитам, расположенным в подвале здания. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Требование по качеству работ.

Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий.

СНиП 2.09.04-97 Электроустановки административных и бытовых зданий.

ГОСТ 12.1.030  ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Монтаж выполнить в течение 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 | ФЕР20-06-017-01 |  |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы Mitsubishi MXZ-4C71VA-7.1 кВт | шт | 1 | Прайс-лист |  |  |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 | ФЕР20-06-001-01 |  |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит Mitsubishi MXZ-GE35;3,5 кВт | шт | 2 | Прайс-лист |  |  |
| 35 | Пульт проводной | м.п. | 2 | Прайс-лист |  |  |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 | ФССЦ-301-1193 |  |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-1 |  |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-3 |  |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-2 |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (применительно для медных труб) | 100 м трубопровода | 0,9 | ФЕР16-02-003-01 |  |  |
| 10 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | ФССЦ-507-4153 |  |  |
| 11 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | ФССЦ-507-4152 |  |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 9 | ФЕР26-01-017-01 |  |  |
| 14 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 | 506-0879 |  |  |
| 13 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 | 104-0162 |  |  |
| 15 | Теплоизоляция Energoflex Супер 15х13 | м | 99 | Прайс-лист |  |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,65 | ФЕРм08-02-409-01 |  |  |
| 17 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 65 | ФССЦ-103-1058 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | ФЕР16-04-002-02 |  |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 | 507-0588 |  |  |
| 20 | Труба полипропиленовая Д=20мм | м.п. | 9,29 | Прайс-лист |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 80/60мм) | 100 м | 0,15 | ФЕРм08-02-390-03 |  |  |
| 23 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 15 | ФССЦ-509-1840 |  |  |
| 24 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 | ФЕРм08-02-399-01 |  |  |
| 29 | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 15,3 15*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 0,015*1,02 | ФССЦ-501-8506 |  |  |
| 22 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1,1 | ФЕРм08-02-401-01 |  |  |
| 30 | Провод ПВС 3*1,5"Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 45,9 45*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 31 | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 35,7 35*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0306 0,03*1,02 | ФССЦ-501-8506 |  |  |
| 28 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-573-04 |  |  |
| 27 | Щит навесной IEK ЩРН | м.п. | 1 | Прайс-лист |  |  |
| 32 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-526-01 |  |  |
| 33 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеритика С | шт. | 1 | ФССЦ-509-2234 |  |  |
| 36 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 1 | ФЕР20-06-016-01 |  |  |
| 34 | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 | Прайс-лист |  |  |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по монтажу систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал заседаний на 1-ом этаже

г. Пермь                                 				              «___» __________2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы по монтажу систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (зал заседаний на 1-ом этаже), далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1) и техническом задание (Приложение №2).

2. Сроки исполнения работ

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость монтажных работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата осуществляется после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания смонтированных систем и оборудования;

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ по муниципальному контракту Подрядчик обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта и технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.3.  В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 12 месяцев, в течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

4.7.При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.2. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

5.2.3. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.4. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.5. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

5.2.6. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) % от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта

7.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.3. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 Локальный сметный расчет

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

Техническое задание

на монтаж систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23, зал заседаний на 1-м этаже

Произвести монтаж и пуск в эксплуатацию  системы кондиционирования в здании по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23, 1-й этаж в следующем составе:

- Наружный блок мульти-сплит системы с холодопроизводительностью 7,1 кВт.

- Внутренний настенный блок 3,5 кВт – 2 шт.

Сведения о поставляемом товаре:

| Наименование Товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во | Предложение Подрчдчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок Внутренний настенный блок 3,5 кВт Расходные материалы | Труба медная 3/8” (9,52 мм), содержание чистой меди 99,9% Технические характеристики. Производительность по холоду (кВт); Не менее 7,1. Производительность по теплу (кВт); Не менее 8,6. Питание (в/Гц/Ф); 220 В. Уровень шума охлаждение/обогрев, дБ(А); 48/52. Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт; Не более 1,68. Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт; Не более 1,7. Вес наружного блока, кг; Не более 58,0. Размеры наружного блока ШхВхГ, мм; Не более 840х330х710. Количество внутренних блоков; Не более 4. Внутренний блок Тип; Настенный. Питание(в/Гц/Ф); 220-240/50/1. пульт ДУ Производительность по холоду (кВт); Есть Не менее 3,5. Производительность по теплу (кВт); Не менее 4,0. Уровень шума, дБ (А); Не более 43. Вес внутреннего блока, кг; Не более 10,0. Размеры внутреннего блока ВхШхГ, мм; 798х232х295. Труба медная 1/4”(6,35 мм), содержание чистой меди 99,9% Термоизоляция 1/4”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Термоизоляция 3/8”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Гофротруба, d=16 мм Труба дренажная полипропиленовая Кабель электрический ВВГнг- 5х1,5 Кабель электрический ВВГнг 3х2,5 Кабель электрический ВВГнг 3х1,5 Помпа дренажная Кронштейн монтажный 600х600 Коробка с автоматом 220 В, 20А Труба дренажная силиконовая, бухта 50 м Короб пластмассовый 100/60 мм | Шт шт м м м м м м м м м шт компл шт шт м | 1 2 45 45 45 45 65 10 30 35 45 2 1 1 1 15 |  |

Требования к монтажу.

- Наружный блок устанавливать только со стороны внутреннего двора.

- Монтаж фреоновых, кабельных и дренажных трасс должен вестись в электротехническом коробе или за подвесным потолком.

- Систему слива конденсата организовать с выводом на внутреннюю сторона двора.

- Подключение кондиционера производить  к существующим электрощитам, расположенным в подвале здания. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Требование по качеству работ.

Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий.

СНиП 2.09.04-97 Электроустановки административных и бытовых зданий.

ГОСТ 12.1.030  ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Монтаж выполнить в течение 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 | ФЕР20-06-017-01 |  |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы Mitsubishi MXZ-4C71VA-7.1 кВт | шт | 1 | Прайс-лист |  |  |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 | ФЕР20-06-001-01 |  |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит Mitsubishi MXZ-GE35;3,5 кВт | шт | 2 | Прайс-лист |  |  |
| 35 | Пульт проводной | м.п. | 2 | Прайс-лист |  |  |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 | ФССЦ-301-1193 |  |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-1 |  |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-3 |  |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 | ФЕРр69-2-2 |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (применительно для медных труб) | 100 м трубопровода | 0,9 | ФЕР16-02-003-01 |  |  |
| 10 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | ФССЦ-507-4153 |  |  |
| 11 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | ФССЦ-507-4152 |  |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 9 | ФЕР26-01-017-01 |  |  |
| 14 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 | 506-0879 |  |  |
| 13 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 | 104-0162 |  |  |
| 15 | Теплоизоляция Energoflex Супер 15х13 | м | 99 | Прайс-лист |  |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,65 | ФЕРм08-02-409-01 |  |  |
| 17 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 65 | ФССЦ-103-1058 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | ФЕР16-04-002-02 |  |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 | 507-0588 |  |  |
| 20 | Труба полипропиленовая Д=20мм | м.п. | 9,29 | Прайс-лист |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 80/60мм) | 100 м | 0,15 | ФЕРм08-02-390-03 |  |  |
| 23 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 15 | ФССЦ-509-1840 |  |  |
| 24 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 | ФЕРм08-02-399-01 |  |  |
| 29 | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 15,3 15*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 0,015*1,02 | ФССЦ-501-8506 |  |  |
| 22 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1,1 | ФЕРм08-02-401-01 |  |  |
| 30 | Провод ПВС 3*1,5"Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 45,9 45*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 31 | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 35,7 35*1,02 | Прайс-лист |  |  |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0306 0,03*1,02 | ФССЦ-501-8506 |  |  |
| 28 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-573-04 |  |  |
| 27 | Щит навесной IEK ЩРН | м.п. | 1 | Прайс-лист |  |  |
| 32 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | ФЕРм08-03-526-01 |  |  |
| 33 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеритика С | шт. | 1 | ФССЦ-509-2234 |  |  |
| 36 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 1 | ФЕР20-06-016-01 |  |  |
| 34 | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 | Прайс-лист |  |  |

Приложение № 4 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на выполнение на выполнение работ по монтажу систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал заседаний на 1-ом этаже

| Наименование Товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во | Предложение Подрчдчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок Внутренний настенный блок 3,5 кВт Расходные материалы | Труба медная 3/8” (9,52 мм), содержание чистой меди 99,9% Технические характеристики. Производительность по холоду (кВт); Не менее 7,1. Производительность по теплу (кВт); Не менее 8,6. Питание (в/Гц/Ф); 220 В. Уровень шума охлаждение/обогрев, дБ(А); 48/52. Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт; Не более 1,68. Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт; Не более 1,7. Вес наружного блока, кг; Не более 58,0. Размеры наружного блока ШхВхГ, мм; Не более 840х330х710. Количество внутренних блоков; Не более 4. Внутренний блок Тип; Настенный. Питание(в/Гц/Ф); 220-240/50/1. пульт ДУ Производительность по холоду (кВт); Есть Не менее 3,5. Производительность по теплу (кВт); Не менее 4,0. Уровень шума, дБ (А); Не более 43. Вес внутреннего блока, кг; Не более 10,0. Размеры внутреннего блока ВхШхГ, мм; 798х232х295. Труба медная 1/4”(6,35 мм), содержание чистой меди 99,9% Термоизоляция 1/4”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Термоизоляция 3/8”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Гофротруба, d=16 мм Труба дренажная полипропиленовая Кабель электрический ВВГнг- 5х1,5 Кабель электрический ВВГнг 3х2,5 Кабель электрический ВВГнг 3х1,5 Помпа дренажная Кронштейн монтажный 600х600 Коробка с автоматом 220 В, 20А Труба дренажная силиконовая, бухта 50 м Короб пластмассовый 100/60 мм | Шт шт м м м м м м м м м шт компл шт шт м | 1 2 45 45 45 45 65 10 30 35 45 2 1 1 1 15 |  |