Приложение №1

к документации об аукционе

обоснование начальной цены контракта

Г. Пермь, ул. Ленина,23

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж системы кондиционирования в здании администрации города Перми, зал заседаний на 1-м этаже

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 298,378 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 18,370 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР20-06-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 | 214,89 | 122,66 | 26,851,08 | 65,38 | 214,89 | 122,66 | 26,85 1,08 | 65,38 | 12,75 12,75 | 0,08 0,08 |
| 2 | Прайс-лист | Наружный блок мульти-сплит системы Mitsubishi MXZ-4C71VA-7.1 кВт | шт | 1 | 106710,17 | 0 | 00 | 106710,17 | 106710,17 |  |  | 106710,17 |  |  |
| 3 | ФЕР20-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 | 207,6 | 188,48 | 17,430 | 1,69 | 41,52 | 37,70 | 3,49 | 0,33 | 19 3,8 |  |
| 4 | Прайс-лист | Внутренний блок мульти-сплит Mitsubishi MXZ-GE35;3,5 кВт | шт | 2 | 18330,51 | 0 | 00 | 18330,51 | 36661,02 |  |  | 36661,02 |  |  |
| 35 | Прайс-лист | Пульт проводной | м.п. | 2 | 5289,83 | 0 | 00 | 5289,83 | 10579,66 |  |  | 10579,66 |  |  |
| 5 | ФССЦ-301-1193 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 | 8,52 | 0 | 00 | 8,52 | 63,90 |  |  | 63,90 |  |  |
| 6 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,280 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49 0,22 |  |
| 7 | ФЕРр69-2-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка до 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка до 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | 0,04 | 196,89 | 161,46 | 35,430 | 0 | 7,88 | 6,46 | 1,42 |  | 18,93 0,76 |  |
| 8 | ФЕРр69-2-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корретировка при толщине стены 900мм. ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2 к расх.; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2 к расх.; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корретировка при толщине стены 900мм. ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2 к расх.; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2 к расх.; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2) | 100 отверстий | 0,04 | 340,5 | 279,25 | 61,250 | 0 | 13,62 | 11,17 | 2,45 |  | 32,74 1,31 |  |
| 9 | ФЕР16-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (применительно для медных труб) | 100 м трубопровода | 0,9 | 2921,75 | 297,35 | 58,122,03 | 2566,28 | 2629,58 | 267,62 | 52,31 1,83 | 2309,65 | 30,91 27,82 | 0,15 0,14 |
| 10 | ФССЦ-507-4153 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | 35,18 | 0 | 00 | 35,18 | 1583,10 |  |  | 1583,10 |  |  |
| 11 | ФССЦ-507-4152 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 45 | 22,83 | 0 | 00 | 22,83 | 1027,35 |  |  | 1027,35 |  |  |
| 12 | ФЕР26-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 10 м трубопровода | 9 | 840,73 | 13,97 | 9,050 | 817,71 | 7566,57 | 125,73 | 81,45 | 7359,39 | 1,41 12,69 |  |
| 14 | 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 | 60,23 | 0 | 00 | 60,23 | -7,16 |  |  | -7,16 |  |  |
| 13 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 | 142,45 | 0 | 00 | 142,45 | -5641,02 |  |  | -5641,02 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Теплоизоляция Energoflex Супер 15х13 | м | 99 | 19,37 | 0 | 00 | 19,37 | 1917,63 |  |  | 1917,63 |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,65 | 1739,1 | 223,72 | 58,551,49 | 1456,83 | 1130,42 | 145,42 | 38,06 0,97 | 946,94 | 23,8 15,47 | 0,11 0,07 |
| 17 | ФССЦ-103-1058 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 65 | 2,72 | 0 | 00 | 2,72 | 176,80 |  |  | 176,80 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР16-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67110,7 | 594,89 | 291,90 | 148,44 | 83,97 11,07 | 59,49 | 149,64 14,96 | 8,2 0,82 |
| 19 | 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 | 58,56 | 0 | 00 | 58,56 | -54,40 |  |  | -54,40 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Труба полипропиленовая Д=20мм | м.п. | 9,29 | 34,75 | 0 | 00 | 34,75 | 322,83 |  |  | 322,83 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-390-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 80/60мм) | 100 м | 0,15 | 325,68 | 193,34 | 39,070,12 | 93,27 | 48,85 | 29,00 | 5,86 0,02 | 13,99 | 20,33 3,05 | 0,01 |
| 23 | ФССЦ-509-1840 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 15 | 13,6 | 0 | 00 | 13,6 | 204,00 |  |  | 204,00 |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 | 88,72 | 33,09 | 2,420,14 | 53,21 | 26,62 | 9,93 | 0,73 0,04 | 15,96 | 3,52 1,06 | 0,01 |
| 29 | Прайс-лист | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 15,3 15*1,02 | 28,35 | 0 | 00 | 28,35 | 433,76 |  |  | 433,76 |  |  |
| 25 | ФССЦ-501-8506 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 0,015*1,02 | 7950,51 | 0 | 00 | 7950,51 | 121,64 |  |  | 121,64 |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-401-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1,1 | 2419,54 | 485,04 | 93,043,38 | 1841,46 | 2661,49 | 533,54 | 102,34 3,72 | 2025,61 | 51,6 56,76 | 0,25 0,28 |
| 30 | Прайс-лист | Провод ПВС 3*1,5"Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 45,9 45*1,02 | 18,45 | 0 | 00 | 18,45 | 846,86 |  |  | 846,86 |  |  |
| 31 | Прайс-лист | Провод ПВС 3*2,5 "Электрокомтех"г.Пермь | м.п. | 35,7 35*1,02 | 28,35 | 0 | 00 | 28,35 | 1012,10 |  |  | 1012,10 |  |  |
| 26 | ФССЦ-501-8506 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0306 0,03*1,02 | 7950,51 | 0 | 00 | 7950,51 | 243,29 |  |  | 243,29 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71,86 | 23,51 | 45,353,16 | 3 | 71,86 | 23,51 | 45,35 3,16 | 3,00 | 2,37 2,37 | 0,29 0,29 |
| 27 | Прайс-лист | Щит навесной IEK ЩРН | м.п. | 1 | 485,59 | 0 | 00 | 485,59 | 485,59 |  |  | 485,59 |  |  |
| 32 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 255,97 | 14,84 | 1,130 | 240 | 255,97 | 14,84 | 1,13 | 240,00 | 1,56 1,56 |  |
| 33 | ФССЦ-509-2234 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеритика С | шт. | 1 | 12 | 0 | 00 | 12 | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| 36 | ФЕР20-06-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 1 | 133,76 | 75,32 | 11,250,41 | 47,19 | 133,76 | 75,32 | 11,25 0,41 | 47,19 | 7,83 7,83 | 0,03 0,03 |
| 34 | Прайс-лист | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 | 5065,85 | 0 | 00 | 5065,85 | 10131,70 |  |  | 10131,70 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 181928,03 | 1553,21 | 457,07 22,30 | 179917,75 | 162,41 | 1,71 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 61984,07 | 1553,21 | 457,07 22,30 | 59973,79 | 162,41 | 1,71 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,44-МАТ (Поз. 2, 4, 35, 15, 20, 29-31, 27, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  | -119943,96 |  |  | -119943,96 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44" |  |  |  |  |  |  |  |  | 226984,43 | 18110,43 | 2564,16 260,02 | 206309,84 | 162,41 | 1,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16072,59 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78%*0.85 ФОТ (от 227,37) (Поз. 6-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,75 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 8909,99) (Поз. 10-11, 16-17, 21, 23-25, 22, 26, 28, 32-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7194,82 |  |  |  |  |  |
| 100%*(0.85*0,9) ФОТ (от 1466,01) (Поз. 12, 14, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121,50 |  |  |  |  |  |
| 128%*(0.85*0,9) ФОТ (от 7767,08) (Поз. 1, 3, 5, 9, 18-19, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7605,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9805,70 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.8 ФОТ (от 227,37) (Поз. 6-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,95 |  |  |  |  |  |
| 65%*0.8 ФОТ (от 8909,99) (Поз. 10-11, 16-17, 21, 23-25, 22, 26, 28, 32-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4633,19 |  |  |  |  |  |
| 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1466,01) (Поз. 12, 14, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,82 |  |  |  |  |  |
| 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7767,08) (Поз. 1, 3, 5, 9, 18-19, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4383,74 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 252862,72 |  |  |  | 162,41 | 1,71 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 206309,84 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2564,16 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18370,45 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16072,59 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9805,70 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45515,29 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 298378,01 |  |  |  | 162,41 | 1,71 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)