Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

(к контракту от «___» ___________2012 г. №_____)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  восстановлению газонов после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях г. Перми

| 1. Предмет контракта | Восстановление газонов после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях г. Перми |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с приложением №1 к техническому заданию. |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | 1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси 2. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее10см: вручную 3. Посев газонов обыкновенных вручную 4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 5. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |
| 5. Результат выполненных работ | Работы по восстановлению газонов должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Стоимость работ | 116 988,30руб. |
| 8. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»,СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 9. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень

объектов на восстановление газонов после проведения ремонтных работ на инженерных сетях

г. Перми.

| № п/п | Принадлежность | Адрес объекта | Планируемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свердловский район |  |
| 1 | ПДК №112 от 08.12.2011г | ул. Куйбышева,140 | газон,156м2 |
| 2 | ПДК №106 от 17.03.2011г | ул. Героев Хасана,49а | газон,33м2 |
|  | итого по району |  | газон,192м2 |
|  |  | Мотовилихинский район |  |
| 1 | ПДК №88 от 26.09.2007г. | ул. Сельскохозяйственная,25 | газон,46м2 |
| 2 | вновь выявленный | ул. Дружбы,34 | газон,53м2 |
|  | итого по району |  | газон,99м2 |
|  |  | Кировский район |  |
| 1 | ПДК №94 от 15.04.2009г | ул. Худанина,13 - ул. Автозаводская,4 | газон,44м2 |
| 2 | ПДК №99 от 23.12.2009г | ул. Кировоградская,32 | газон,48м2 |
|  | итого по району |  | газон,92м2 |
|  |  | Дзержинский район |  |
| 1 | ПДК №109 от 12.07.2011г. | ул. Переселенческая,16-20 | газон,17 |
|  | итого по району |  | газон,17м2 |
|  | Итого: |  | газон,400м2 |