Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

(приложение №1 к контракту №__

от «_____»____________ 2012 г)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Предмет контракта | Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с прилагаемым перечнем инженерных сетей (Приложение №1 к техническому заданию) |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | 1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. 2.Испарвление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала. 3.Испарвление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала. 4.Устройство швов в бетоне: затвердевшем. 5. Устройство основания толщиной не менее15 см из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. 6. Розлив вяжущих материалов 7. Устройство покрытия толщиной не менее 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 8. На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 9. Устройство бортовых камней бетонных при других видах покрытий 10. Камни бортовые БВ 100.30.15/бетон В30(М400),объем 0,042м3/(ГОСТ 6665-91) 11. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную 12. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, Работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км 1класс груза |
| 5. Результат выполненных работ | Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Стоимость работ | 110 572,34 руб. |
| 8. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 9. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень

инженерных сетей, входящих в состав имущества муниципальной казны г.Перми

| № п/п | Принадлежность | Адрес объекта | Планируемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Свердловский район |  |  |  |
| 1 | Договор №22/11 от 23.12.2011г п.742 | ул. Куйбышева, 163 | асфальт, 22м2 борт. камень, 8шт |
| 2 | Договор №22/11 от 23.12.2011г п.760 | ул. Серпуховская, 7а | асфальт, 16м2 борт. камень, 8шт |
|  | итого по району |  | асфальт,38м2 борт.камень,16шт |
| Мотовилихинский район |  |  |  |
| 1 | Договор №22/11 от 23.12.2011г п.129 | ул. Ким, 95 | асфальт, 32м2 борт. камень, 8шт |
| 2 | Договор №22/11 от 23.12.2011г п.102 | ул. Бр. Игнатовых, 3 | асфальт, 20м2 борт. камень, 4шт |
|  | итого по району |  | асфальт, 52м2 борт.камень, 12шт |
| Индустриальный район |  |  |  |
| 1 | Договор №22/11 от 23.12.2011г п.41 | ул. Мира, 79 | асфальт, 14м2 борт. камень, 6шт |
|  | итого по району |  | асфальт, 14м2 борт. камень, 6шт |
|  | Итого: |  | асфальт, 104м2 борт. камень, 34шт |