УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 212-95-96 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 102 081 (Сто две тысячи восемьдесят один) рубль 94 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Срок окончание работ: в течении 20 (Двадцати) дней с момента заключения контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС – 2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС – 3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - акты испытания смонтированных систем и оборудования; - сертификаты и паспорта на оборудование и материалы. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 5104,1 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «03» мая 2012 г. 18:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «04» мая 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» мая 2012 г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на ремонт санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание на выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17 Б.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 20  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

|  |  | Ремонт санузла по ул.Сибирская,17б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Туалетная комната |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-2 |
| 2 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-10 |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065 0,035+0,03 | ФЕРр65-2-2 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕРр65-1-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0221 | ФЕР15-01-047-15 |
| Стены |  |  |  |  |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,162 | ФЕР15-01-050-01 |
| Полы |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0221 | ФЕРр57-2-3 |
| 8 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0221 | ФЕРр57-2-4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |
| 10 | Снятие дверных полотен 2,1х0,7 | 100 м2 дверных полотен | 0,0147 | ФЕРр56-10-1 |
| 11 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,049 | ФЕРр56-11-1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |
| 13 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | ФЕРр67-4-3 |
| Комната для умывания |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-1 |
| 15 | Установка смесителей (демонтаж) | 10 шт. | 0,1 | ФЕР17-01-002-03 |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 | ФЕРр65-2-1 |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕРр65-1-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0136 | ФЕР15-01-047-15 |
| Стены |  |  |  |  |
| 19 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,135 | ФЕР15-01-050-01 |
| Полы |  |  |  |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0136 | ФЕРр57-2-3 |
| 21 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0136 | ФЕРр57-2-4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |
| 23 | Снятие дверных полотен 2,1х0,9 | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 | ФЕРр56-10-1 |
| 24 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,051 | ФЕРр56-11-1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | ФЕРр67-4-3 |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке шахт 2,6м3*1,8тн +0,0684) | 1 т груза | 0,89 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 27 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 45 | ФССЦ-101-2781 |
| Раздел 2. Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 28 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,89 | ФССЦпг03-02-01-025 |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| Туалетная комната |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 29 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | ФЕР17-01-003-01 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕР16-04-002-05 |
| 31 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 | ФССЦ-302-0030 |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,065 0,035+0,03 | ФЕР16-04-001-02 |
| 33 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | 1 | ФЕРр65-38-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 34 | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 | ФЕР15-01-047-15 |
| 35 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -2,369 | 101-2414 |
| 36 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 2,369 | ФССЦ-101-4190 |
| Стены |  |  |  |  |
| 37 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,165 | ФЕР15-01-020-11 |
| Полы |  |  |  |  |
| 38 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,023 | ФЕР11-01-011-08 |
| 39 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0,023 | ФЕР11-01-011-10 |
| 40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,023 | ФЕР11-01-047-01 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 | ФЕР10-01-039-03 |
| 42 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,47 | 203-0205 |
| 43 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,47 | ФССЦ-203-8093 |
| 44 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 | ФССЦ-101-1999 |
| 45 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | ФЕРм08-03-594-10 |
| 47 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | ФССЦ-509-1336 |
| 48 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |
| 49 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | ФССЦ-509-1444 |
| Умывальная комната |  |  |  |  |
| 50 | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 | ФЕР17-01-005-04 |
| 51 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | ФЕР17-01-002-03 |
| Стены |  |  |  |  |
| 52 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 | ФЕР15-01-020-11 |
| Полы |  |  |  |  |
| 53 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,0138 | ФЕР11-01-011-08 |
| 54 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0,0138 | ФЕР11-01-011-10 |
| 55 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0138 | ФЕР11-01-047-01 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | ФЕР10-01-039-03 |
| 57 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,89 | 203-0205 |
| 58 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,89 | ФССЦ-203-8093 |
| 59 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. | 2 | ФССЦ-101-0892 |
| 60 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 61 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | ФЕРм08-03-594-10 |
| 62 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | ФССЦ-509-1336 |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17 Б

г. Пермь                                 				                   «____» _______2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17 Б, далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1) и техническом задании (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему контракту осуществляется в течение 10 рабочих дней после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания смонтированных систем и оборудования;

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.5. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1.обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку фактически выполненных работ;

5.2.2.вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.3. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.4. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

5.2.5. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.6. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.7. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

5.2.8. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3.обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) % от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.2. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда, в случаях предусмотренных законодательством РФ.

8. Разрешение споров между сторонами

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 Локальный сметный расчет

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание на выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17 Б.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 20  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

|  |  | Ремонт санузла по ул.Сибирская,17б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Туалетная комната |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-2 |
| 2 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-10 |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065 0,035+0,03 | ФЕРр65-2-2 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕРр65-1-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0221 | ФЕР15-01-047-15 |
| Стены |  |  |  |  |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,162 | ФЕР15-01-050-01 |
| Полы |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0221 | ФЕРр57-2-3 |
| 8 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0221 | ФЕРр57-2-4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |
| 10 | Снятие дверных полотен 2,1х0,7 | 100 м2 дверных полотен | 0,0147 | ФЕРр56-10-1 |
| 11 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,049 | ФЕРр56-11-1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |
| 13 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | ФЕРр67-4-3 |
| Комната для умывания |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-4-1 |
| 15 | Установка смесителей (демонтаж) | 10 шт. | 0,1 | ФЕР17-01-002-03 |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 | ФЕРр65-2-1 |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕРр65-1-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0136 | ФЕР15-01-047-15 |
| Стены |  |  |  |  |
| 19 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,135 | ФЕР15-01-050-01 |
| Полы |  |  |  |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0136 | ФЕРр57-2-3 |
| 21 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0136 | ФЕРр57-2-4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |
| 23 | Снятие дверных полотен 2,1х0,9 | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 | ФЕРр56-10-1 |
| 24 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,051 | ФЕРр56-11-1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | ФЕРр67-4-3 |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке шахт 2,6м3*1,8тн +0,0684) | 1 т груза | 0,89 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 27 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 45 | ФССЦ-101-2781 |
| Раздел 2. Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 28 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,89 | ФССЦпг03-02-01-025 |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| Туалетная комната |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 29 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | ФЕР17-01-003-01 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,035 | ФЕР16-04-002-05 |
| 31 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 | ФССЦ-302-0030 |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,065 0,035+0,03 | ФЕР16-04-001-02 |
| 33 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | 1 | ФЕРр65-38-1 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 34 | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 | ФЕР15-01-047-15 |
| 35 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -2,369 | 101-2414 |
| 36 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 2,369 | ФССЦ-101-4190 |
| Стены |  |  |  |  |
| 37 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,165 | ФЕР15-01-020-11 |
| Полы |  |  |  |  |
| 38 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,023 | ФЕР11-01-011-08 |
| 39 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0,023 | ФЕР11-01-011-10 |
| 40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,023 | ФЕР11-01-047-01 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 | ФЕР10-01-039-03 |
| 42 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,47 | 203-0205 |
| 43 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,47 | ФССЦ-203-8093 |
| 44 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 | ФССЦ-101-1999 |
| 45 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | ФЕРм08-03-594-10 |
| 47 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | ФССЦ-509-1336 |
| 48 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |
| 49 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | ФССЦ-509-1444 |
| Умывальная комната |  |  |  |  |
| 50 | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 | ФЕР17-01-005-04 |
| 51 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | ФЕР17-01-002-03 |
| Стены |  |  |  |  |
| 52 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 | ФЕР15-01-020-11 |
| Полы |  |  |  |  |
| 53 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,0138 | ФЕР11-01-011-08 |
| 54 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0,0138 | ФЕР11-01-011-10 |
| 55 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0138 | ФЕР11-01-047-01 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | ФЕР10-01-039-03 |
| 57 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,89 | 203-0205 |
| 58 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,89 | ФССЦ-203-8093 |
| 59 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. | 2 | ФССЦ-101-0892 |
| 60 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 61 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | ФЕРм08-03-594-10 |
| 62 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | ФССЦ-509-1336 |