Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Модель | Указать |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Проспект на русском языке | Наличие |  |
|  | 7. | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 8. | Характеристики: |  |  |
|  | 9. | Комплектация: |  |  |
|  | 10. | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |  |
|  | 11. | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 30 |  |
|  | 12. | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
|  | 13. | Количество, канистр. | 14 |  |
|  | 14. | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Модель | Указать |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Проспект на русском языке | Наличие |  |
|  | 7. | Закрепитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 8. | Характеристики: |  |  |
|  | 9. | Комплектация: |  |  |
|  | 10. | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |  |
|  | 11. | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | Не менее 25 |  |
|  | 12. | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
|  | 13. | Количество, канистр. | 14 |  |
|  | 14. | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Модель | Указать |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9. | Комплектация: |  |  |
|  | 10. | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие |  |
|  | 11. | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие |  |
|  | 12. | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие |  |
|  | 13. | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 14. | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 |  |
|  | 15. | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 16. | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
|  | 17. | Количество, наборов | 1 |  |
|  | 18. | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Модель | Указать |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6. | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9. | Комплектация: |  |  |
|  | 10. | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие |  |
|  | 11. | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие |  |
|  | 12. | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 13. | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 |  |
|  | 14. | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 15. | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
|  | 16. | Количество, наборов | 6 |  |
|  | 17. | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Рентгеновская пленка для маммографии 18х24см | Наличие |  |
|  | 6 | Характеристики: |  |  |
|  | 7 | Адаптирована к зеленому спектру излучения | Наличие |  |
|  | 8 | Раздельные эмульсионные слои, не менее 3-х | Наличие |  |
|  | 9 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | Не менее 4,5 |  |
|  | 10 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки | не менее 120 сек. |  |
|  | 11 | На обработку 1м² пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75 л фиксажа, 0,9 л воды | Наличие |  |
|  | 12 | Цена по позиции, руб. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, упаковок | 40 |  |
|  | 14 | Сумма по позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения, изготовитель | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Характеристики: |  |  |
|  | 7 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая) |  |
|  | 11 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная) |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1500 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 |  |
|  | 30 | Формат 18х24 | Наличие |  |
|  | 31 | Количество упаковок | 20 |  |
|  | 34 | Формат 30х40 | Наличие |  |
|  | 35 | Количество упаковок | 5 |  |