УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2012 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы»                            на2012 год»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год» |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 7 826 580 (Семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьсот восемьдесят) рублей 29 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к техническому заданию). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в техническом задании и расчете стоимости работ (Приложения № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме и расчетом стоимости работ, являющегося приложением № 1 к техническому заданию) и условиями договора. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Техническом задании и расчете стоимости работ (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, согласно Техническому заданию (Приложение №1 документации об аукционе в электронной форме) и расчете стоимости работ (Приложение №1 к техническому заданию). Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания выполнения работ: 20 августа 2012 г. Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на выполненные работы 60 месяцев с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, сертификаты качества на используемые материалы, фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Обустройство подходов к объектам социальной сферы». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона: 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев; 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств; 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог; 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2 Транспортное строительство: 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в аукционе собственными силами. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 156 531 рубль 61 копейка. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.05.2012 до 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.05.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 28.05.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 347 974 рубля 09 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается Договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо устранить и предоставить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов.

В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных  групп населения» п.п.3.4).

7. Уклон устраиваемых съездов для маломобильных групп населения принять в соответствии с п.3.3. СНиП 35-01-2001.

Перечень и состав работ

1. Капитальный ремонт подъездной дороги на подходе к объектам социальной сферы

| № п/п; Состав выполняемых работ; Ед. изм.; Объём работ. 1.1; МОУ Гимназия №10 (ул. Подлесная, 25). 1.1.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 267. 1.1.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 267. 1.1.3; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,23304. 1.1.4; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 20,9736. 1.1.5; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,7768. 1.1.6; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 971,0. 1.2; МОУ СОШ №59 (пр. Парковый, 8а ). 1.2.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 250. 1.2.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 317. 1.2.3; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 500,0. 1.2.4; Профилировка основания с добавлением нового материала (щебень фр.20-40мм М800 30% от площади); м2; 150,0. 1.2.5; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,12. 1.2.6; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 10,97. 1.2.7; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,4. 1.2.8; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 500,0. 1.2.9; Вывозка строительного мусора; т; 83,0. 1.3; МДОУ Д/с № 233 (ул. Подлесная, 21/2). 1.3.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 84. 1.3.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 84. 1.3.3; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,1512. 1.3.4; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 13,608. 1.3.5; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,504. 1.3.6; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 630,0. 1.3.7; Вывозка строительного мусора; т; 106,6. 1.4; МУК Библиотека №2 (ул. Ш.Космонавтов, 110). 1.4.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.4.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.4.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.4.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.5; МУК Библиотека №210 (ул. Связистов, 26). 1.5.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.5.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.5.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.5.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.6; МУК Библиотека №11 (ул. Маяковского, 8). 1.6.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.6.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.6.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.6.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.7; МОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями (ул.Пермская, 195). 1.7.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 250. 1.7.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 303. 1.7.3; Снятие верхнего слоя покрытия методом холодного фрезерования; м2; 1953,0. 1.7.4; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,467. 1.7.5; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 42,185. 1.7.6; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 1,5624. 1.7.7; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 1953,0. 1.7.8; Вывозка строительного мусора; т; 299,5356. |  |
| --- | --- |

2. Капитальный ремонт тротуара на подходе к объекту социальной сферы

| № п/п | Состав выполняемых работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | МОУ Гимназия №10 (ул. Подлесная, 25) Тротуар №1 |  |  |
| 2.1.1 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 94 |
| 2.1.2 | Устройство основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 510,0 |
| 2.1.3 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,408 |
| 2.1.4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 510,0 |
|  | Тротуар №2 |  |  |
| 2.1.5 | Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта) | т | 0,2148 |
| 2.1.6 | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади) | т | 19,332 |
| 2.1.7 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,716 |
| 2.1.8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 895,0 |
| 2.2 | МОУ ДОД ДСЮШ №4 (Шпальная, 2) |  |  |
| 2.2.1 | Разборка бортовых камней | п.м. | 100 |
| 2.2.2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 100 |
| 2.2.3 | Устройство основания из щебня фр. 20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 409,0 |
| 2.2.4 | Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта) | т | 0,1992 |
| 2.2.5 | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади) | т | 17,93 |
| 2.2.6 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,64 |
| 2.2.7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 830,0 |
| 2.2.8 | Вывозка строительного мусора | т | 100,8 |
| 2.3 | МОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями (ул. Пермская, 195) |  |  |
|  | Тротуар №1 |  |  |
| 2.3.1 | Разборка бортовых камней | п.м. | 310 |
| 2.3.2 | Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 5 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.3 | Разборка старого основания из щебня толщиной 35 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.4 | Устройство нижнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 20 см | м2 | 955,55 |
| 2.3.5 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 310 |
| 2.3.6 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.7 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,80 |
| 2.3.8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 1000,0 |
|  | Тротуар №2 |  |  |
| 2.3.9 | Разборка бортовых камней | п.м. | 300 |
| 2.3.10 | Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 5 см | м2 | 750,0 |
| 2.3.11 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 300 |
| 2.3.12 | Устройство основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 750,0 |
| 2.3.13 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,6 |
| 2.3.14 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 750,0 |
| 2.3.15 | Установка оцинкованного пешеходного ограждения | п.м. | 126 |
|  | Тротуар №3 |  |  |
| 2.3.16 | Срезка растительного слоя грунта толщиной 15 см | м2 | 300,0 |
| 2.3.17 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 246 |
| 2.3.18 | Устройство слоя основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 20 см | м2 | 300,0 |
| 2.3.19 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,24 |
| 2.3.20 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 300,0 |
|  | Лестница |  |  |
| 2.3.21 | Разборка старого лестничного марша | м3 | 2,0 |
| 2.3.22 | Устройство лестничного марша из бетона В25 М350 | м3 | 6,0 |
| 2.3.23 | Обрамление ступеней угловой сталью 25х25х4 мм длиной 150 см 25х25х4 мм длиной 300 см | шт. | 3 1 |
| 2.3.24 | Установка металлических стоек Ø45 мм с толщиной стенки 4,0 мм высота 1,1 м от уровня площадки | шт. | 6 |
| 2.3.25 | Сварка 3 перил из труб Ø25 мм длиной 5 м с толщиной стенки 3,0 мм с установленными стойками | стыки | 9 |
|  | Замена верхнего строения колодца |  |  |
| 2.3.26 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 6 |
| 2.3.27 | Разборка старого строения колодца | м3 | 1,626 |
| 2.3.28 | Кольцо бетонное разгрузочное 1100/700 h=150 мм | шт. | 6 |
| 2.3.29 | Устройство чугунного люка с крышкой | шт. | 6 |
| 2.3.30 | Вывозка строительного мусора | т | 887,995 |

Рис.1. Камни бортовые БР 100.30.15, БР 100.20.8

Рис.2. Схема установки бортового камня

|  |  |  | 500мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1100 | мм |  |  |
|  | 2000мм |  |  |
|  |  |  | 500мм |

Рис.3. Оцинкованное барьерное ограждение.

Участок готового барьерного ограждения из стальных элементов должен иметь правильную прямую или плавно очерченную кривую линию в плане и в продольном профиле, без выступов и провисаний. Столбы должны стоять вертикально.

Приложение № 1

к техническому заданию

Расчет стоимости

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района г. Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год.

МОУ СОШ №59, пр. Парковый, 8а

Капитальный ремонт подъездной дороги.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 | 68069,11 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,17 | 151492,18 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 317 | 100581,44 |
| 4 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,35 | 36329,76 |
| 5 | ФЕР27-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,15 | 10399,28 |
| 6 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 8,25 | 4495,5 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 979,99 |
| 8 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,1097 | 5474,86 |
| 9 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 11,08 | 28539,1024 |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4 | 3266,42 |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 19841,3 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 207,444 |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 84,6 | 217906,95 |
| Итого по разделу 1.Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 647583,34 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 83 | 24376,8058 |
| 15 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 83 | 11710,969 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 36087,77 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 10812,79) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 2166,59) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 52946,23) (Поз. 1-3, 5-13) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 10812,79) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 2166,59) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 52946,23) (Поз. 1-3, 5-13) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 683671,11 |

МОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями» , ул. Пермская, 195

Капитальный ремонт подъездной дороги.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 | 68069,1 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,03 | 144801,8 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 303 | 96139,36 |
| 4 | ФЕРр68-12-8 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 78482,9 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,467 | 3813,76 |
| 6 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,42185 | 21054,29 |
| 7 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 42,61 | 109751,93 |
| 8 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,5624 | 12759,19 |
| 9 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 77499,26 |
| 10 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 810,13 |
| 11 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 330,5 | 851279,5 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 1464461,22 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 299,5356 | 87972,54 |
| 13 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 299,5356 | 42263,2694 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 130235,81 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 7748,63) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 7818,91) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 65075,32) (Поз. 1-3,5-11) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 7748,63) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 7818,91) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 65075,32) (Поз.1-3, 5-11) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1594697,03 |

Капитальный ремонт тротуара.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Тротуар 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,1 | 84405,306 |
| 2 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,5 | 51899,99 |
| 3 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 3,5 | 31536,0546 |
| 4 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,91112 | 47222,25 |
| 5 | ФССЦ-408-0206 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м3 | 233,15664 | 78467,546 |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,1 | 148146,793 |
| 7 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 310 | 98360,3986 |
| 8 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1 | 56267,769 |
| 9 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 189 | 162071,619 |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,8 | 6533,1172 |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1 | 39682,2082 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1 | 138,308 |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 120,8 | 311148,465 |
| Итого по разделу 1 Тротуар 1 |  |  |  |  | 1115879,82 |
| Раздел 2. Тротуар 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 | 81682,69 |
| 15 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 | 143367,96 |
| 16 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 300 | 95187,48 |
| 17 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,375 | 38925,002 |
| 18 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,75 | 42201 |
| 19 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 141,8 | 121596,58 |
| 20 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6 | 4899,95 |
| 21 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,75 | 29761,92 |
| 22 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,75 | 103,95 |
| 23 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 90,6 | 233361,34 |
| 24 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1,26 | 28841,5 |
| 25 | ФССЦ-101-2524 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Оцинкованные металлоконструкции балок ограждения .Прим. | т | 1,512 | 74865,1 |
| 26 | ФССЦ-110-0243 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки металлические опорные.Прим | т | 1,008 | 57029,25 |
| 27 | ФССЦ-204-0063 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0,8064 | 32724,82 |
| 28 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 5,141 | 18753,83 |
| Итого по разделу 2 Тротуар 2 |  |  |  |  | 1003302,37 |
| Раздел 3. Беговая дорожка |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР01-01-012-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 | 1072,87 |
| 30 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,46 | 117561,46 |
| 31 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 246 | 27650,22 |
| 32 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,3 | 16880,313 |
| 33 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0,3 | 3488,52 |
| 34 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 75,6 | 64828,63 |
| 35 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 1960 |
| 36 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 11904,81 |
| 37 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 41,39 |
| 38 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 36,24 | 93344,5608 |
| Итого по разделу 3 Беговая дорожка |  |  |  |  | 338732,77 |
| Раздел 4. Лестница |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 2075,94 |
| 40 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 | 4677,85 |
| 41 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 6,12 | 22325,128 |
| 42 | Прайс-лист "Пермские Строительные ведомости" 2012,№1 | Металлический уголок 25Х25Х4 ст.3пс, 3 сп | т | 0,01095 | 314,28 |
| 43 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка уголков.Прим. | 1 м реза | 0,15 | 17,28 |
| 44 | ФЕР06-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сварка уголков.Прим. | 100 шт. стыков | 0,03 | 506,22 |
| 45 | ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка перил: на металлических стойках.Прим. | 100 знаков | 0,06 | 10181,11 |
| 46 | ФССЦ-507-0406 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 1,08 | 33924,92 |
| 47 | ФССЦ-507-0395 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 1,5 | 19980,42 |
| 48 | ФЕР06-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сварка 3 перил.Прим. | 100 шт. стыков | 0,09 | 1518,39 |
| Итого по разделу 4 Лестница |  |  |  |  | 95521,54 |
| Раздел 5. Колодцы |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРр66-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 6 | 3728,4932 |
| 50 | ФЕРр66-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 1,626 | 2841,44 |
| 51 | ФЕР23-03-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1626 | 16524,543 |
| 52 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости" 2012,№1 | Люки чугунные: тяжелый | шт | 6 | 20340,1438 |
| 53 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Плиты железобетонные покрытий | шт | 6 | 11201,1146 |
| Итого по разделу 5 Колодцы |  |  |  |  | 54635,73 |
| Раздел 6. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 54 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 887,995 | 260801,03 |
| 55 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 887,995 | 125292,6 |
| Итого по разделу 6 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 386093,63 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 2742,73) (Поз. 49-50) |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 5,81) (Поз. 42-43) |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 211,05) (Поз. 29) |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 36649,48) (Поз. 2-3, 17, 39) |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 1870,89) (Поз. 28, 40-41, 44, 46-48) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 23179,78) (Поз. 54) |  |  |  |  |  |
| 111% ФОТ (от 3580,99) (Поз. 51-53) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 173724,89) (Поз. 1, 4-16, 18-27, 30-38, 45) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 2953,78) (Поз. 29, 49-50) |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 36649,48) (Поз. 2-3, 17, 39) |  |  |  |  |  |
| 52% ФОТ (от 1870,89) (Поз. 28, 40-41, 44, 46-48) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 23179,78) (Поз. 54) |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 5,81) (Поз. 42-43) |  |  |  |  |  |
| 71% ФОТ (от 3580,99) (Поз. 51-53) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 173724,89) (Поз. 1, 4-16, 18-27, 30-38, 45) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 2994165,87 |  |

МОУ Гимназия №10, ул. Подлесная, 25

Ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,67 | 72697,7 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,67 | 127597,5 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 267 | 84716,86 |
| 4 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,23304 | 1903,2 |
| 5 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,209736 | 10467,76 |
| 6 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 21,18 | 54553,996 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,7768 | 6343,6 |
| 8 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,971 | 38531,8 |
| 9 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,971 | 402,93 |
| 10 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 164,29 | 423167,08 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 820382,43 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 28,836 | 8469,037 |
| 12 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 28,836 | 4068,63 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 12537,67 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 752,72) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 53034,88) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 752,72) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 53034,88) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 832920,10 |

Капитальный ремонт тротуаров.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт тротуара(1) |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,94 | 44921,9 |
| 2 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 94 | 10565,53 |
| 3 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,51 | 28696,46 |
| 4 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 96,39 | 52523,43 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,408 | 3332,03 |
| 6 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,51 | 20238,1 |
| 7 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,51 | 70,65 |
| 8 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 61,61 | 158690,85 |
| Итого по разделу 1 Капитальный ремонт тротуара(1) |  |  |  |  | 319038,95 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт тротуара(2) |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2148 | 1754,2824 |
| 10 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,19332 | 9648,3644 |
| 11 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 19,53 | 50304,0372 |
| 12 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,716 | 5846,959 |
| 13 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,895 | 35515,3686 |
| 14 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,895 | 123,8882 |
| 15 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 108,12 | 278488,1892 |
| Итого по разделу 2 Капитальный ремонт тротуара(2) |  |  |  |  | 381681,09 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 26788,73) (Поз. 1-15) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 26788,73) (Поз. 1-15) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 700720,04 |

МОУ ДОД ДЮСШ №4, ул. Шпальная, 2

Капитальный ремонт тротуара

| № пп | Обоснование |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1 | 27227,56 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 47789,292 |
| 3 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 100 | 11239,92 |
| 4 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,409 | 23013,62 |
| 5 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 77,3 | 42121,16 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1992 | 1626,87 |
| 7 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,1793 | 8948,95 |
| 8 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 18,11 | 46646,4974 |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,664 | 5422,5956 |
| 10 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,83 | 32936,1 |
| 11 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,83 | 114,61 |
| 12 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 100,27 | 258268,7 |
| Итого по разделу 1 Ремонт тротуара |  |  |  |  |  | 505355,88 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна | 10,8 | 3171,899 |
| 14 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 |  | 1 тонна | 10,8 | 1523,852 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 4695,751 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 281,92) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 29165,44) (Поз. 1-12) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 281,92) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 29165,44) (Поз. 1-12) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 510051,63 |

МДОУ Дет.сад №233, ул. Подлесная, 21/2

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,84 | 22871,197 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,84 | 40143,1 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 84 | 26652,49 |
| 4 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1512 | 1234,8 |
| 5 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,13608 | 6791,8 |
| 6 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 13,74 | 35390,584 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,504 | 4115,8 |
| 8 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 24999,66 |
| 9 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 261,476 |
| 10 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 106,6 | 274573,07 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 437033,98 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 9,072 | 2664,4164 |
| 12 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9,072 | 1280,0286 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 3944,45 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 236,82) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 20119,71) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 236,82) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 20119,71) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 440978,43 |

МУК Библиотека №2, шоссе Космонавтов, 110

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

МУК Библиотека №10, ул. Связистов, 26

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

МУК Библиотека №11, ул. Маяковского, 8

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

По объектам:

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №59, пр. Парковый, 8а -ремонт дороги | 683 671,11 |
| 2 | МОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями», ул. Пермская, 195 -капитальный ремонт подъездной дороги -капитальный ремонт тротуара | 1 594 697,03 2 994 165,87 |
| 3 | МОУ Гимназия №10, ул. Подлесная, 25 -ремонт подъездной дороги - капитальный ремонт тротуаров | 832 920,10 700 720,04 |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ №4, ул. Шпальная, 2 -капитальный ремонт тротуара | 510 051,63 |
| 5 | МДОУ Дет.сад №233, ул. Подлесная, 21/2 -капитальный ремонт подъездной дороги | 440 978,43 |
| 6 | МУК Библиотека №2, шоссе Космонавтов, 110 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| 7 | МУК Библиотека №10, ул. Связистов, 26 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| 8 | МУК Библиотека №11, ул. Маяковского, 8 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| Итого по объектам: |  | 7 826 580,29 |

Общая стоимость работ на объектах социальной сферы составляет 7 826 580,29* ( семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят руб, 29 копеек)

*Примечание:  расчет составлен с учетом индексов к ФЕР Ежеквартального бюллетеня НП "Строители Урала" на 1 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,12; ЗПМ=12,63; МАТ=4,26  и индексов перевозки грузов  ПЗ=6,29; с применением  данных справочника "Пермские Строительные Ведомости" 2012, №1.

Приложение № 2

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры: |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего, чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительное документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Уплотнение основания из ПГС п.7.10 СНиП 3.06.03-85 | 100% за несоблюдение технологии |
| 2.1 | Коэффициент уплотнения основания 0,98 и выше | 0% |
| 2.2 | Коэффициент уплотнения основания ниже 0,98 | 100% |
| 3 | Уплотнение основания из щебня п.7.5 СНиП 3.06.03-85 |  |
| 3.1 | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не остается следа и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. | 0% |
| 3.2 | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании остается след и (или) возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка не раздавливается. | 100% |
| 4 | Толщина слоя |  |
| 4.1 | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 10% |
| 4.2 | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 30% |
| 4.3 | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50% |
| 4.4 | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100% |
| 5 | Фракция щебня (фр. 20-40 мм) не соответствует требованиям технического задания | Работы не принимаются |
| 6 | Марка щебня по прочности (М800) не соответствует требованиям технического задания | Работы не принимаются |
| 7 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| 7.1 | Отклонение от проектных значений до “минус”5 мм | 0% |
| 7.2 | Отклонение от проектных значений от “минус”5 мм до “минус” 10 мм | 30% |
| 7.3 | Отклонение от проектных значений свыше “минус” 10 мм | 100% |
| 8 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| 8.1 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствует требованиям | Без снижения |
| 8.2 | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | 20% |
| 8.3 | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | 100% |
| 9 | Уплотнение покрытия подъездной дороги и тротуаров п.10.41СНиП 3.06.03-85 |  |
| 9.1 | Уплотнение покрытия подъездной дороги |  |
| 9.1.1 | Коэффициент уплотнения 0,99 | 0% |
| 9.1.2 | Коэффициент уплотнения 0,98 | 30% |
| 9.1.3 | Коэффициент уплотнения ниже 0,98 | 100% |
| 9.2 | Уплотнение покрытия тротуара тротуаров п.3.15 СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. |  |
| 9.2.1 | Коэффициент уплотнения 0,93 | 0% |
| 9.2.2 | Коэффициент уплотнения 0,92 | 30% |
| 9.2.3 | Коэффициент уплотнения ниже 0,92 | 100% |
| 10 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длиной 3м): на каждом стыке от 3 до 6 мм на каждом стыке свыше 6 мм | 30% 100% |
| 11 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением отметок, уклонов или ровности |  |
| 11.1 | площадью 1 м2 | 10% |
| 11.2 | площадью от 1 м2 до 5 м2 | 40% |
| 11.3 | площадью свыше 5 м2 | 100% |
| 12 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| 12.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 12.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 12.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 13 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
| 13.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 13.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 13.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 14 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) 15 см |  |
| 14.3 | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 2 см | Без снижения |
| 14.4 | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 1 см до «плюс» 2 см, но в пределах от «минус» 2 см до «плюс» 4 см | 20% с 1 м/п |
| 14.5 | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 2 см до «плюс» 4 см | Работа не принимается |
| 15 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 16 | Высота пешеходного барьерного ограждения п. 8.1.17 ГОСТ Р 52289-2004* | 10% за каждый пролет |
| 16.1 | Высота ограждения 1,10 м | 0% |
| 16.2 | Высота ограждения в пределах 1,08 м – 1,12 м | 30% |
| 16.3 | Высота ограждения менее 1,08 м или более 1,12 м | 100% |
| 17 | Нарушение правильной прямой или плавно очерченной кривой линии в плане | 20% за каждый пролет |
| 18 | Нарушение правильной прямой или плавно очерченной кривой линии в продольной профиле | 20% за каждый пролет |
| 19 | Наличие выступов и провисаний | 20% за каждый выступ или провисание |
| 20 | Несоблюдение вертикальности опорных стоек | 20% за каждую стойку |

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется подстилающий слой из щебня толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над бровкой покрытия на 15-17 см. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Материалом для основания применяется бетон марки В 15 (М 200) для БР 100.20.8, В 20 (М 250) для БР 100.30.15.

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 6 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 20 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 22 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 49 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 50 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 51 | ГОСТ 13015-2003 |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 52 |  |  | Технологическая карта. Установка бортовых камней на автомобильных дорогах |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

На выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год.

г. Пермь                                                                                                       ____________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _______, с другой стороны,  заключили настоящий Договор, далее  договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается в соответствии с приказом директора учреждения от «__» ______ 2012 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «__» _______ 2012 года №_____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год;

- Приложение №2 – расчет стоимости работ на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год;

- Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение №5 – локальный сметный расчет (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании;

- Приложение № 6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ. (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение №7 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 8 – журнал производства работ (форма);

- Приложение №9 – дефектная ведомость состояния дорожной одежды (форма).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

- Сроки действия договора

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего договора до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

2.3. Срок окончания выполнения работ: 20 августа 2012 года.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет __________ руб. __ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Цена договора включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, сертификатов качества на используемые материалы, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании.

3.7. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с некачественным выполнением работ (либо выполнением работ в объемах меньших, чем согласованных сторонами) и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по Ведомственной целевой программе «Обустройство подходов к объектам социальной сферы».

3.9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.10. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год составляет 60 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.5. В случае несоответствия выполняемых объемов работ по устройству барьерного ограждения требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.) работы не принимаются.

5.Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Произвести вывозку  мусора на полигон.

5.5. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.6. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.12. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ (лабораторный контроль);

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

6.9. Заказчик вправе выдать задание Подрядчику о выполнении дополнительных работ в пределах стоимости контракта за счет снижения стоимости работ с учетом применения экономических санкций.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  договору.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. При расторжении настоящего договора по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор ______ // м.п. |  |

Приложение № 1

к договору № __ от ____ 2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо устранить и предоставить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов.

В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных  групп населения» п.п.3.4).

7. Уклон устраиваемых съездов для маломобильных групп населения принять в соответствии с п.3.3. СНиП 35-01-2001.

Перечень и состав работ

1. Капитальный ремонт подъездной дороги на подходе к объектам социальной сферы

| № п/п; Состав выполняемых работ; Ед. изм.; Объём работ. 1.1; МОУ Гимназия №10 (ул. Подлесная, 25). 1.1.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 267. 1.1.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 267. 1.1.3; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,23304. 1.1.4; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 20,9736. 1.1.5; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,7768. 1.1.6; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 971,0. 1.2; МОУ СОШ №59 (пр. Парковый, 8а ). 1.2.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 250. 1.2.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 317. 1.2.3; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 500,0. 1.2.4; Профилировка основания с добавлением нового материала (щебень фр.20-40мм М800 30% от площади); м2; 150,0. 1.2.5; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,12. 1.2.6; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 10,97. 1.2.7; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,4. 1.2.8; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 500,0. 1.2.9; Вывозка строительного мусора; т; 83,0. 1.3; МДОУ Д/с № 233 (ул. Подлесная, 21/2). 1.3.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 84. 1.3.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 84. 1.3.3; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,1512. 1.3.4; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 13,608. 1.3.5; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,504. 1.3.6; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 630,0. 1.3.7; Вывозка строительного мусора; т; 106,6. 1.4; МУК Библиотека №2 (ул. Ш.Космонавтов, 110). 1.4.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.4.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.4.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.4.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.5; МУК Библиотека №210 (ул. Связистов, 26). 1.5.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.5.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.5.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.5.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.6; МУК Библиотека №11 (ул. Маяковского, 8). 1.6.1; Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 7 см; м2; 38,3. 1.6.2; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 0,0304. 1.6.3; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 38,3. 1.6.4; Вывозка строительного мусора; т; 6,481. 1.7; МОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями (ул.Пермская, 195). 1.7.1; Разборка бортовых камней; п.м.; 250. 1.7.2; Установка бортовых камней БР 100.30.15; п.м.; 303. 1.7.3; Снятие верхнего слоя покрытия методом холодного фрезерования; м2; 1953,0. 1.7.4; Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта); т; 0,467. 1.7.5; Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади); т; 42,185. 1.7.6; Розлив вяжущих материалов (на всю площадь); т; 1,5624. 1.7.7; Устройство покрытия толщиной 7 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2); м2; 1953,0. 1.7.8; Вывозка строительного мусора; т; 299,5356. |  |
| --- | --- |

2. Капитальный ремонт тротуара на подходе к объекту социальной сферы

| № п/п | Состав выполняемых работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | МОУ Гимназия №10 (ул. Подлесная, 25) Тротуар №1 |  |  |
| 2.1.1 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 94 |
| 2.1.2 | Устройство основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 510,0 |
| 2.1.3 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,408 |
| 2.1.4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 510,0 |
|  | Тротуар №2 |  |  |
| 2.1.5 | Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта) | т | 0,2148 |
| 2.1.6 | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади) | т | 19,332 |
| 2.1.7 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,716 |
| 2.1.8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 895,0 |
| 2.2 | МОУ ДОД ДСЮШ №4 (Шпальная, 2) |  |  |
| 2.2.1 | Разборка бортовых камней | п.м. | 100 |
| 2.2.2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 100 |
| 2.2.3 | Устройство основания из щебня фр. 20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 409,0 |
| 2.2.4 | Розлив вяжущих материалов (30% от площади ремонта) | т | 0,1992 |
| 2.2.5 | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2; 30% от площади) | т | 17,93 |
| 2.2.6 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,64 |
| 2.2.7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 830,0 |
| 2.2.8 | Вывозка строительного мусора | т | 100,8 |
| 2.3 | МОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями (ул. Пермская, 195) |  |  |
|  | Тротуар №1 |  |  |
| 2.3.1 | Разборка бортовых камней | п.м. | 310 |
| 2.3.2 | Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 5 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.3 | Разборка старого основания из щебня толщиной 35 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.4 | Устройство нижнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 20 см | м2 | 955,55 |
| 2.3.5 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 310 |
| 2.3.6 | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 1000,0 |
| 2.3.7 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,80 |
| 2.3.8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 1000,0 |
|  | Тротуар №2 |  |  |
| 2.3.9 | Разборка бортовых камней | п.м. | 300 |
| 2.3.10 | Разборка старого покрытия отбойными молотками, толщиной 5 см | м2 | 750,0 |
| 2.3.11 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 300 |
| 2.3.12 | Устройство основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 15 см | м2 | 750,0 |
| 2.3.13 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,6 |
| 2.3.14 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 750,0 |
| 2.3.15 | Установка оцинкованного пешеходного ограждения | п.м. | 126 |
|  | Тротуар №3 |  |  |
| 2.3.16 | Срезка растительного слоя грунта толщиной 15 см | м2 | 300,0 |
| 2.3.17 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 246 |
| 2.3.18 | Устройство слоя основания из щебня фр.20-40мм М800 толщиной 20 см | м2 | 300,0 |
| 2.3.19 | Розлив вяжущих материалов (на всю площадь) | т | 0,24 |
| 2.3.20 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б марка 2) | м2 | 300,0 |
|  | Лестница |  |  |
| 2.3.21 | Разборка старого лестничного марша | м3 | 2,0 |
| 2.3.22 | Устройство лестничного марша из бетона В25 М350 | м3 | 6,0 |
| 2.3.23 | Обрамление ступеней угловой сталью 25х25х4 мм длиной 150 см 25х25х4 мм длиной 300 см | шт. | 3 1 |
| 2.3.24 | Установка металлических стоек Ø45 мм с толщиной стенки 4,0 мм высота 1,1 м от уровня площадки | шт. | 6 |
| 2.3.25 | Сварка 3 перил из труб Ø25 мм длиной 5 м с толщиной стенки 3,0 мм с установленными стойками | стыки | 9 |
|  | Замена верхнего строения колодца |  |  |
| 2.3.26 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 6 |
| 2.3.27 | Разборка старого строения колодца | м3 | 1,626 |
| 2.3.28 | Кольцо бетонное разгрузочное 1100/700 h=150 мм | шт. | 6 |
| 2.3.29 | Устройство чугунного люка с крышкой | шт. | 6 |
| 2.3.30 | Вывозка строительного мусора | т | 887,995 |

Рис.1. Камни бортовые БР 100.30.15, БР 100.20.8

Рис.2. Схема установки бортового камня

|  |  |  | 500мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1100 | мм |  |  |
|  | 2000мм |  |  |
|  |  |  | 500мм |

Рис.3. Оцинкованное барьерное ограждение.

Участок готового барьерного ограждения из стальных элементов должен иметь правильную прямую или плавно очерченную кривую линию в плане и в продольном профиле, без выступов и провисаний. Столбы должны стоять вертикально.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от _____ 2012 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы Дзержинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» на 2012 год.

МОУ СОШ №59, пр. Парковый, 8а

Капитальный ремонт подъездной дороги.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 | 68069,11 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,17 | 151492,18 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 317 | 100581,44 |
| 4 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,35 | 36329,76 |
| 5 | ФЕР27-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,15 | 10399,28 |
| 6 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 8,25 | 4495,5 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 979,99 |
| 8 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,1097 | 5474,86 |
| 9 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 11,08 | 28539,1024 |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4 | 3266,42 |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 19841,3 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 207,444 |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 84,6 | 217906,95 |
| Итого по разделу 1.Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 647583,34 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 83 | 24376,8058 |
| 15 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 83 | 11710,969 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 36087,77 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 10812,79) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 2166,59) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 52946,23) (Поз. 1-3, 5-13) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 10812,79) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 2166,59) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 52946,23) (Поз. 1-3, 5-13) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 683671,11 |

МОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями» , ул. Пермская, 195

Капитальный ремонт подъездной дороги.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 | 68069,1 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,03 | 144801,8 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 303 | 96139,36 |
| 4 | ФЕРр68-12-8 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 78482,9 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,467 | 3813,76 |
| 6 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,42185 | 21054,29 |
| 7 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 42,61 | 109751,93 |
| 8 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,5624 | 12759,19 |
| 9 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 77499,26 |
| 10 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,953 | 810,13 |
| 11 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 330,5 | 851279,5 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 1464461,22 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 299,5356 | 87972,54 |
| 13 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 299,5356 | 42263,2694 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 130235,81 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 7748,63) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 7818,91) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 65075,32) (Поз. 1-3,5-11) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 7748,63) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 7818,91) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 65075,32) (Поз.1-3, 5-11) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1594697,03 |

Капитальный ремонт тротуара.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Тротуар 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,1 | 84405,306 |
| 2 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,5 | 51899,99 |
| 3 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 3,5 | 31536,0546 |
| 4 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,91112 | 47222,25 |
| 5 | ФССЦ-408-0206 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м3 | 233,15664 | 78467,546 |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,1 | 148146,793 |
| 7 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 310 | 98360,3986 |
| 8 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1 | 56267,769 |
| 9 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 189 | 162071,619 |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,8 | 6533,1172 |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1 | 39682,2082 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1 | 138,308 |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 120,8 | 311148,465 |
| Итого по разделу 1 Тротуар 1 |  |  |  |  | 1115879,82 |
| Раздел 2. Тротуар 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 | 81682,69 |
| 15 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 | 143367,96 |
| 16 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 300 | 95187,48 |
| 17 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,375 | 38925,002 |
| 18 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,75 | 42201 |
| 19 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 141,8 | 121596,58 |
| 20 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6 | 4899,95 |
| 21 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,75 | 29761,92 |
| 22 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,75 | 103,95 |
| 23 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 90,6 | 233361,34 |
| 24 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1,26 | 28841,5 |
| 25 | ФССЦ-101-2524 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Оцинкованные металлоконструкции балок ограждения .Прим. | т | 1,512 | 74865,1 |
| 26 | ФССЦ-110-0243 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки металлические опорные.Прим | т | 1,008 | 57029,25 |
| 27 | ФССЦ-204-0063 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0,8064 | 32724,82 |
| 28 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 5,141 | 18753,83 |
| Итого по разделу 2 Тротуар 2 |  |  |  |  | 1003302,37 |
| Раздел 3. Беговая дорожка |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР01-01-012-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 | 1072,87 |
| 30 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,46 | 117561,46 |
| 31 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 246 | 27650,22 |
| 32 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,3 | 16880,313 |
| 33 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0,3 | 3488,52 |
| 34 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 75,6 | 64828,63 |
| 35 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 1960 |
| 36 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 11904,81 |
| 37 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 41,39 |
| 38 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 36,24 | 93344,5608 |
| Итого по разделу 3 Беговая дорожка |  |  |  |  | 338732,77 |
| Раздел 4. Лестница |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 2075,94 |
| 40 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 | 4677,85 |
| 41 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 6,12 | 22325,128 |
| 42 | Прайс-лист "Пермские Строительные ведомости" 2012,№1 | Металлический уголок 25Х25Х4 ст.3пс, 3 сп | т | 0,01095 | 314,28 |
| 43 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка уголков.Прим. | 1 м реза | 0,15 | 17,28 |
| 44 | ФЕР06-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сварка уголков.Прим. | 100 шт. стыков | 0,03 | 506,22 |
| 45 | ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка перил: на металлических стойках.Прим. | 100 знаков | 0,06 | 10181,11 |
| 46 | ФССЦ-507-0406 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 1,08 | 33924,92 |
| 47 | ФССЦ-507-0395 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 1,5 | 19980,42 |
| 48 | ФЕР06-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сварка 3 перил.Прим. | 100 шт. стыков | 0,09 | 1518,39 |
| Итого по разделу 4 Лестница |  |  |  |  | 95521,54 |
| Раздел 5. Колодцы |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРр66-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 6 | 3728,4932 |
| 50 | ФЕРр66-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 1,626 | 2841,44 |
| 51 | ФЕР23-03-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1626 | 16524,543 |
| 52 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости" 2012,№1 | Люки чугунные: тяжелый | шт | 6 | 20340,1438 |
| 53 | Прайс-лист "Пермские Строительные Ведомости"2012,№1 | Плиты железобетонные покрытий | шт | 6 | 11201,1146 |
| Итого по разделу 5 Колодцы |  |  |  |  | 54635,73 |
| Раздел 6. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 54 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 887,995 | 260801,03 |
| 55 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 887,995 | 125292,6 |
| Итого по разделу 6 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 386093,63 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 2742,73) (Поз. 49-50) |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 5,81) (Поз. 42-43) |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 211,05) (Поз. 29) |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 36649,48) (Поз. 2-3, 17, 39) |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 1870,89) (Поз. 28, 40-41, 44, 46-48) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 23179,78) (Поз. 54) |  |  |  |  |  |
| 111% ФОТ (от 3580,99) (Поз. 51-53) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 173724,89) (Поз. 1, 4-16, 18-27, 30-38, 45) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 2953,78) (Поз. 29, 49-50) |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 36649,48) (Поз. 2-3, 17, 39) |  |  |  |  |  |
| 52% ФОТ (от 1870,89) (Поз. 28, 40-41, 44, 46-48) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 23179,78) (Поз. 54) |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 5,81) (Поз. 42-43) |  |  |  |  |  |
| 71% ФОТ (от 3580,99) (Поз. 51-53) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 173724,89) (Поз. 1, 4-16, 18-27, 30-38, 45) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 2994165,87 |  |

МОУ Гимназия №10, ул. Подлесная, 25

Ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,67 | 72697,7 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,67 | 127597,5 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 267 | 84716,86 |
| 4 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,23304 | 1903,2 |
| 5 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,209736 | 10467,76 |
| 6 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 21,18 | 54553,996 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,7768 | 6343,6 |
| 8 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,971 | 38531,8 |
| 9 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,971 | 402,93 |
| 10 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 164,29 | 423167,08 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 820382,43 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 28,836 | 8469,037 |
| 12 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 28,836 | 4068,63 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 12537,67 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 752,72) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 53034,88) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 752,72) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 53034,88) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 832920,10 |

Капитальный ремонт тротуаров.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт тротуара(1) |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,94 | 44921,9 |
| 2 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 94 | 10565,53 |
| 3 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,51 | 28696,46 |
| 4 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 96,39 | 52523,43 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,408 | 3332,03 |
| 6 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,51 | 20238,1 |
| 7 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,51 | 70,65 |
| 8 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 61,61 | 158690,85 |
| Итого по разделу 1 Капитальный ремонт тротуара(1) |  |  |  |  | 319038,95 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт тротуара(2) |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2148 | 1754,2824 |
| 10 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,19332 | 9648,3644 |
| 11 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 19,53 | 50304,0372 |
| 12 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,716 | 5846,959 |
| 13 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,895 | 35515,3686 |
| 14 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,895 | 123,8882 |
| 15 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 108,12 | 278488,1892 |
| Итого по разделу 2 Капитальный ремонт тротуара(2) |  |  |  |  | 381681,09 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 26788,73) (Поз. 1-15) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 26788,73) (Поз. 1-15) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 700720,04 |

МОУ ДОД ДЮСШ №4, ул. Шпальная, 2

Капитальный ремонт тротуара

| № пп | Обоснование |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1 | 27227,56 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 47789,292 |
| 3 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 100 | 11239,92 |
| 4 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,409 | 23013,62 |
| 5 | ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 77,3 | 42121,16 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1992 | 1626,87 |
| 7 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,1793 | 8948,95 |
| 8 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 18,11 | 46646,4974 |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,664 | 5422,5956 |
| 10 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,83 | 32936,1 |
| 11 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,83 | 114,61 |
| 12 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 100,27 | 258268,7 |
| Итого по разделу 1 Ремонт тротуара |  |  |  |  |  | 505355,88 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна | 10,8 | 3171,899 |
| 14 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 |  | 1 тонна | 10,8 | 1523,852 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 4695,751 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 281,92) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 29165,44) (Поз. 1-12) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 281,92) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 29165,44) (Поз. 1-12) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 510051,63 |

МДОУ Дет.сад №233, ул. Подлесная, 21/2

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,84 | 22871,197 |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,84 | 40143,1 |
| 3 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 84 | 26652,49 |
| 4 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1512 | 1234,8 |
| 5 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,13608 | 6791,8 |
| 6 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 13,74 | 35390,584 |
| 7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,504 | 4115,8 |
| 8 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 24999,66 |
| 9 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 261,476 |
| 10 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 106,6 | 274573,07 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  | 437033,98 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 9,072 | 2664,4164 |
| 12 | ФСЦП310-3030-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9,072 | 1280,0286 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  | 3944,45 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 236,82) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 20119,71) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 236,82) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 20119,71) (Поз. 1-10) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 440978,43 |

МУК Библиотека №2, шоссе Космонавтов, 110

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

МУК Библиотека №10, ул. Связистов, 26

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

МУК Библиотека №11, ул. Маяковского, 8

Капитальный ремонт подъездной дороги

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02681 | 2782,9474 |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0304 | 248,1304 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 1519,9344 |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0383 | 15,9182 |
| 5 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,481 | 16693,2948 |
| Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  | 21260,2252 |
| Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,2896 | 1259,8506 |
| 7 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,2896 | 605,281 |
| Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка мусора |  |  |  |  | 1865,1316 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 828,28) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 111,96) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 310,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 23125,36 |

По объектам:

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №59, пр. Парковый, 8а -ремонт дороги | 683 671,11 |
| 2 | МОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №18 для детей с ограниченными возможностями», ул. Пермская, 195 -капитальный ремонт подъездной дороги -капитальный ремонт тротуара | 1 594 697,03 2 994 165,87 |
| 3 | МОУ Гимназия №10, ул. Подлесная, 25 -ремонт подъездной дороги - капитальный ремонт тротуаров | 832 920,10 700 720,04 |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ №4, ул. Шпальная, 2 -капитальный ремонт тротуара | 510 051,63 |
| 5 | МДОУ Дет.сад №233, ул. Подлесная, 21/2 -капитальный ремонт подъездной дороги | 440 978,43 |
| 6 | МУК Библиотека №2, шоссе Космонавтов, 110 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| 7 | МУК Библиотека №10, ул. Связистов, 26 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| 8 | МУК Библиотека №11, ул. Маяковского, 8 -капитальный ремонт подъездной дороги | 23 125,36 |
| Итого по объектам: |  | 7 826 580,29 |

Общая стоимость работ на объектах социальной сферы составляет 7 826 580,29* ( семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят руб, 29 копеек)

*Примечание:  расчет составлен с учетом индексов к ФЕР Ежеквартального бюллетеня НП "Строители Урала" на 1 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,12; ЗПМ=12,63; МАТ=4,26  и индексов перевозки грузов  ПЗ=6,29; с применением  данных справочника "Пермские Строительные Ведомости" 2012, №1.

Понижающий коэффициент __. Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

К договору № __ от _____ 2012 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п |  | Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы |  | % снижения за качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общие параметры: |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего, чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительное документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок |  | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |  |  |
| 2 |  | Уплотнение основания из ПГС п.7.10 СНиП 3.06.03-85 |  | 100% за несоблюдение технологии |  |  |
| 2.1 |  | Коэффициент уплотнения основания 0,98 и выше |  | 0% |  |  |
| 2.2 |  | Коэффициент уплотнения основания ниже 0,98 |  | 100% |  |  |
| 3 |  | Уплотнение основания из щебня п.7.5 СНиП 3.06.03-85 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не остается следа и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. |  | 0% |  |  |
| 3.2 |  | После контрольного прохода катка по всей длине контролируемого участка, после которого на основании остается след и (или) возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка не раздавливается. |  | 100% |  |  |
| 4 |  | Толщина слоя |  |  |  |  |
| 4.1 |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм |  | 10% |  |  |
| 4.2 |  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм |  | 30% |  |  |
| 4.3 |  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм |  | 50% |  |  |
| 4.4 |  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм |  | 100% |  |  |
| 5 |  | Фракция щебня (фр. 20-40 мм) не соответствует требованиям технического задания |  | Работы не принимаются |  |  |
| 6 |  | Марка щебня по прочности (М800) не соответствует требованиям технического задания |  | Работы не принимаются |  |  |
| 7 |  | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Отклонение от проектных значений до “минус”5 мм |  | 0% |  |  |
| 7.2 |  | Отклонение от проектных значений от “минус”5 мм до “минус” 10 мм |  | 30% |  |  |
| 7.3 |  | Отклонение от проектных значений свыше “минус” 10 мм |  | 100% |  |  |
| 8 |  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствует требованиям |  | Без снижения |  |  |
| 8.2 |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% |  | 20% |  |  |
| 8.3 |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% |  | 100% |  |  |
| 9 |  | Уплотнение покрытия подъездной дороги и тротуаров п.10.41СНиП 3.06.03-85 |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Уплотнение покрытия подъездной дороги |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Коэффициент уплотнения 0,99 |  | 0% |  |  |
| 9.1.2 |  | Коэффициент уплотнения 0,98 |  | 30% |  |  |
| 9.1.3 |  | Коэффициент уплотнения ниже 0,98 |  | 100% |  |  |
| 9.2 |  | Уплотнение покрытия тротуара тротуаров п.3.15 СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Коэффициент уплотнения 0,93 |  | 0% |  |  |
| 9.2.2 |  | Коэффициент уплотнения 0,92 |  | 30% |  |  |
| 9.2.3 |  | Коэффициент уплотнения ниже 0,92 |  | 100% |  |  |
| 10 |  | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длиной 3м): на каждом стыке от 3 до 6 мм на каждом стыке свыше 6 мм |  | 30% 100% |  |  |
| 11 |  | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением отметок, уклонов или ровности |  |  |  |  |
| 11.1 |  | площадью 1 м2 |  | 10% |  |  |
| 11.2 |  | площадью от 1 м2 до 5 м2 |  | 40% |  |  |
| 11.3 |  | площадью свыше 5 м2 |  | 100% |  |  |
| 12 |  | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |  |  |  |
| 12.1 |  | До 3 мм |  | Без снижения |  |  |
| 12.2 |  | От 3 мм до 5 мм |  | 1 тыс. руб. за каждый шов |  |  |
| 12.3 |  | Свыше 5 мм |  | Работа не принимается |  |  |
| 13 |  | Превышение одного бортового камня над другим |  |  |  |  |
| 13.1 |  | До 3 мм |  | Без снижения |  |  |
| 13.2 |  | От 3 мм до 5 мм |  | 1 тыс. руб. за каждый шов |  |  |
| 13.3 |  | Свыше 5 мм |  | Работа не принимается |  |  |
| 14 |  | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) 15 см |  |  |  |  |
| 14.3 |  | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 2 см |  | Без снижения |  |  |
| 14.4 |  | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 1 см до «плюс» 2 см, но в пределах от «минус» 2 см до «плюс» 4 см |  | 20% с 1 м/п |  |  |
| 14.5 |  | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 2 см до «плюс» 4 см |  | Работа не принимается |  |  |
| 15 |  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 13015-2003 |  | Работа не принимается |  |  |
| 16 |  | Высота пешеходного барьерного ограждения п. 8.1.17 ГОСТ Р 52289-2004* |  | 10% за каждый пролет |  |  |
| 16.1 |  | Высота ограждения 1,10 м |  | 0% |  |  |
| 16.2 |  | Высота ограждения в пределах 1,08 м – 1,12 м |  | 30% |  |  |
| 16.3 |  | Высота ограждения менее 1,08 м или более 1,12 м |  | 100% |  |  |
| 17 |  | Нарушение правильной прямой или плавно очерченной кривой линии в плане |  | 20% за каждый пролет |  |  |
| 18 |  | Нарушение правильной прямой или плавно очерченной кривой линии в продольной профиле |  | 20% за каждый пролет |  |  |
| 19 |  | Наличие выступов и провисаний |  | 20% за каждый выступ или провисание |  |  |
| 20 |  | Несоблюдение вертикальности опорных стоек |  | 20% за каждую стойку |  |  |

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется подстилающий слой из щебня толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над бровкой покрытия на 15-17 см. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Материалом для основания применяется бетон марки В 15 (М 200) для БР 100.20.8, В 20 (М 250) для БР 100.30.15.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от ______ 2012 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 6 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 20 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 22 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 49 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 50 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 51 | ГОСТ 13015-2003 |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 52 |  |  | Технологическая карта. Установка бортовых камней на автомобильных дорогах |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от _____ 2012 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно)

Приложение № 6

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

Срок окончания выполнения работ: 20.08.2012.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 7

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 8

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

- журнал производства работ (форма)

______________________________________

(наименование объединения,

______________________________________

строительного (ремонтно-строительного)

______________________________________

управления)

- журнал производства работ

по строительству ________________________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________________

пускового комплекса)

- Содержание журнала производства работ

Указания о порядке заполнения журнала производства работ

Раздел 1

1.1. Титульный лист

1.2. Основные показатели строящегося объекта

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию (скрытые работы)

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных (мостовых) работ

3.2. Особые отметки

- Указания
о порядке заполнения журнала производства работ

1. Журнал производства работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении журнала производства работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Журнал производства работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы журнала работ.

3. Титульный лист журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п.21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных Минтрансстроем СССР, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню N 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню N 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежесменно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежесменные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе "Особые отметки" журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций по качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 "Записи производства выполненных работ".

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Журнал производства работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и подлежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Журнал производства работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 9

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (форма)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2012 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

*Подрядчик совместно с Заказчиком ежегодно составляет дефектную ведомость в период действия гарантийного срока.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |