Приложение №2

Техническое задание

| №п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломбировочный материал «Компосайт» или эквивалент | Пломбировочный материал химического отверждения для полостей III, V классов, избирательно, по эстетическим показаниям – IV класса, а также полостей I класса в премолярах. | 5наб. |
| 2 | Пломбировочный материал химического отверждения с фтором "Карисма" или эквивалент | Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб и подкладок в сочетании со светополимеризующими адгезивными системами), состоящая из базисной и катализаторной пасты и жидкости. Набор: паста основа, паста катализатор, бондинг, гель для травления, аксессуары. | 10наб. |
| 3 | Штифты гуттаперчевые | А 022 С, №15 | 10уп. |
| 4 | Штифты гуттаперчевые | А 022 С, №20 | 10уп. |
| 5 | Штифты гуттаперчевые | А 022 С, №25 | 10уп. |
| 6 | Штифты анкерные позолоченные | М1 | 10уп. |
| 7 | Штифты анкерные позолоченные | М2 | 5уп. |
| 8 | Штифты анкерные позолоченные | М3 | 5уп. |
| 9 | Штифты анкерные позолоченные | М4 | 5уп. |
| 10 | Штифты анкерные позолоченные | L1 | 5уп. |
| 11 | Штифты анкерные позолоченные | L2 | 5уп. |
| 12 | Штифты анкерные позолоченные | L3 | 5уп. |
| 13 | Штифты анкерные позолоченные | S1 | 5уп. |
| 14 | Штифты анкерные позолоченные | S2 | 5уп. |
| 15 | Штифты анкерные позолоченные | S3 | 5уп. |
| 16 | "Тиэдент" или эквивалент | Состав: (порошок+жидкость) тимол йодид; гидрокортизона ацетат (в 14г порошка содержится от 100 до 130мг); кортикостероид; эвгенол; рентгеноконтрастный наполнитель. | 15уп. |
| 17 | "Глассин Бейз" или эквивалент | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения. Состав: порошок+жидкость. | 4уп. |
| 18 | "Глассин Рест" или эквивалент | Стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Состав: порошок+жидкость. | 4уп. |
| 19 | Антисептическая губка «Альвостаз» или эквивалент | Не менее 30губок/уп. | 5уп. |
| 20 | Лак противокариесный «Фторлак» или эквивалент | Не менее 25мл | 10фл. |
| 21 | Полировочная паста "ПолирПаст Z+F" или эквивалент | Паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки эмали. Состав: мелкодисперсный оксид циркония; композиционный кварц; фторсодержащие компоненты; водорастворимая полимерная основа; силиконовые добавки; ароматизатор; антисептические добавки. | 1уп. |
| 22 | Зеркало стоматологическое с ручкой | №4 | 10шт |
| 23 | Штопфер-гладилка | №1 | 4шт |
| 24 | Штопфер-гладилка | №2 | 4шт |
| 25 | Штопфер-гладилка | №3 | 4шт |
| 26 | Гемостатическая жидкость «Эндожи» или эквивалент | №1 | 15фл |
| 27 | Гемостатическая жидкость «Эндожи» или эквивалент | №2 | 15фл |
| 28 | Гемостатическая жидкость «Эндожи» или эквивалент | №3 | 15фл |
| 29 | Гемостатическая жидкость «Эндожи» или эквивалент | №4 | 15фл |
| 30 | Каналонаполнитель для углового наконечника Лентуло | Размер №25, длина 21мм | 20уп. |
| 31 | Спрей для смазки наконечников | 500мл | 6фл. |
| 32 | "Резорцин-формальдегидная паста" или эквивалент | Порошок 25гр+жидкость 10мл+катализатор 10гр | 5уп. |
| 33 | Паста «Нон-арсеник» или эквивалент | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: триоксиметилен; лидокаин гидрохлорид; п-хлорфенол; камфора; наполнитель. | 10уп. |
| 34 | Антисептическая паста «Пульпосептин» или эквивалент | Применяется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Состав: хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. | 1уп. |
| 35 | Нить «Ре-корд» или эквивалент | Тонкая нить для ретракции десны, а также для устранения десневого просачивания во время препарирования полостей, расположенных в пришеечной области зуба. Толщина нити - №1. | 10уп. |
| 36 | Нить «Ре-корд» или эквивалент | Тонкая нить для ретракции десны, а также для устранения десневого просачивания во время препарирования полостей, расположенных в пришеечной области зуба. Толщина нити - №2. | 10уп. |
| 37 | Материал для пломбирования каналов с гуттаперчей | Двухкомпонентный, медленно твердеющий материал на основе модифицированной эпоксидной смолы и аминокомплексного отвердителя. Паста - А полимерная модифицированная смола, кальций содержащие компоненты силиконовые пластификаторы. Паста - В аминосодержащие компоненты, оксид циркония, наполнители, пластификатор. | 10уп. |
| 38 | Прокладочный материал химического отверждения "Кальцимол" или эквивалент | С гидроокисью кальция | 1уп. |
| 39 | Боры (головки алмазные в ассортименте) для турбинного наконечника | Длина 19-23,5мм, диаметр 1,60мм, ассорти, плотное и равномерное распределение зерна | 30шт. |
| 40 | Гель «Белодез» (гипохлорид натрия 3%) или эквивалент | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Растворяет органическую основу дентина. | 21фл. |
| 41 | Напильник корневой (бурав) H-file | №15, 25мм | 2уп. |
| 42 | Напильник корневой (бурав) H-file | №20, 25мм | 2уп. |
| 43 | Напильник корневой (бурав) H-file | №25, 25мм | 2уп. |
| 44 | Напильник корневой (бурав) H-file | №30, 25мм | 2уп. |
| 45 | Напильник проникатель корневой K-file | №15, 25мм | 2уп. |
| 46 | Напильник проникатель корневой K-file | №20, 25мм | 2уп. |
| 47 | Напильник проникатель корневой K-file | №25, 25мм | 2уп. |
| 48 | Напильник проникатель корневой K-file | №30, 25мм | 2уп. |
| 49 | Иглы карпульные | Игла с двумя острыми концами, стерильная, безболезненная, силиконовая, одноразовая. 27G, 0,4х35мм | 3уп. |
| 50 | Иглы карпульные | Игла с двумя острыми концами, стерильная, безболезненная, силиконовая, одноразовая. 27G, 0,3х21мм | 3уп. |
| 51 | Наконечник для микромотора угловой | НУМП 40 | 5шт. |
| 52 | Наконечник турбинный | НТС-300-05-04 | 7шт. |
| 53 | Роторная группа | К наконечнику НТС-300-05-04 | 22шт. |