**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Бравин

27 апреля 2012 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту мест массового отдыха населения (парки, скверы)

Кировского района г.Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Петрова /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Никитина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | | |
| Наименование | | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | |
| Место нахождения | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Почтовый адрес | | 614113,РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Адрес электронной почты | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) | |
| Контактный телефон | | телефон (342) 2501578, факс (342) 2501561 | |
| Контактное лицо | | Беленко Татьяна Валентиновна | |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет контракта | | Выполнение работ по текущему ремонту мест массового отдыха населения (парки, скверы) Кировского района г.Перми | |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | | **345 881 (триста сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль**  **00 копеек.** | |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Локальный сметный расчет (приложение № 2 к документации документации об открытом аукционе в электронной форме) | |
| Объем работ | | **1050 кв.м.** (Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме) | |
| Требования к выполняемым работам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) | |
| Место выполнения работ | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район.  Местонахождение – Сквер по ул. Ласьвинской | |
| Сроки выполнения работ | | **В течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта** | |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в контракт. | |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. | |
| Порядок формирования цены контракта | | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. | |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | | Рубль РФ | |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется | |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5% начальной (максимальной) цены контракта –  **17 294 рубля 05 копеек**  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. | |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | **«07» мая 2012 г.**  **9:00 (время местное)** | |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | **«10» мая 2012г.** | |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | **«14» мая 2012г.** | |
| **VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ПАРКИ, СКВЕРЫ) КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ**

**1. Ремонт газонов и цветников в сквере по ул.Ласьвинская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срезка грунта с удалением дернины на глубину 15 см и вывозкой грунта. | м2 | 1 050 |
| 2 | Добавление растительной земли толщиной 10 см:  - подноска растительной земли и перегноя;  - разравнивание растительной земли. | м2 | 1 050 |
| 3 | Посев газонных трав | м2 | 740 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных из щебня фр.  20-40мм, М 600, толщиной 6 см | м3 | 2 |
| 5 | Размещение декоративных камней – известняк по периметру газона, общей длиной 70 п.м. на основание из щебня:  - средняя высота камня над уровнем газона в готовом виде 40-50 см;  - средняя ширина камня 40-50 см;  - по высоте и ширине допускаются отклонения на фигуру камня ± 5-10 см | м3 | 15 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев щебеночных из декоративного камня фр.20-40мм, толщиной 4 см | м2 | 100 |
| 7 | Размещение декоративных камней по периметру цветников бетонированием, общей длиной 100 п.м.:  - глубина камня в бетоне 5 см;  - основная высота камня над уровнем газона в готовом виде 13 см;  - основная ширина камня 20 см;  - по высоте и ширине допускаются отклонения на фигуру камня ±3 см | м3 | 4 |
| 8 | Добавление растительного грунта в цветниках толщиной 10 см.  Разравнивание растительной земли. | м2 | 100 |

**2. Общие требования к выполнению работ:**

2.1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.2. Согласование с Заказчиком до начала производства работ: типа, марки, цветовой гаммы, материалов.

2.3. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме журнала производства работ входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, ведомости объемов по видам работ.

2.4. Приведение по окончании работ места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

**3. Сроки выполнения работ:** в течение **10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.**

**4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительных схем, фотодокументации на бумажном носителе до- и после- производства работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**5. Срок гарантий на выполненные работы:** **24 месяца с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ**

**6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 2 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 3 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 4 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 6 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 7 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 8 | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 11 | ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| 12 | ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| 13 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 18 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 21 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 22 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 23 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 24 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 25 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 26 | Решение Пермской городской ДУМЫ от 29.01.2008 г. № 4 | «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |

П

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ**

**(ПАРКИ, СКВЕРЫ) Кировского района г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Текущий ремонт мест массового отдыха (парки, скверы) Кировского района г.Перми | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_345881,00 руб | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35994,20 руб. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012г. 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР01-01-013-08** | Срезка грунта глубиной 15 см с удалением дернины, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 м3 грунта | 0,1575 | 3894,54 | 3801,2 | 4,34 |  | 613,39 | 14,02 | 598,69 | 0,68 | 11,41 | 1,8 |
| 89 | 453,66 | 71,45 | 33,09 | 5,21 |
| 2 | **ФССЦпг03-21-01-002** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 220,5 | 3,86 | 3,86 |  |  | 851,13 |  | 851,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕР47-01-053-01** | Добавление растительного грунта, толщиной 10 см | 100 м2 | 10,5 | 99,29 |  |  |  | 1042,55 | 1042,55 |  |  | 11,64 | 122,22 |
| 99,29 |  |  |  |  |
| 5 | **ФССЦ-407-0013** | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 105 | 131,9 |  | 131,9 |  | 13849,5 |  |  | 13849,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **ФЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, с поливом | 100 м2 | 7,4 | 668,98 | 301,4 | 316,9 |  | 4950,45 | 375,03 | 2230,36 | 2345,06 | 5,99 | 44,33 |
| 50,68 | 31,78 | 235,17 | 2,74 | 20,28 |
| 7 | **ФЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих слоев: под камень из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 | 3554,06 | 3341,28 | 17,08 |  | 71,08 | 3,91 | 66,83 | 0,34 | 24,19 | 0,48 |
| 195,7 | 280,98 | 5,62 | 20,6 | 0,41 |
| 8 | **ФССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 2 | 108,6 |  | 108,6 |  | 217,2 |  |  | 217,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 | **ФССЦпг01-01-01-019** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: камень декоративный | 1 т груза | 33 | 19,89 | 19,89 |  |  | 656,37 |  | 656,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | **ФСЭМ-030101** | Автопогрузчики 5 т (перемещение декоративного камня) | маш.-ч | 0,76 | 89,99 | 89,99 |  |  | 68,39 |  | 68,39 |  |  |  |
|  | 10,06 | 7,65 |  |  |
| 12 | **ФССЦпг01-01-02-019** | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: камень декоративный | 1 т груза | 33 | 19,89 | 19,89 |  |  | 656,37 |  | 656,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | **Прайс-лист** | Камень декоративный (известняк, 40-50 см) | кг | 33000 | 0,49 |  | 0,49 |  | 16170 |  |  | 16170 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14 | **ФЕР11-01-002-04** | Устройство декоративных слоев | т | 4 | 87,67 | 54,62 |  |  | 350,68 | 132,2 | 218,48 |  | 3,73 | 14,92 |
| 33,05 | 5,53 | 22,12 | 0,55 | 2,2 |
| 15 | **Прайс-лист** | Камень декоративный ( фр.20-40 мм) | кг | 4000 | 1,58 |  | 1,58 |  | 6320 |  |  | 6320 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | **ФЕР27-02-010-04 прим** | Установка декоративных камней по периметру цветника бетонированием с устройством подстилающего слоя из щебня | 100 м | 1 | 985,43 | 79,64 |  |  | 985,43 | 905,79 | 79,64 |  | 109 | 109 |
| 905,79 | 9,18 | 9,18 | 0,68 | 0,68 |
| 17 | **ФССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 108,6 |  | 108,6 |  | 108,6 |  |  | 108,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18 | **ФССЦ-401-0005** | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | **ФССЦ-412-9231** | Камень декоративный (прайс-лист) | кг | 8800 | 0,49 |  | 0,49 |  | 4312 |  |  | 4312 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | **ФЕР47-01-053-01** | Добавление растительного грунта в цветниках над уровнем газона, толщиной 10 см | 100 м2 | 1 | 99,29 |  |  |  | 99,29 | 99,29 |  |  | 11,64 | 11,64 |
| 99,29 |  |  |  |  |
| 22 | **ФССЦ-407-0013** | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 10 | 131,9 |  | 131,9 |  | 1319 |  |  | 1319 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 53241,43 | 2572,79 | 5426,26 | 45242,38 |  | 304,39 |
|  |  | 351,19 |  |  | 28,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 251927,73 | 31671,05 | 18573,68 | 194542,23 |  | 304,39 |
|  |  | 4323,15 |  |  | 28,78 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 01 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,3 (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 191545,53 | 29098,25 | 13147,43 | 149299,85 |  |  |
|  |  | 3971,96 |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,3 (Поз. 2, 10, 12) | | | | | | | | | 7140,77 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29155,3 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 35994,2) (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 29155,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 35994,2) (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | 4396,88 |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  | 5,21 |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | 3659,86 |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | 245501,77 |  |  |  |  | 178,19 |
|  |  |  |  |  | 20,28 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 29005,24 |  |  |  |  | 109,48 |
|  |  |  |  |  | 1,09 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 5644,78 |  |  |  |  |  |
| Полы | | | | | | | | | 4910,96 |  |  |  |  | 14,92 |
|  |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого | | | | | | | | | 293119,49 |  |  |  |  | 304,39 |
|  |  |  |  |  | 28,78 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 197542,23 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 18573,68 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 35994,20 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29155,30 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 52761,51 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **345881,00** |  |  |  |  | **304,39** |
|  |  |  |  |  | **28,78** |

Составил: Т.В. Беленко

Приложение № 3

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ**

**АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему ремонту мест массового отдыха населения (парки, скверы) Кировского района г. Перми в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ;
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.3. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ, акты скрытых работ с начала производства работ до окончания производства работ.

2.3.4. Предоставлять заказчику фотодокументацию объектов до начала производства работ и после их завершения с привязкой к местности.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на подъезде к объекту выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по текущему ремонту мест массового отдыха населения (парки, скверы) Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2012 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных днейс даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.8. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ: **в течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта**

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту мест массовго отдыха (парки, скверы) Кировского района г. Перми составляет **24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.**

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 года.  м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ПАРКИ, СКВЕРЫ) КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ**

**1. Ремонт газонов и цветников в сквере по ул.Ласьвинская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срезка грунта с удалением дернины на глубину 15 см и вывозкой грунта. | м2 | 1 050 |
| 2 | Добавление растительной земли толщиной 10 см:  - подноска растительной земли и перегноя;  -разравнивание растительной земли. | м2 | 1 050 |
| 3 | Посев газонных трав | м2 | 740 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных из щебня фр.  20-40мм, М 600, толщиной 6 см | м3 | 2 |
| 5 | Размещение декоративных камней – известняк по периметру газона, общей длиной 70 п.м. на основание из щебня:  - средняя высота камня над уровнем газона в готовом виде 40-50 см;  - средняя ширина камня 40-50 см;  - по высоте и ширине допускаются отклонения на фигуру камня ± 5-10 см | м3 | 15 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев щебеночных из декоративного камня фр.20-40мм, толщиной 4 см | м2 | 100 |
| 7 | Размещение декоративных камней по периметру цветников бетонированием, общей длиной 100 п.м.:  - глубина камня в бетоне 5 см;  - основная высота камня над уровнем газона в готовом виде 13 см;  - основная ширина камня 20 см;  - по высоте и ширине допускаются отклонения на фигуру камня ±3 см | м3 | 4 |
| 8 | Добавление растительного грунта в цветниках толщиной 10 см.  Разравнивание растительной земли. | м2 | 100 |

**2. Общие требования к выполнению работ:**

2.1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.2. Согласование с Заказчиком до начала производства работ: типа, марки, цветовой гаммы, материалов.

2.3. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме журнала производства работ входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, ведомости объемов по видам работ;

2.4. Приведение по окончании работ места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

**3. Сроки выполнения работ:** в течение **10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.**

**4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительных схем, фотодокументации на бумажном носителе до- и после- производства работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**5. Срок гарантий на выполненные работы:** **24 месяца с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ**

**6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 2 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 3 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 4 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 6 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 7 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 8 | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 11 | ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| 12 | ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| 13 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 18 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 21 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 22 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 23 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 24 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 25 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 26 | Решение Пермской городской ДУМЫ от 29.01.2008 г. № 4 | «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |

П

Приложение № 2

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ**

**(ПАРКИ, СКВЕРЫ) Кировского района г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Текущий ремонт мест массового отдыха (парки, скверы) Кировского района г.Перми | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_345 881,00 руб | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35 994,20 руб. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012г. 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР01-01-013-08** | Срезка грунта глубиной 15 см с удалением дернины, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 м3 грунта | 0,1575 | 3894,54 | 3801,2 | 4,34 |  | 613,39 | 14,02 | 598,69 | 0,68 | 11,41 | 1,8 |
| 89 | 453,66 | 71,45 | 33,09 | 5,21 |
| 2 | **ФССЦпг03-21-01-002** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 220,5 | 3,86 | 3,86 |  |  | 851,13 |  | 851,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕР47-01-053-01** | Добавление растительного грунта, толщиной 10 см | 100 м2 | 10,5 | 99,29 |  |  |  | 1042,55 | 1042,55 |  |  | 11,64 | 122,22 |
| 99,29 |  |  |  |  |
| 5 | **ФССЦ-407-0013** | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 105 | 131,9 |  | 131,9 |  | 13849,5 |  |  | 13849,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **ФЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, с поливом | 100 м2 | 7,4 | 668,98 | 301,4 | 316,9 |  | 4950,45 | 375,03 | 2230,36 | 2345,06 | 5,99 | 44,33 |
| 50,68 | 31,78 | 235,17 | 2,74 | 20,28 |
| 7 | **ФЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих слоев: под камень из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 | 3554,06 | 3341,28 | 17,08 |  | 71,08 | 3,91 | 66,83 | 0,34 | 24,19 | 0,48 |
| 195,7 | 280,98 | 5,62 | 20,6 | 0,41 |
| 8 | **ФССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 2 | 108,6 |  | 108,6 |  | 217,2 |  |  | 217,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 | **ФССЦпг01-01-01-019** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: камень декоративный | 1 т груза | 33 | 19,89 | 19,89 |  |  | 656,37 |  | 656,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | **ФСЭМ-030101** | Автопогрузчики 5 т (перемещение декоративного камня) | маш.-ч | 0,76 | 89,99 | 89,99 |  |  | 68,39 |  | 68,39 |  |  |  |
|  | 10,06 | 7,65 |  |  |
| 12 | **ФССЦпг01-01-02-019** | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: камень декоративный | 1 т груза | 33 | 19,89 | 19,89 |  |  | 656,37 |  | 656,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | **Прайс-лист** | Камень декоративный (известняк, 40-50 см) | кг | 33000 | 0,49 |  | 0,49 |  | 16170 |  |  | 16170 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14 | **ФЕР11-01-002-04** | Устройство декоративных слоев | т | 4 | 87,67 | 54,62 |  |  | 350,68 | 132,2 | 218,48 |  | 3,73 | 14,92 |
| 33,05 | 5,53 | 22,12 | 0,55 | 2,2 |
| 15 | **Прайс-лист** | Камень декоративный ( фр.20-40 мм) | кг | 4000 | 1,58 |  | 1,58 |  | 6320 |  |  | 6320 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | **ФЕР27-02-010-04 прим** | Установка декоративных камней по периметру цветника бетонированием с устройством подстилающего слоя из щебня | 100 м | 1 | 985,43 | 79,64 |  |  | 985,43 | 905,79 | 79,64 |  | 109 | 109 |
| 905,79 | 9,18 | 9,18 | 0,68 | 0,68 |
| 17 | **ФССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 108,6 |  | 108,6 |  | 108,6 |  |  | 108,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18 | **ФССЦ-401-0005** | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | **ФССЦ-412-9231** | Камень декоративный (прайс-лист) | кг | 8800 | 0,49 |  | 0,49 |  | 4312 |  |  | 4312 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | **ФЕР47-01-053-01** | Добавление растительного грунта в цветниках над уровнем газона, толщиной 10 см | 100 м2 | 1 | 99,29 |  |  |  | 99,29 | 99,29 |  |  | 11,64 | 11,64 |
| 99,29 |  |  |  |  |
| 22 | **ФССЦ-407-0013** | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 10 | 131,9 |  | 131,9 |  | 1319 |  |  | 1319 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 53241,43 | 2572,79 | 5426,26 | 45242,38 |  | 304,39 |
|  |  | 351,19 |  |  | 28,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 251927,73 | 31671,05 | 18573,68 | 194542,23 |  | 304,39 |
|  |  | 4323,15 |  |  | 28,78 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 01 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,3 (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 191545,53 | 29098,25 | 13147,43 | 149299,85 |  |  |
|  |  | 3971,96 |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,3 (Поз. 2, 10, 12) | | | | | | | | | 7140,77 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29155,3 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 35994,2) (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 29155,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 35994,2) (Поз. 1, 3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-22, 7-8, 16-18, 14) | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | 4396,88 |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  | 5,21 |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | 3659,86 |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | 245501,77 |  |  |  |  | 178,19 |
|  |  |  |  |  | 20,28 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 29005,24 |  |  |  |  | 109,48 |
|  |  |  |  |  | 1,09 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 5644,78 |  |  |  |  |  |
| Полы | | | | | | | | | 4910,96 |  |  |  |  | 14,92 |
|  |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого | | | | | | | | | 293119,49 |  |  |  |  | 304,39 |
|  |  |  |  |  | 28,78 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 197542,23 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 18573,68 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 35994,20 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29155,30 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12238,03 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 52761,51 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **345881,00** |  |  |  |  | **304,39** |

**Понижающий коэффициент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к МК от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4 к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5 к МК

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |