Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту ул.Маршала Рыбалко от ул.Сысольской до ул.Гальперина (II п.к.)

(извещение № 0156300008712000035  от 19.03.2012)

Запрос: 1.Локальный сметный ресурсный расчет №1.2 Вынос сети КЛ-6кВ. Не предусмотрены работы по прокладке кабеля, не учтена стоимость кабеля, не учтены затраты на испытание и подключение. За счет каких средств предусмотрена стоимоть данного материала? За счет каких средств предусмотрены затраты на испытание и подключение? 2.Локальный сметный ресурсный расчет №2.1 Земляные работы. Не учтены работы по уплотнению при обратной засыпке траншей и котлованов песком поз.13 в объеме 3,3747 тыс.м3. За счет каких средств должны быть выполнены данные работы? 3. Размещенная на официальном сайте проектная документация (Приложение №4) не дает возможности точно определить объем и требования Заказчика по материалам (конкретные показатели используемого товара) Так как проедметом аукциона является выполнение работ по капитальному ремонту, просим представить проектную документацию в полном объеме.

Конец формы

Ответ:

1. Стоимость кабеля КЛ-6кВ, а так же  затраты на испытание и подключение будут учтены в счёт непредвиденных затрат.

2. Объём материала заложен для подбивки пазух трубы. Подбивка осуществляется вручную, данные работы будут учтены в счёт непредвиденных затрат.

3. В соответствии с запросом уполномоченным органом в срок, установленный частью 7 статьи 41.7 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будут внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                        Р.Ю.Чепкасов