- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Предмет и стоимость контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.06.2012 года. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анвара Гатауллина, 3 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6151, протяженностью 56,7 | Сети электроснабжения |
| 2 | Анвара Гатауллина, 5 КЛ-0,4кВ(ЮРЭС) от РУ-0,4кВ ТП-6151, протяженностью 63,7 | Сети электроснабжения |
| 3 | Анвара Гатауллина, 38 КЛ-0,4кВ(ЮРЭС) от РУ-0,4кВ ТП-6405, протяженностью 63,7 | Сети электроснабжения |
| 4 | Куйбышева(Центр),143 2КЛ-0,4кВ(ЮРЭС) от РУ-0,4кВ ТП-6428, протяженностью 23,6 | Сети электроснабжения |
| 5 | Емельяна Ярославского, 10/1,2,3,4,5,6,7,8 КЛ-0,4кВ(ЮРЭС) от РУ-0,4кВ ТП-6428, протяженностью 240,6 | Сети электроснабжения |
| 6 | Сергинская, 27 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6405, протяженностью 23,5 | Сети электроснабжения |
| 7 | Сергинская, 29 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6405, протяженностью 38,5 | Сети электроснабжения |
| 8 | Бородинская,23 отТП№6192, протяженностью 42,4 | Сети электроснабжения |
| 9 | Бородинская, 30 отТП№6279, протяженностью 53,5 | Сети электроснабжения |
| 10 | Бородинская,31 отТП№6193, протяженностью 47,6 | Сети электроснабжения |
| 11 | Бородинская,33 отТП№6193, протяженностью 37,7 | Сети электроснабжения |
| 12 | Бородинская, 34 отТП№6279, протяженностью 89,6 | Сети электроснабжения |
| 13 | Бородинская,34а отТП№6279, протяженностью 47,8 | Сети электроснабжения |
| 14 | Бородинская, 35 отТП№6193, протяженностью 35,7 | Сети электроснабжения |
| 15 | Бородинская, 36 отТП№6279, протяженностью 47,8 | Сети электроснабжения |
| 16 | Вижайская,5 отТП№6193, протяженностью 14,7 | Сети электроснабжения |
| 17 | Вижайская,7 отТП№6193, протяженностью 26,7 | Сети электроснабжения |
| 18 | Вижайская,9 отТП№6193, протяженностью 22,4 | Сети электроснабжения |
| 19 | Лодыгина, 37 от ТП-6193, протяженностью 56,8 | Сети электроснабжения |
| 20 | Чернышевского, 19А Кабельная ЛЭП 0,6кВ в РУ-6кВ от ТП-6093, 6033, 6165, 6194, 6094- до ТП-6073, кабельная ЛЭП 0,4кВ от ТП-6073 до дома, протяженностью 300,5 | Сети электроснабжения |
| 21 | Сеть канализации по ул. Елькина,47 от КК-1 до КК-сущ. , протяженностью 96.4 | Сети водоотведения |
| 22 | Сеть канализации по ул. Елькина от КК у дома № 45 до КК по ул. Елькина,41, протяженностью 175 | Сети водоотведения |
| 23 | Сеть водопровода по ул. Елькина от сущ. врезки напротив здания по ул. Елькина,14 вдоль жилых домов по ул. Елькина,43,41 до ВК по ул. Нестерова , протяженностью 417.5 | Сеть водопровода |
| 24 | Сеть водопровода ввод к жилому дома по ул. Краснофлотская,38 , протяженностью 34.1 | Сеть водоснабжения |
| 25 | Канализационная сеть от КК на пересечении улиц Куйбышева-Белинского проходящей по ул. Нестерова,ул. Краснофлотская до КК на перекрестке улиц Куйбышева-Революции , протяженностью 1675.57 | Сети водоотведения |
| 26 | Сеть канализации по ул. Краснофлотская,32 от КК до КК-сущ. , протяженностью 126.12 | Сети водоотведения |
| 27 | Сеть канализации по ул. Глеба Успенского,22 до врезки в канализационную сеть, протяженностью 29.5 | Сети водоотведения |
| 28 | Сеть канализации по ул. Краснофлотская от КК около дома №15/1 до КК на перекрестке улиц Краснофлотская-Глеба Успенского, протяженностью 230.03 | Сети водоотведения |
| 29 | Сеть канализации по ул. Краснофлотская,53а от КК-1 до КК у дома по ул. Краснофлотская,14а, протяженностью 72.15 | Сети водоотведения |
| 30 | Сеть канализации по ул. Куйбышева от КК у дома №65/1 до врезки в канализационную сеть, протяженностью 193.1 | Сети водоотведения |
| 31 | Сеть канализации от КК на перекрестке улиц Механошина-Краснофлотская до врезки в канализационную сеть по ул. Революции, протяженностью 282.6 | Сети водоотведения |
| 32 | Сеть канализации по ул. Н.Островского,111а от КК до врезки в существующую сеть, протяженностью 80.76 | Сети водоотведения |
| 33 | Сеть канализации по ул. Куйбышева,93а, от КК до КК-сущ. протяженность 40,8м.п. | Сеть водоотведения |