Приложение № 1

к Извещению 0356300165912000018 от «24» апреля 2012 г.

# Техническое задание

комплекс работ по установке узлов учета тепловой энергии в зданиях МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 45; ул. Матросова, 3; ул. Петропавловская, 27

1. Наименование выполняемых работ: комплекс работ по установке узлов учета тепловой энергии в зданиях МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 45; ул. Матросова, 3; ул. Петропавловская, 27.

2. Объем выполняемых работ: в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 4) и Техническими условиями (Приложение № 5).

3. Место выполнения работ: г. Пермь,  ул. Кирова, 45; ул. Матросова, 3; ул. Петропавловская, 27.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения Договора по 31.05.2012 г. Перед началом работ Подрядчиком предоставляется календарный план работ.

5. Источник финансирования: средства от сдачи в аренду муниципального имущества.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: расчет производится в безналичной форме. Оплата за выполненные работы производится в течение 45 календарных дней с момента подписания актов КС-2, КС-3 на основании счет – фактуры.

7. Виды выполняемых работ: согласно локальным сметным расчетам (Приложение № 4).

8. Условия выполнения работ:

8.1. Качественно выполнить работы на объектах в объеме, предусмотренном сметной документацией, в сроки, установленные Договором, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок.

8.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с установленными нормативно-техническими актами (СНиП, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ  и др.).

9. Требования по выполнению сопутствующих работ: оборудование и материалы должны соответствовать требованиям нормативно-технических актов (государственных стандартов, др). Обеспечить в процессе работ содержание и уборку зоны выполнения работ. По окончании выполнения подрядных работ вывезти оборудование, механизмы, строительный и другой  мусор.

10. Общие требования к выполнению работ: качество выполненных работ должно соответствовать требованиям документации запроса котировок, условиям Договора, а также СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам и ТУ. Выполнение всех работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами. На период выполнения работ обеспечить уборку и складирование мусора в специально отведенном и оборудованном месте, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: по 31.05.2012 г. в соответствии с утвержденными локальными сметными расчетами.

12. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: обеспечить 100%-ное качество выполненных работ. Работы должны соответствовать техническому заданию и сметной документации. Работы выполняются в полном соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ, ПУЭ, ПТЭ ЭП. Сертификаты на готовую продукцию и используемые материалы при производстве работ обязательны, в соответствии с требованиями нормативно-технических актов (государственных  стандартов). Работу выполнять сертифицированными, исправными приборами и инструментами.

12.1. Основные требования к персоналу, выполняющему работы: наличие квалификации по выполняемым видам работ.

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: подрядчик должен выполнять в ходе работ все требования нормативно-правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности несет Подрядчик.

14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: приемка результатов выполненных работ осуществляется после подписания Заказчиком актов на демонтажные работы, актов скрытых работ, актов КС-2, КС-3, счетов-фактур.

15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: подрядчик предоставляет акты КС-2, КС-3, акты на демонтажные работы, акты на скрытые работы с приложением к ним сертификатов соответствия на готовую продукцию и используемые в производстве материалы.

16. Требования по объему гарантий качества работ: если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт с указанием недостатков, порядка и сроков их устранения.

17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы: срок предоставления гарантий качества подрядных работ составляет не менее 2 (двух) лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов подрядных работ.

##### 18. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Пермского края.

##### 19. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению заказчика: риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки результатов работ Заказчиком несет Подрядчик.

За сохранность материалов и инструментов, используемых Подрядчиком, Заказчик ответственности не несет.

20. Обоснование цены договора: цена обусловлена заверенными в МАУК «Городской центр охраны памятников» сметами.

Для установления начальной (максимальной) цены контракта Заказчик осуществил свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта – Локальные сметные расчеты на общую сумму 462 099,80 (четыреста шестьдесят две тысячи девяносто девять рублей 80 копеек):

Локальный сметный расчет - комплекс работ по установке узлов учета тепловой энергии в зданиях МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: ул. Кирова, 45 (сметная стоимость – 159083,69 руб.);

Локальный сметный расчет - комплекс работ по установке узлов учета тепловой энергии в зданиях МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: ул. Матросова, 3 (сметная стоимость – 160258,09 руб.); Локальный сметный расчет - комплекс работ по установке узлов учета тепловой энергии в зданиях МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: ул. Петропавловская, 27 (сметная стоимость – 142758,02 руб.);

Указание в сметах на определенные марки и модели материалов и оборудования следует читать как «или эквивалент».

Главный  врач МБУЗ «ГКП № 1»                                                                   Л.А. Евстифеева