Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по аренде и обслуживанию мобильных туалетных кабинок на объектах озеленения на территории Свердловского района г. Перми.

1. Состав работ (требования к результату работ):

- Доставка и установка мобильных туалетных кабин – 6 шт.

- Санитарное обслуживание мобильных туалетных кабин: опорожнение и чистка накопительного бака, заправка бака специальным средством, уборка и мойка кабины, устранение обнаруженных повреждений и дефектов – 8 раз в месяц.

- Демонтаж и вывоз мобильных туалетных кабин – 6 шт.

2.  Характеристики мобильных туалетных кабин

- Туалетные кабины должны быть изготовлены из ударопрочного и пожаробезопасного пластика;

- Дверной механизм должен быть рассчитан на продолжительное применение без поломок и повреждений (Фиксация в замок);

- Основание конструкции должно быть рассчитано на многократную смену места установки туалета и перевозку туалетной кабины;

- Крыша должна быть изготовлена из светопроницаемого пластика для обеспечения хорошего освещения внутри мобильной туалетной кабины;

- Пол туалетной кабины должен быть износостойким и изготовлен из легкомоющегося материала;

- Емкость бака должна быть рассчитана на 300-500 посещений между ассенизациями;

3. Объем выполняемых работ:  6 мобильных туалетных кабин.

4. Срок выполнения работ: с 01 июня 2012 года до 01 июля 2012 года.

5. Стоимость работ: 48 389,83 рублей.

6. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район, на бульваре Советской Армии, на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова.

7. Требования к качеству выполняемых работ:

Мобильные туалетные кабины предоставляет подрядная организация.

Место установки мобильных кабин предварительно согласовывается с заказчиком.

Подрядная организация обязана содержать туалетные кабины в исправном техническом состоянии, осуществлять незамедлительный ремонт или замену технически неисправных кабин.

Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество.

Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, сертификатов качества на используемые материалы.

Заказчик ______________                                                                                        Подрядчик _____________