Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «16» мая  2012 г.

Утверждаю:

___________________ / Д.В. Бабкин /

«16 » мая  2012  г.

Техническое задание на устройство обособленного выхода

из подвала здания, восстановление приямков для

МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 30.

Максимальная цена контракта – 500 000  рублей 00 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 60, оф.44 |
| Основные требования | Составление сметы: - Локально сметный расчет должен быть предоставлен до заключения муниципального контракта и составлен в базе с использованием федеральной сметно-нормативной базы 2001 года в редакции 2009 года и проверен АХССО - По завершению работ должны быть предоставлены сертификаты на использованные материалы |
| Срок начала и окончания работ | 20 рабочих дней со дня подписания контракта |
| Исходные данные | Проект |
| Особые условия | - Копия действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: - монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах, - производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 2. Копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Подготовительные работы. 4. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей, и иных конструкций и связанных с ними элементов или их частей. 5. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 6. Опалубочные работы. 7. арматурные работы. 8. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 9. Монтаж металлических конструкций. 10. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 13. Устройство кровель из рулонных материалов. 14. Наличие необходимых финансовых ресурсов для использования договора. 15. Наличие необходимого оборудования и других материальных ресурсов для использования договора. 16. Наличие необходимых трудовых ресурсов для исполнения договора. 17. Управленческая компетентность. 18. Опыт и деловая репутация не менее 3х лет. 19. Отсутствие в предусмотренном Законом и (или) Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. 20. Отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации. 21. Свидетельство СРО. |

Ответственный представитель Заказчика:

Зам. директора по АХЧ ___________ / Л.Д. Солякова/