Приложение № 2

к извещению о проведению запроса котировок

**Техническое задание**

**Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Acсu-Chek Performa)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Страна происхождения товара | Наличие |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 5 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 6 | Кодирующий чип | Наличие |
| 7 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 8 | Остаточный срок годности | Не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 9 | Количество упак. | 560 |