Приложение 1

Извещению №1 от 17.05.2012

Техническая характеристика

оконных конструкций

Характеристики:

1) система профиль, трехстворчатые с глухой фрамугой, центральная створка поворот – откид вар., прав.;

2) ширина 2500мм., высота 2300мм.;

3) поверхность белая;

4) покраска подоконника бетонного;

5) отлив из пластика;

6) откосы наружные (пл. нащельник);

7) откосы внутренние из ПВХ – панель;

8) гидроизоляция;

9) пароизоляция;

10) дренаж наружу;

11) ручки оконные HARMONY 32 мм. бел.;

12) комплект фурнитуры, пена Makroflex;

13) москитная сетка.

| Место проведения работ: 614047, г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: второй квартал 2012 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |