| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00715 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхние Муллы Индустриального района г.Перми по улицам: ул.Оверятская, ул.Кардонная, ул.2-я Кардонная, ул.2-я Юннатская, ул.Глухой Переулок |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрохимическая защита |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 825-09-ЭХЗ.л-1-2 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 57 268 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 44.64 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 429 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е24-02-111-1 (ФЕР102) | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления Демонтаж ОЗ=175.67*0.6=105.4 ЗМ=44.38*0.6=26.63 ЭМ=0.6*(517.76-44.38)+44.38*0.6=310.66 МР=53925.98*0=0 | станция | 1 | 416.06 105.40 | 310.66 26.63 | 416 | 105 | 311 27 | 11.35 2.14 | 11.35 2.14 |
| 2 | Е24-02-111-1 (ФЕР102) | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления | станция | 1 | 54 619.41 175.67 | 517.76 44.38 | 54 619 | 176 | 518 44 | 18.91 3.57 | 18.91 3.57 |
| 3 | Е24-02-110-1 (ФЕР102) | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | пункт | 1 | 241.80 64.31 | 21.11 – | 242 | 64 | 21 – | 7.09 – | 7.09 – |
| 4 | 301-3193 (ФЕР102) | Ковер | шт | -1 | 20.00 – | – – | -20 | – | – – | – – | – – |
| 5 | 110-0615 (ФЕР102) | Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 | шт | 1 | 897.80 – | – – | 898 | – | – – | – – | – – |
| 6 | прайс-лист (ФЕР102) | Медно-сульфатный датчик ЭНЕС МР=897/1.18/5.72*1.065*1.02=144.37 | шт | 1 | 144.37 – | – – | 144 | – | – – | – – | – – |
| 7 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 0.02 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 15 | 3 | 11 1 | 13.70 3.61 | 0.27 0.07 |
| 8 | 501-8186 (ФЕР102) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2 | км | 0.002 | 7 163.07 – | – – | 14 | – | – – | – – | – – |
| 9 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.006 | 920.40 920.40 | – – | 6 | 6 | – – | 118.00 – | 0.71 – |
| 10 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.006 | 663.75 663.75 | – – | 4 | 4 | – – | 88.50 – | 0.53 – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 56 339 | 358 | 860 72 |  | 38.86 5.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 55 121 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 9,10) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130% (п-ты 1-3) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (п-т 7) | 552 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 9,10) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89% (п-ты 1-3) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (п-т 7) | 377 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 57 268 | 429 |  |  | 44.64 |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3370RSLFJ

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА