| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00711 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхние Муллы Индустриального района г.Перми по улицам: ул.Оверятская, ул.Кардонная, ул.2-я Кардонная, ул.2-я Юннатская, ул.Глухой Переулок |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 825-09-АС.л-1-7 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 25 149 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 152.44 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 1 488 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.012 | 5 546.29 210.98 | 5 332.06 932.62 | 67 | 3 | 64 11 | 27.05 77.98 | 0.32 0.94 |
| 2 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.01 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 50 | 2 | 48 8 | 24.59 70.89 | 0.25 0.71 |
| 3 | Е01-01-014-6 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000м3 | 0.005 | 8 925.70 340.24 | 8 580.04 1 500.74 | 45 | 2 | 43 8 | 43.62 125.48 | 0.22 0.63 |
| 4 | С310-3028-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1 | т | 44.55 | 17.99 – | – – | 801 | – | – – | – – | – – |
| 5 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.022 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 6 | 1 | 6 1 | 2.99 3.26 | 0.07 0.07 |
| 6 | Е01-01-016-2 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000м3 | 0.005 | 359.33 28.47 | 326.52 57.17 | 2 | 0 | 2 0 | 3.65 3.97 | 0.02 0.02 |
| 7 | Е01-02-068-2 (ФЕР102) | Водоотлив из котлованов | 100м3 | 0.04 | 2 199.26 – | 2 199.26 1 162.63 | 88 | – | 88 47 | – 115.57 | – 4.62 |
|  |  | Подраздел. Фундамент ФМ-1 (1шт)-л.АС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Е08-01-002-2 (ФЕР102) | Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019 | м3 | 0.4 | 253.13 19.61 | 58.36 5.56 | 101 | 8 | 23 2 | 2.40 0.54 | 0.96 0.22 |
| 9 | Е27-06-026-1 (ФЕР102) | Розлив вяжущих материалов | т | 0.044 | 1 571.83 – | 39.60 7.66 | 69 | – | 2 0 | – 0.66 | – 0.03 |
| 10 | Е06-01-001-16 (ФЕР102) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100м3 | 0.0055 | 118 399.82 1 882.23 | 2 569.28 367.87 | 651 | 10 | 14 2 | 220.66 27.31 | 1.21 0.15 |
| 11 | Е06-01-015-7 (ФЕР102) | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.006 | 8 792.59 1 957.49 | 35.10 2.03 | 53 | 12 | 0 0 | 215.82 0.15 | 1.29 0.00 |
| 12 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.033 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 39 | 7 | 3 – | 21.20 – | 0.70 – |
| 13 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.001 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 1 | 0 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.01 – |
|  |  | Подраздел. Молниеотвод стальной МС-13.5 (1шт)-л.АС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0005 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 25 | 1 | 1 0 | 180.00 18.00 | 0.09 0.01 |
| 15 | Е06-01-001-13 (ФЕР102) | Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.011 | 56 896.36 5 103.16 | 1 781.03 250.44 | 626 | 56 | 20 3 | 598.26 18.62 | 6.58 0.20 |
| 16 | Е33-02-013-14 (ФЕР102) | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.3597 | 15 936.50 397.97 | 2 488.17 175.77 | 5 732 | 143 | 895 63 | 39.56 12.60 | 14.23 4.53 |
| 17 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.095 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 62 | 7 | 1 0 | 8.43 0.02 | 0.80 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГСГО-МВ/25-С (1шт)-л.АС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.059 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 75 | 43 | 18 0 | 80.22 0.11 | 4.73 0.01 |
| 19 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.056 | 8 060.00 – | – – | 451 | – | – – | – – | – – |
| 20 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.003 | 8 128.00 – | – – | 24 | – | – – | – – | – – |
| 21 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.025 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 16 | 2 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.21 0.00 |
|  |  | Подраздел. Ограждение ГСГО-МВ/25-С (1шт)-л.АС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е07-01-054-11 (ФЕР102) | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100м | 0.1891 | 11 219.21 1 471.96 | 2 728.69 309.69 | 2 122 | 278 | 516 59 | 154.78 22.94 | 29.27 4.34 |
| 23 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.172 | 11 255.00 – | – – | 1 936 | – | – – | – – | – – |
| 24 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов) | т | 0.003 | 8 128.00 – | – – | 24 | – | – – | – – | – – |
| 25 | Е07-01-055-8 (ФЕР102) | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100шт | 0.01 | 12 112.44 8 488.05 | 364.11 0.93 | 121 | 85 | 4 0 | 855.65 0.08 | 8.56 0.00 |
| 26 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.0246 | 11 255.00 – | – – | 277 | – | – – | – – | – – |
| 27 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов) | т | 0.00045 | 8 128.00 – | – – | 4 | – | – – | – – | – – |
| 28 | 203-0586 (ФЕР102) | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) | м2 | 1.19 | 176.00 – | – – | 209 | – | – – | – – | – – |
| 29 | 101-2003 (ФЕР102) | Замок | компл | 1 | 99.10 – | – – | 99 | – | – – | – – | – – |
| 30 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.15 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 98 | 11 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.26 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опоры ОГ-1 (1шт) -л.АС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е27-04-001-2 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0.017 | 2 381.84 126.07 | 2 238.69 187.94 | 40 | 2 | 38 3 | 15.72 14.81 | 0.27 0.25 |
| 32 | 408-0200 (ФЕР102) | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.7 | 60.00 – | – – | 102 | – | – – | – – | – – |
| 33 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0003 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 15 | 0 | 0 0 | 180.00 18.00 | 0.05 0.01 |
| 34 | Е06-01-005-1 (ФЕР102) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.0028 | 56 629.30 3 733.23 | 3 546.10 465.79 | 159 | 10 | 10 1 | 441.28 34.58 | 1.24 0.10 |
| 35 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0176 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 21 | 4 | 1 – | 21.20 – | 0.37 – |
| 36 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.24 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 154 | 7 | 0 – | 3.66 – | 0.88 – |
| 37 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.024 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 3 | 2 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.26 0.00 |
| 38 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.015 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 19 | 11 | 4 0 | 80.22 0.11 | 1.20 0.00 |
| 39 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.014 | 11 255.00 – | – – | 158 | – | – – | – – | – – |
| 40 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.001 | 8 128.00 – | – – | 8 | – | – – | – – | – – |
| 41 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.005 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 3 | 0 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.04 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опора ОК-1 под кран Ду=150 (1шт) -л.АС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Е05-01-029-3 (ФЕР102) | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м МР=859.52+560*1.14-592.76*1.14=822.17 401-0006 (Бетон...) заменен на 401-0003 | м3 | 0.01 | 1 019.66 30.01 | 167.48 13.00 | 10 | 0 | 2 0 | 3.23 0.97 | 0.03 0.01 |
| 43 | Е05-01-029-3 (ФЕР102) | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 0.25 | 1 057.01 30.01 | 167.48 13.00 | 264 | 8 | 42 3 | 3.23 0.97 | 0.81 0.24 |
| 44 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент) | т | 0.05 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 63 | 36 | 15 0 | 80.22 0.11 | 4.01 0.01 |
| 45 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.028 | 11 255.00 – | – – | 315 | – | – – | – – | – – |
| 46 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.022 | 8 128.00 – | – – | 179 | – | – – | – – | – – |
| 47 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.16 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 103 | 5 | 0 – | 3.66 – | 0.59 – |
| 48 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.016 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 2 | 2 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.17 0.00 |
| 49 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.015 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 10 | 1 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.13 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опоры ОГ-2.1 (2шт) -л.АС-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Е27-04-001-2 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0.05 | 2 381.84 126.07 | 2 238.69 187.94 | 119 | 6 | 112 9 | 15.72 14.81 | 0.79 0.74 |
| 51 | 408-0200 (ФЕР102) | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5 | 60.00 – | – – | 300 | – | – – | – – | – – |
| 52 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0006 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 30 | 1 | 1 0 | 180.00 18.00 | 0.11 0.01 |
| 53 | Е06-01-005-1 (ФЕР102) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.007 | 56 629.30 3 733.23 | 3 546.10 465.79 | 396 | 26 | 25 3 | 441.28 34.58 | 3.09 0.24 |
| 54 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0352 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 41 | 7 | 3 – | 21.20 – | 0.75 – |
| 55 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.48 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 309 | 15 | 0 – | 3.66 – | 1.76 – |
| 56 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.048 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 6 | 5 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.52 0.00 |
| 57 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.04 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 51 | 29 | 12 0 | 80.22 0.11 | 3.21 0.00 |
| 58 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.035 | 11 255.00 – | – – | 394 | – | – – | – – | – – |
| 59 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.002 | 8 128.00 – | – – | 16 | – | – – | – – | – – |
| 60 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.003 | 8 060.00 – | – – | 24 | – | – – | – – | – – |
| 61 | Е09-03-039-4 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.0003 | 1 291.73 976.74 | 89.34 1.62 | 0 | 0 | 0 0 | 108.89 0.12 | 0.03 – |
| 62 | 201-0856 (ФЕР102) | Хомуты стальные | кг | 0.3 | 9.60 – | – – | 3 | – | – – | – – | – – |
| 63 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.013 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 8 | 1 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.11 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опоры ОГБ-1 (2шт) -л.АС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Е27-04-001-2 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0.05 | 2 381.84 126.07 | 2 238.69 187.94 | 119 | 6 | 112 9 | 15.72 14.81 | 0.79 0.74 |
| 65 | 408-0200 (ФЕР102) | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5 | 60.00 – | – – | 300 | – | – – | – – | – – |
| 66 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0006 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 30 | 1 | 1 0 | 180.00 18.00 | 0.11 0.01 |
| 67 | Е06-01-005-4 (ФЕР102) | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100м3 | 0.007 | 83 515.04 3 837.46 | 2 531.43 322.50 | 585 | 27 | 18 2 | 453.60 23.96 | 3.18 0.17 |
| 68 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0352 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 41 | 7 | 3 – | 21.20 – | 0.75 – |
| 69 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.48 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 309 | 15 | 0 – | 3.66 – | 1.76 – |
| 70 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.048 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 6 | 5 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.52 0.00 |
| 71 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.129 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 163 | 94 | 39 0 | 80.22 0.11 | 10.35 0.01 |
| 72 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.111 | 11 255.00 – | – – | 1 249 | – | – – | – – | – – |
| 73 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.018 | 8 060.00 – | – – | 145 | – | – – | – – | – – |
| 74 | Е09-03-002-12 (ФЕР102) | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (Балка Б-1) | т | 0.186 | 767.58 186.33 | 474.90 39.22 | 143 | 35 | 88 7 | 18.25 2.57 | 3.39 0.48 |
| 75 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.003 | 8 128.00 – | – – | 24 | – | – – | – – | – – |
| 76 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.183 | 8 060.00 – | – – | 1 475 | – | – – | – – | – – |
| 77 | Е09-03-039-4 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.0008 | 1 291.73 976.74 | 89.34 1.62 | 1 | 1 | 0 0 | 108.89 0.12 | 0.09 0.00 |
| 78 | 201-0856 (ФЕР102) | Хомуты стальные | кг | 0.8 | 9.60 – | – – | 8 | – | – – | – – | – – |
| 79 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.11 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 72 | 8 | 1 0 | 8.43 0.02 | 0.93 0.00 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 21 873 | 1 049 | 2 277 245 |  | 113.03 19.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 17 746 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (СТР): 8. Строительство в стесненных условиях застроенной части города, 15% (п-ты 1-3,5-7,8-13,14-17,18,21,22,25,30,31,33-38,41,42-44,47-49,50,52-57,61,63,64,66-71,74,77,79) | 499 | 157 | 342 37 |  | 16.96 2.93 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1-3,5,6) 1.4. Земляные работы другие, 80% (п-т 7) 5.1. Свайные работы, 130% (п-ты 42,43) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-ты 10,11,14,15,33,34,52,53,66,67) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 130% (п-ты 22,25) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-ты 8,12,35,54,68) 9. Металлоконструкции, 90% (п-ты 18,38,44,57,61,71,74,77) 11. Полы, 123% (п-ты 36,37,47,48,55,56,69,70) 13. Защита от коррозии, 90% (п-ты 13,17,21,30,41,49,63,79) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 9,31,50,64) 27. Линии электропередачи, 105% (п-т 16) | 1 653 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1-3,5,6) 1.4. Земляные работы другие, 45% (п-т 7) 5.1. Свайные работы, 80% (п-ты 42,43) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-ты 10,11,14,15,33,34,52,53,66,67) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 85% (п-ты 22,25) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-ты 8,12,35,54,68) 9. Металлоконструкции, 85% (п-ты 18,38,44,57,61,71,74,77) 11. Полы, 75% (п-ты 36,37,47,48,55,56,69,70) 13. Защита от коррозии, 70% (п-ты 13,17,21,30,41,49,63,79) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 9,31,50,64) 27. Линии электропередачи, 60% (п-т 16) | 1 123 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 25 149 | 1 488 |  |  | 152.44 |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3320ZQAZN

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА