Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 18.05.2012 г.

Техническое задание

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Отделение | Всего: |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 2423889 Диагностикумы и антигены, тест - системы, применяемые в медицине, прочие. |  |  |  |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | КДЛ | 2 |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения Глюкоза ФС Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (фосфатный буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза ≥15 кЕ/л, пероксидаза ≥1 кЕ/л), Стандарт – 100 мг/дл (5,55 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл (0,06-22,2 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | КДЛ | 3 |
| Набор для определения тимоловой пробы Состав набора: концентрированный раствор тимола 17 мл, калибровочный раствор I 11 мл, калибровочный раствор II 5 мл, Состав раствора тимола: буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л, Состав калибровочного раствора I: серная кислота 2,5 моль/л, Состав калибровочного раствора II: барий хлористый 48 ммоль/л , Состав реакционной смеси: буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,16 ммоль/л, тимол 0,098 ммоль/л, Соотношение сыворотка : реакционная смесь 1:61. | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения Трансферрина Метод количественный иммунотурбидиметрический по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 800 мг/дл. Эффект прозоны не наблюдается до 2000 мг/дл 570 нм 2 x 20 мл + 1 x 8 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Ферритина Метод количественный иммунотурбидиметрический, с латексным усилением по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/л Эффект прозоны не наблюдается до 30000 мкг/л 570 нм 1 x 20 мл + 1 x 10 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy На 3000 анализов Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | шт | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Креатинин Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 160 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения Холестерина свободного Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD -PAP, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Good’s буфер – 50 ммоль/л (рН 6,7), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза ≥200 Е/л, холестериноксидаза ≥100 Е/л, пероксидаза ≥3 кЕ/л), стандарт – 200 мг/дл (5,2 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 3 до 750 мг/дл (0,08 – 19,4 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С, Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения ЛПНП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) | набор | КДЛ | 5 |
| Юни-Тест-БМ пирагололовый красный пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Реактив Этилацетат (чда) | флакон | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Антитромбин III состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер | набор | КДЛ | 1 |
| Набор Мультифибрен Ю Реагент для определения фибриногена, набор на 400 тестов. 8 фл по 5 мл | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Плазминоген состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат на 120 тестов | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения АПТВ Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию и эллаговой кислотой . Общий срок годности - не менее 18 мес., время использования после вскрытия - не менее 12 мес. 100-200 опр., Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл | набор | КДЛ | 2 |
| Набор для определения Тромборель С человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 | набор | КДЛ | 1 |
| Набор для определения Д-димер Латексный агглютинационный тест для специфического определения продуктов деградации фибрина в плазме, моче или сыворотке Состав набора 1,3 мл суспензии одинаковых по размеру частиц, покрытых моноклональными мышиными антителами, специфичными для D-димера. Суспензия готова к употреблению.2. Буферный раствор 20 мл глицинового буфера (рН 8,2). Раствор готов к употреблению 3. Отрицательная контрольная плазма (человека, лиофил.). 4. Положительная контрольная плазма (человека, лиофил.). 5. полиэтиленовая упаковка с 10 картами, палочки для перемешивания Лимит определения: 0,5 мкг/мл эквивалентов фибрина 60 тестов. | набор | КДЛ | 1 |
| Ристоцитин Лифильно высушенный во флаконе.Растворимость не более 30 сек | флакон | КДЛ | 1 |
| Набор для определения РФМК Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) - 1 фл. | набор | КДЛ | 1 |
| Эозин метил по Май-Грюн Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | упак | КДЛ | 30 |
| Азур-эозин по Романовскому Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков | упак | КДЛ | 6 |
| Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | КДЛ | 10 |
| Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант.Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 1 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 мМЕ/мл. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток.Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | КДЛ | 6 |
| Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность не более 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - не более 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток.Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | КДЛ | 4 |
| Тест-система СА -12 5 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670. Чувствительность не более 1 ед/мл.Специфичность не менее 100 %, Коэфф.вариации не более %,точность(процент "открытия" 90-110 %. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) -не более 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - не более 90 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30000 Ед/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | КДЛ | 10 |