Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 18.05.2012 г.

Техническое задание

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови "Юнивет-1" или эквивалент Размер не более 40х11 мм,объём 2 мл,материал полипропилен Конструкция - цилиндрическая круглодонная, крышка интегрирована в корпус с фиксирующим механизмом, матовый участок на корпусе для маркировки. Антикоагулянт – мелкодисперсный К2ЭДТА на поверхности дна. Количество в уп. - 100 шт. | упак | КДЛ | 135 |
| Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1. Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет | упак | КДЛ | 8 |
| Лизирующий раствор для анализатора МЕК 6410 Объём флакона 1 л рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 83±6 мОсм/кгЭлекропроводность, в пределах 7,97±0,30 мСим/см Фон по WBC, не более 0,2*109 л-1 Фон по HGB, не более 1 г/л. Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет. | упак | КДЛ | 3 |
| Промывающий раствор для анализатора МЕК 6410 Объём флакона 5 л. Концентрация активных компонентов, не более: Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л. Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л. Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета. Срок годности, не менее 1 года | упак | КДЛ | 1 |
| Очищающий раствор для анализатора МЕК 6410 Объём флакона 1 л Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 1 года | упак | КДЛ | 1 |
| Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | КДЛ | 12 |
| Лизирующий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.). | упак | КДЛ | 3 |
| Изотонический разбавитель для анализатора Медоник Объём флакона 10 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer. | упак | КДЛ | 22 |
| Лизирующий раствор для анализатора Медоник Объём флакона, 10 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer | упак | КДЛ | 9 |