Приложение № 2  к Извещению

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН/КПП | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 1 к котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydia psittaci и Chlamydophila pneumoniae | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 7 | Сыворотка или плазма крови | 20 мкл |  |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки 1:5 | Наличие |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 12 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 17 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 18 | СБР | Наличие |  |
|  | 19 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 20 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 3 × 64 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | 10 мкл |  |
|  | 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Условия транспортирования при температуре до 25 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8 ºС | Не менее 5 часов |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 14 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 17 | СБР | Наличие |  |
|  | 18 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 19 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 20 | Условия транспортирования при температуре до 25 ºС | Не менее 10 суток |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Скрининговая тест-система для диагностики инфекций Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | Пепсиноген I (PGI) | Наличие |  |
|  | 7 | • ИФА набор | Наличие |  |
|  | 8 | • количество лунок | Не менее 96 |  |
|  | 9 | Пепсиноген II (PGII) | Наличие |  |
|  | 10 | • ИФА набор | Наличие |  |
|  | 11 | • количество лунок | Не менее 96 |  |
|  | 12 | Гастрин 17 (G17) | Наличие |  |
|  | 13 | • ИФА набор | Наличие |  |
|  | 14 | • количество лунок | Не менее 96 |  |
|  | 15 | Helicobacter pylori IgG | Наличие |  |
|  | 16 | • ИФА набор | Наличие |  |
|  | 17 | • количество лунок | Не менее 96 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8 ºС | Не менее 5 суток |  |
|  | 12 | Возможность определения титра антител | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 15 | Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 16 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 17 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 18 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 19 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 20 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 21 | СБР | Наличие |  |
|  | 22 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 23 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к антигенам Ascaris lum-bricoides в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не более 3 ч |  |
|  | 13 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ при 2-8 ºС | Не менее 3 ч |  |
|  | 14 | Стабильность ФСБ-Т при 2-8 ºС | Не менее 5 суток |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 17 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 20 | СБР | Наличие |  |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | 10 мкл |  |
|  | 8 | Конечное разведение | 1:100 |  |
|  | 9 | Срок годности набора после первого вскрытия компонентов 3 месяца при температуре от 2⁰С до 8⁰С | Наличие |  |
|  | 10 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 192 |  |
|  | 7 | Одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови | 100 мкл |  |
|  | 10 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 11 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 | 20 ± 10 нг/мл |  |
|  | 12 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа | 0,2 ± 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 13 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 14 | процедура 1 - 44 °С | Не более 1 ч |  |
|  | 15 | шейкер процедура 2 - 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 16 | шейкер процедура 3 - 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 17 | Чувствительность по ОСО HBsAg при процедурах 1 и 2 | 0,05 МЕ/мл |  |
|  | 18 | Чувствительность при процедуре 3 | 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 20 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 21 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 22 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 6 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 6 × 8 |  |
|  | 6 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Чувствительность | Не менее 0,05 нг/мл |  |
|  | 8 | Объем сыворотки или плазмы крови | 200 мкл |  |
|  | 9 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 | 20 ± 10 нг/мл |  |
|  | 10 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа | 0,2 ± 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 11 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 12 | процедура 1 - 44 °С | Не более 1 ч |  |
|  | 13 | шейкер процедура 2 - 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 14 | шейкер процедура 3 - 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 15 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 16 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 192 |  |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный | Наличие |  |
|  | 8 | Объем сыворотки или плазмы крови | 40 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 11 | Время инкубации: |  |  |
|  | 12 | - шейкер | Не более 1 ч 30 мин | Указать |
|  | 13 | - термостат | Не более 2 ч | Указать |
|  | 14 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 15 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 °С | Наличие |  |
|  | 16 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 19 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 20 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 6 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 48 |  |
|  | 6 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | 2 × 40 мкл |  |
|  | 8 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 9 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 10 | Время инкубации: | Наличие |  |
|  | 11 | - термошейкер | Не более 1 ч 20 мин |  |
|  | 12 | - термостат | Не более 2 ч |  |
|  | 13 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 14 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 °С | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 19 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 3 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | 20 мкл |  |
|  | 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Общее время реакции | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и коли-чественного иммуно-ферментного опреде-ления антител к HBsAg вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный «сэндвич» - вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Набор адаптирован для постановки на автоматических анализаторах | Наличие |  |
|  | 8 | Без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 9 | Готовые стандарты | 0 - 200 мМЕ/мл |  |
|  | 10 | Объем исследуемого образца | 100 мкл |  |
|  | 11 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 12 | Готовые рабочие растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 13 | Два режима инкубации: шейкер (37 °С), термостат (37 °С) | Наличие |  |
|  | 14 | Время инкубации: | Наличие |  |
|  |  | - шейкер | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  |  | - термостат | Не более 2 ч 25 мин |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный вариант с использованием комплекса биотин-стрептавидин | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | 100 мкл |  |
|  | 9 | Набор адаптирован для постановки на ИФА-анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 10 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 12 | Слабоположительный К+ | Наличие |  |
|  | 13 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 14 | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |
|  | 15 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 16 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Одностадийный конкурентный вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | 50 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |
|  | 12 | Таблица интерпретации результатов в инструкции | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 7 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 7 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 5 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Токсоплазмоз — латексный тест на слайде | Наличие |  |
|  | 4 | Качественное и полуколичественное определение антител к токсоплазме в сыворотке человека | Наличие |  |
|  | 5 | Токсо-латексный реагент | 2,5 мл |  |
|  | 6 | Положительный контроль | 1мл |  |
|  | 7 | Отрицательный контроль | 1мл |  |
|  | 8 | Одноразовые слайды | 17 × 6 |  |
|  | 9 | Состав реагентов: |  |  |
|  | 10 | Реагент 1 (белая крышка): |  |  |
|  | 11 | TOXO-латексный реагент в виде суспензии | Наличие |  |
|  | 12 | Азид натрия | 0,10% |  |
|  | 13 | Реагент 2 (красная крышка): |  |  |
|  | 14 | Положительный контроль | Не менее 4 МЕ/мл |  |
|  | 15 | Человеческая сыворотка, содержащая 0,1% азид натрия | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент 3 (голубая крышка): |  |  |
|  | 17 | Отрицательный контроль | Не менее 4 МЕ/мл |  |
|  | 18 | Нормальная человеческая сыворотка, содержащая 0,1% азид натрия | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность латексного реагента установлена для определения от минимального уровня антител в 4 МЕ/мл | Наличие |  |
|  | 20 | Температура хранения реагентов | от 2 до 8 °C |  |
|  | 21 | Количество, набор | 5 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | 10 мкл |  |
|  | 10 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность определение титра антител | Наличие |  |
|  | 12 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 13 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 14 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 17 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 21 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 22 | СБР | Наличие |  |
|  | 23 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 24 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 25 | РпРС | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 7 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 8 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | 10 мкл |  |
|  | 9 | Конечное разведение 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа «зип-лок» | Наличие |  |
|  | 17 | Планшет для предварительного разведения обрацзов | Наличие |  |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 20 | СБР | Наличие |  |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 8 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 13 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 7 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Микоплазма pneumoniae | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | 20 мкл |  |
|  | 9 | Конечное разведение сыворотки 1:5 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не менее 5 суток |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Хранение стрипов до конца срока годности набора | Наличие |  |
|  | 13 | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Микоплазма pneumoniae | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | 10 мкл |  |
|  | 9 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Хранение стрипов до конца срока годности набора | Наличие |  |
|  | 13 | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 192 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» | Наличие |  |
|  | 8 | Для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |  |
|  | 9 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 10 | Объем сыворотки | 10 мкл |  |
|  | 11 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |  |
|  | 12 | Срок хранения рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочего раствора ТМБ при 18-25 ºС | Не более 10 ч |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 7 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека | Наличие |  |
|  | 8 | Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | 10 мкл |  |
|  | 10 | Объемное равенство контролей и образцов | Наличие |  |
|  | 11 | Хранение готового раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 12 | Срок хранения рабочих растворов ТМБ при 18-25 °С | Не более 3 ч |  |
|  | 13 | Схем проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 17 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, набор | 4 |  |