## Лист3
Приложение № 1
К документации открытого аукциона в электронной форме
Техническое задание на постаку наборов медицинских для МБУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Комплектация:
| 6 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1
| 7 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика: | Наличие
| 8 | удлиненная ручка, см, не менее | 11.5
| 9 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9
| 10 | Замок гребенка | Наличие
| 11 | диаметр окна, см, не менее | 5
| 12 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1
| 13 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1
| 14 | Ложка Фолькмана, одноразовая, стерильная: | Наличие
| 15 | Длина ложки Фолькмана, см, не менее | 21
| 16 | Упаковка набора | Формованный блистер
| 17 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3
| 18 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие
| 19 | Стерилизация | Радиационная
| 20 | Транспортная упаковка | Указать
| 21 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать
| 22 | Требуемое количество, наборов | 1000
2 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный. | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Комплектация:
| 6 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1
| 7 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика: | Наличие
| 8 | удлиненная ручка, см, не менее | 11.5
| 9 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9
| 10 | Замок гребенка | Наличие
| 11 | диаметр окна, см, не менее | 5
| 12 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1
| 13 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1
| 14 | Коническая цитощетка со спиральным расположением ворсин, одноразовая, стерильная | Наличие
| 15 | диаметр рабочей части, см, не менее | 0.5
| 16 | длина рабочей части, см, не менее | 2
| 17 | длина рукоятки, см, не менее | 19
| 18 | Упаковка набора | Формованный блистер
| 19 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3
| 20 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие
| 21 | Стерилизация | Радиационная
| 22 | Транспортная упаковка | Указать
| 23 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать
| 24 | Требуемое количество, наборов | 1000
3 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный. | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Комплектация:
| 6 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1
| 7 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика: | Наличие
| 8 | удлиненная ручка, см, не менее | 11.5
| 9 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9
| 10 | Замок гребенка | Наличие
| 11 | диаметр окна, см, не менее | 5
| 12 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1
| 13 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1
| 14 | Шпатель Эйра, одноразовый, стерильный | Наличие
| 15 | Упаковка набора | Формованный блистер
| 16 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3
| 17 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие
| 18 | Стерилизация | Радиационная
| 19 | Транспортная упаковка | Указать
| 20 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать
| 21 | Требуемое количество, наборов | 1000
4 | 1 | Катетер урологический женский, стерильный, одноразовый | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Длина, см | 18±2
| 6 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие
| 7 | Закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие
| 8 | Не содержит фталатов | Наличие
| 9 | Стерилизован оксидом этилена | Наличие
| 10 | Упакован в развернутом виде | Наличие
| 11 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 12 | Размеры: Ch/Fr 12, Ch/Fr 14, Ch/Fr 16 по согласованию с заказчиком | Наличие
| 13 | Требуемое количество, штук | 150
5 | 1 | Катетер Нелатона стандартный, одноразовый, стерильный | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Длина, см | 40±2
| 6 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие
| 7 | Закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие
| 8 | Не содержит фталатов | Наличие
| 9 | Стерилизован оксидом этилена | Наличие
| 10 | Упакован в развернутом виде | Наличие
| 11 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 12 | Размеры: Ch/Fr 12, Ch/Fr 14, Ch/Fr 16 по согласованию с заказчиком | Наличие
| 13 | Требуемое количество, штук | 150
6 | 1 | Ложка Фолькмана, одноразовая, стерильная | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров, что позволяет учесть индивидуальные особенности пациента. | Наличие
| 6 | Длина ложки Фолькмана, см, не менее | 21
| 7 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие
| 8 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 9 | Требуемое количество, штук | 5000
7 | 1 | Цервикальная цитощетка, одноразовая, стерильная | Наличие
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Торговое наименование | Указать
| 5 | Оптимальная жесткость инертных ворсинок позволяет эффективно собрать материал для исследования, не повреждая тканей | Наличие
| 6 | Изделие состоит из пластиковой ручки и щеточной части. | Наличие
| 7 | Ручка изготовлена из ПВХ | Наличие
| 8 | Щетка представляет центральный стержень из нержавеющей стали, ворсинки из медицинского пластика. | Наличие
| 9 | Параметры: | Наличие
| 10 | диаметр рабочей части, см, не менее | 0.5
| 11 | длина рабочей части, см, не менее | 2
| 12 | длина рукоятки, см, не менее | 19
| 13 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие
| 14 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 15 | Требуемое количество, штук | 5000
8 | 1 | Шпатель Эйра, одноразовый, стерильный | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Эластичный материал , изготовлен из медицинского ПВХ и хорошо обработанные края шпателя для эффективного и безболезненного забора проб | Наличие
| 6 | Цельный цилиндрический стержень с концами специальной У-образной формы | Наличие
| 7 | Длина между впадинами концов, мм, не менее | 178
| 8 | Максимальная ширина У-образных концов, мм, не менее | 14 и 19
| 9 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие
| 10 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 11 | Требуемое количество, штук | 5000
9 | 1 | Шпатель терапевтический | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края | Наличие
| 6 | Размер шпателя, мм, не менее | 150 х 18
| 7 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие
| 8 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 9 | Требуемое количество, штук | 25000
10 | 1 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором, одноразового применения, стерильное | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Размер | М
| 6 | Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного пластика | Наличие
| 7 | Цветовая маркировка поворотного фиксатора | Указать
| 8 | Размер поворотного фиксатора, мм, не менее | 70
| 9 | Размер ручки, мм, не менее | 60
| 10 | Искривление между верхней и нижней поверхностями рабочей части, мм, не более | 2
| 11 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5
| 12 | Транспортная упаковка | Указать
| 13 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать
| 14 | Требуемое количество, штук | 26000