Приложение №1

к извещению №  ____ от_______________

Комплексные электроизмерения сопротивления изоляции и защитного заземления электрооборудования.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 Кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 130 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,05 |
| Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 15 |