Приложение №1

к извещению №  ____ от_______________

Текущий ремонт: промывка системы отопления.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 4,03 |
| Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1,61 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопровода | 4,5 |