Приложение №1

к извещению №22 от 23.05.2012

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на подготовку площадки для проведения культурно-массовых мероприятий

на территории ПКиО «Балатово»

I. Состав услуг:

В рамках проведения мероприятия «Город-Парк» выполнить подготовку площадки путём подготовки крупно- габаритного мусора на территории ПКиО «Балатово» к вывозу и утилизации;

II. Сроки оказания услуг: с 29.05. до 31.05.

- III. Виды работ и объём услуг:

3.1. Разборка  остатков бетонных фундаментов: объём - 85м³ (32103)

3.2.  Разборка остатков кирпичных заборов: объём - 30м³  (5746)

3.3. Разборка разрушенных бетонных площадок  вручную и механизированным способом: объём - 50м³  (35188)

3.4. Разборка остатков кирпичных стен: объём – 45м³  (8619)

3.5. Произвести сгребание всего объёма демонтированного строительного мусора в кучи механизированным способом в места, указанные Заказчиком;

- IV. Требования к подрядной организации:

4.1. Наличие свидетельства о допуске к данным видам работ;

4.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

4.3. Обеспечить безопасность работ при демонтаже конструкций согласно строительным нормам и правилам.