# Приложение № 1 к документации

Приложение № 1 к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: Капитальный ремонт сетей  наружного освещения на территории объектов социальной сферы в рамках ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» в 2012 году

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основание для капитального ремонта | - Постановление администрации города Перми от 04.04.2012 № 145 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обустройство подходов к объектам социальной сферы»; |
| 2. |  | Виды работ | - капитальный ремонт сетей наружного освещения |
| 3. |  | Объемы и перечень работ | - монтаж/демонтаж опор наружного освещения; - монтаж/демонтаж кронштейнов; -монтаж/демонтаж светильников; -монтаж/демонтаж воздушной кабельной линии (СИП), кабельной линии (КЛ); -монтаж/демонтаж пусковых автоматов, устройств защитного отключения, фотореле, магнитных пускателей; -выполнить равномерное распределение нагрузки на наружное освещение по трем фазам; - расположение задействованных светильников на каждом однофазном автомате согласовать с руководителем учреждения; - обеспечить автоматический/ручной режим включения и выключения наружного освещения. |
| 4. |  | Срок выполнения работ по капитальному ремонту наружного освещения объектов социальной сферы | - в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения контракта |
| 5. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 6. | Особые условия при выполнении капитального ремонта: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне прохождения питающей линии; |
| 7. | Состав сметной документации |  | Объемы работ в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (Приложение № 2 к документации/ № 10 к контракту к муниципальному контракту). |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень объектов капитального ремонта сетей наружного освещения на территории объектов социальной сферы в рамках ВЦП "Обустройство подходов к объектам социальной сферы"

Приложено отдельным файлом.