УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Пивнев

« ____ » ________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт выполнение работ по текущему ремонту лестниц находящихся на территории Ленинского района.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по текущему ремонту лестниц находящихся на территории Ленинского района |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 260 881(двести шестьдесят рублей восемьсот восемьдесят один) рубль 02 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | с момента заключения контракта по 30.07.2012 |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Согласно условий муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры и документы подтверждающие вывоз скола и иных производственных отходов (строительного мусора), к местам их легальной утилизации. Документы должны быть предоставлены Заказчику в срок до 25 числа каждого отчетного месяца, и закрывать объемы работ выполненных Подрядчиком в период с 20-го числа предшествующего до 20-го числа текущего отчетного месяца. При неполном комплекте предоставленных Заказчику документов, срок оплаты работ приостанавливается до их восполнения Подрядчиком Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанных в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме стоимости выполненных работ, за исключением случаев, когда с Подрядчика подлежат удержанию: - проценты снижения оплаты за некачественно выполненную работу (применение условий приложения №7); - штрафные санкции за просрочку сроков выполнения работ, или несвоевременное устранение выявленных недостатков в работе (не выполнение условий предписаний Заказчика). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В стоимость включены затраты Подрядчика на технику, оборудование, расходные материалы, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по настоящему контракту. Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях: - уменьшения суммы оплаты работ в связи с невыполнением (не полным выполнением) договорных объемов работ, (оплата по факту выполнения), или в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций (неустоек либо снижений % оплаты) за некачественное выполнение работ по контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 13044,05 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.06.2012г. 09:00(местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.06.2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 08.06.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 26088,10 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012г № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Текущий ремонт лестниц находящихся на территории Ленинского района.

Лестничный спуск по ул. Ленина, 66 (большая).

- Разборка бетонных ступеней с помощью молотков отбойных высота ступеней 13 см – 97,7 кв.м.

- Демонтаж обрамления из угловой стали 32*32*3 – 295,5 п.м.

- Установка опалубки из обрезной доски, устройство бетонных ступеней высотой 13 см (бетон В20) с армированием (сетка арматурная ячейка 50*50 мм из стали АIId 8 мм) – 97,7 кв.м.

- Обрамление ступеней из угловой стали ГОСТ 8509-93 40*40*3 –  295,5п.м.

- Железнение поверхности – 97,7 кв.м.

- Вывоз строительного мусора – 29,2 т.

- Установка пандуса № 16 (сварка на анкера), грунтовка – 11,7п.м.

- Установка анкеров из арматуры L=25см, д=10мм – 22 шт.

- Бетонирование (бетон В 20) боковых стенок ступеней (5,67*0,22*2 шт.)высотой 10 см по закладным (120 шт. длиной 20 см), с установкой каркаса (сталь АIId12мм) установка закладных в 2 ряда – 0,25 куб.м.

- Перетирка бетонной поверхности боковых стенок ступеней под покраску – 4,6кв.м.

- Окраска силикатными красками за 2 раза  – 4,6кв.м.

- Выемка грунта вдоль боковых стенок на глубину 0,7 м (для выравнивания блоков) – 8,1куб.м.

- Выравнивание блоков вручную  - 11,5п.м.

- Засыпка грунтом (глина, суглинок) на глубину 0,5 м. с утрамбовкой – 11,6 кв.м.

- Засыпка растительного грунта толщина слоя 0,2м – 11,6кв.м.

- Посев газонных трав- 11,6кв.м.

Разборка старого дощатого настила 61 кв.м.,  устройство дощатого настила, на лестничных спусках, из доски обрезной толщиной 25 мм на каркасе из деревянных брусьев (50*30 мм), общей площадью 61 кв.м.  по адресам:

- Лестничный спуск к тр. остановке «Драмтеатр»

- Лестничный спуск к ул. Борчанинова/Петропавловская

- Лестничный спуск к тр. остановке «ул. Борчанинова»

- Вывоз мусора – 1,22 т.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий ремонт лестниц по ул. Ленина, 66. Устройство дощатого настила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ___________________________________________________________________________________ 260881,02руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________ 44297,26руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 12,701 97,7*0,13 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 6951,77 | 1047,71 | 5904,06 | 576,24 |
| 2 | ФЕРр56-23-1 | Демонтаж обрамления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; МАТ=0 к расх. | 1 т | 0,4314 | 4710,5 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 2032,11 | 170,27 | 10,39 | 1,9 |
| 3 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (без стоимоти бетона) 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,12701 97,7*0,13/100 | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 704,27 | 178,32 | 202,01 | 30,86 |
| 4 | ФССЦ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 12,96 | 667,83 |  |  |  | 8655,08 |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-6031 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 8,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 97,7 | 20,29 |  |  |  | 1982,33 |  |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,977 97,7/100 | 134,57 | 102,71 | 6,65 | 1,07 | 131,48 | 100,35 | 6,5 | 1,05 |
| 7 | ФЕРр56-23-1 | Монтаж обрамления | 1 т | 0,54668546,68/1000 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 3678,76 | 215,76 | 13,16 | 2,41 |
| 8 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка | тонна | 29,2 | 12,51 | 2,25 | 10,26 | 1,15 | 365,29 | 65,7 | 299,59 | 33,58 |
| 9 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 29,2 | 16,78 |  | 16,78 |  | 489,98 |  | 489,98 |  |
| 10 | ФЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования (пандус из швеллера №16) | 1 т конструкций | 0,16614 11,7*14,2/1000 | 1071,51 | 835,41 | 64,69 | 1,62 | 178,02 | 138,8 | 10,75 | 0,27 |
| 11 | ФССЦ-101-3688 | Швеллеры: № 16 | т | 0,16614 11,7*14,2/1000 | 4800 |  |  |  | 797,47 |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0,003394 0,25*22*0,617/1000 | 10100 |  |  |  | 34,28 |  |  |  |
| 13 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067392 0,576*11,7/100 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 18,11 | 3,81 | 0,64 | 0,01 |
| 14 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (без стоимости бетона) 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,025344 5,76*0,22*2/100 | 601,39 | 410,65 | 14,54 | 1,08 | 15,24 | 10,41 | 0,37 | 0,03 |
| 15 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (без стоимости бетона) 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 10 см. ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 100 м2 подливки под оборудование | 0,025344 5,76*0,22*2/100 | 1347,52 | 938,64 | 52,56 | 4,32 | 34,15 | 23,79 | 1,33 | 0,11 |
| 16 | ФССЦ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,25 | 667,83 |  |  |  | 166,96 |  |  |  |
| 17 | ФЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,02131 21,31/1000 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 | 23,63 | 191,67 | 9,5 | 10,58 | 0,5 |
| 18 | ФЕРр61-26-2 | Перетирка боковых стенок ступеней. | 100 м2 перетертой поверхности | 0,046 4,6/100 | 324,44 | 308,71 | 0,17 |  | 14,92 | 14,2 | 0,01 |  |
| 19 | ФЕРр62-24-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 4,6/100 | 381,88 | 219,29 | 4,53 |  | 17,57 | 10,09 | 0,21 |  |
| 20 | ФЕРр51-2-1прим. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м с выравниванием бетонных блоков, с обратной засыпкой грунта | 100 м3 грунта | 0,081 8,1/100 | 4981,85 | 3441,2 | 0,87 |  | 403,53 | 278,74 | 0,07 |  |
| 21 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,116 11,6/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 266,35 | 36,84 |  |  |
| 22 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 толщина слоя 20 см. | 100 м2 | 0,11611,6/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | 81,54 | 5,04 |  |  |
| 23 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,116 11,6/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 77,6 | 5,88 | 34,96 | 3,69 |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 175933,9 |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дощатого настила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-010-01 | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,5 | 177,65 | 150,84 | 26,81 |  | 88,83 | 75,42 | 13,41 |  |
| 25 | ФЕР11-01-033-01 | Демонтаж покрытий: дощатых толщиной 28 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 покрытия | 0,61 | 492,58 | 414,36 | 78,22 | 5,38 | 300,47 | 252,76 | 47,71 | 3,28 |
| 26 | ФЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,5 | 2411,06 | 188,55 | 33,51 |  | 1205,53 | 94,28 | 16,76 |  |
| 27 | ФЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытия | 0,61 | 6972,33 | 517,94 | 97,78 | 6,73 | 4253,12 | 315,94 | 59,65 | 4,11 |
| 28 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,22 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 40,17 | 5,06 | 35,11 |  |
| 29 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,22 | 16,78 |  | 16,78 |  | 20,47 |  | 20,47 |  |
| Итого по разделу 2 Устройство дощатого настила |  |  |  |  |  |  |  |  | 45151,67 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33197,07 | 3058,67 | 7177,72 | 658,04 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 163371,3 | 36855,3 | 36794,7 | 7442 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36592,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21122,27 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6951,77 | 1047,71 | 5904,06 | 576,24 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 45220 | 12216,3 | 33003,7 | 6718,96 |
| Накладные расходы 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 18 935,26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15934,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 18 935,26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9013,18 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 70167,2 |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5710,87 | 386,03 | 23,55 | 4,31 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 20145,57 | 4501,11 | 131,64 | 50,25 |
| Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 4 551,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3172,3 |  |  |  |
| Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 4 551,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2257,47 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 25575,34 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4, 14-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9767,37 | 222,02 | 214,29 | 31,5 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 40737,63 | 2588,75 | 1197,88 | 367,29 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 41425,41 | 2977,06 | 1497,35 | 459,11 |
| Накладные расходы 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3 436,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760,1 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3 436,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518,79 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 45704,3 |  |  |  |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6, 25, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6667,4 | 669,05 | 113,86 | 8,44 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 31740,18 | 7801,12 | 636,48 | 98,41 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 33069,47 | 8971,29 | 795,6 | 123,01 |
| Накладные расходы 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 9 094,30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8557,28 |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9 094,30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4638,09 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 46264,84 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,46 | 70,76 | 334,7 | 33,58 |
| Всего с учетом "перевоз грузов ПЗ=5,67" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2298,96 | 70,76 | 334,7 | 33,58 |
| Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 104,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,69 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 104,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,08 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2437,73 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,45 |  | 510,45 |  |
| Всего с учетом "перевоз грузов ПЗ=5,67" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2894,25 |  | 510,45 |  |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,77 | 138,8 | 10,75 | 0,27 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5084,97 | 1618,41 | 60,09 | 3,15 |
| Накладные расходы 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1 621,56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1 621,56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,26 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 7138,67 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,11 | 3,81 | 0,64 | 0,01 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,09 | 44,42 | 3,58 | 0,12 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,65 | 51,08 | 4,48 | 0,15 |
| Накладные расходы 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 51,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 51,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,39 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,31 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,92 | 14,2 | 0,01 |  |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,44 | 165,57 | 0,06 |  |
| Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 165,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,18 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 165,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,23 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,85 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,57 | 10,09 | 0,21 |  |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,61 | 117,65 | 1,17 |  |
| Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 117,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 117,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,06 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,67 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,53 | 278,74 | 0,07 |  |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3744,39 | 3250,11 | 0,39 |  |
| Накладные расходы 75%*0,85 ФОТ (от 3 250,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071,95 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0,8 ФОТ (от 3 250,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,04 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6986,38 |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,49 | 47,76 | 34,96 | 3,69 |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109,68 | 556,88 | 195,43 | 43,03 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242,07 | 640,41 | 244,29 | 53,79 |
| Накладные расходы 115%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 694,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,72 |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 694,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,85 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277,64 |  |  |  |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 24, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294,36 | 169,7 | 30,17 |  |
| Всего с учетом "первод в текущие цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6481,53 | 1978,7 | 168,65 |  |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6820,5 | 2275,51 | 210,81 |  |
| Накладные расходы 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2 275,51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,1 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2 275,51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,83 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 9849,43 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 221085,6 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83592,55 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36794,73 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44297,26 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36592,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21122,27 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 39795,41 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 260881,02 |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №___

г. Пермь                                                                                   			    «__» ________  2012  г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании, с другой _______________  стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

- Предмет контракта

Во исполнение постановления администрации города Перми от 14.11.2011г № 737 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района на 2012-2014 годы» Мероприятие 4.1.1. «Текущий ремонт искусственных сооружений в пределах административных границ»

1.1. В соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «__»  ______2012г. № __«О проведении электронного аукциона» и  решения аукционной комиссии (протокол № ___ от  «__»_________2012г., извещение №______________),  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки установленные настоящим контрактом, выполнить работы по текущему ремонту городских лестниц на территории Ленинского района

г. Перми.

Полный перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком на условиях настоящего контракта, а также местонахождение объектов производства работ отражены в техническом задании (приложение № 2), которое являются составной и неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств.

Работы выполняет в соответствии с техническим заданием, требованиями ГОСТ и  СНиП  регламентирующих технологию производства ремонтных работ  на пешеходных лестничных конструкциях, при соблюдении нормативных требований к свойствам и качеству  строительных материалов применяемых в процессе производства данных видов работ.

В состав приложений к настоящему муниципальному контракту  входят:

Приложение № 1 – локально сметный расчет на текущий ремонт лестничного спуска по ул.

Ленина, 66 и на устройство  дощатых настилов на лестничных спусках к

трамвайным остановкам «Борчанинова» и «Драмтеатр» и на спуске к

ул.Борчанинова в Ленинском районе г. Перми.

(оформляется  Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2 - техническое задание;

Приложение № 3 - образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 4 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 5 - образец бланка акта освидетельствования скрытых работ;

Приложение № 6 - образец бланка предписаний Заказчика.

Приложение № 7 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

1.3. Ответственность по  риску случайной гибели или повреждению объекта производства работ, являющегося предметом настоящего контракта, лежит на  Подрядчике до приемки всех объемов работ  Заказчиком.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ с момента заключения контракта

2.2. Окончание: «__»________2012г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта (цена контракта) составляет:

_________________________ рублей  __  копеек с учетом (без учета) НДС, и  соответствует цене определенной  на аукционе, без дальнейшей её индексации.

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

Общая стоимость выполненных по контракту работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров  оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, или применением к Подрядчику штрафных санкций.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

До процесса сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику к осмотру и освидетельствовать актом (приложение №5), все работы переходящие в последствии в раздел скрытых работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика предписанием (приложение № 6), с указанием сроков исправления выявленных недостатков  и направляет предписание Подрядчику по факсимильной связи или с нарочным, с его росписью на втором экземпляре о получении документа для вручения.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

3.5.Оплата выполненных объемов работ производится при предоставлении Подрядчиком, нижеследующих подписанных сторонами документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), акта освидетельствования скрытых работ и  счета-фактуры, справка о вывозе мусора.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы  (удержаны) экономические санкции в виде штрафов или удержаний за несвоевременно выполненную работу или  просрочку устранения недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения,  и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой и (или) нарушением санитарно-экологических требований по уборке  строительного мусора.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, требованиям нормативной документации, ГОСТ, СНиП, методических рекомендаций и инструкций по качеству выполняемых видов работ, а также по технологии их производства.

4.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые в работе расходные материалы (бетон, швеллера, уголки и арматуру) и этим подтвердить их соответствие требованиям нормативной документации.

4.3. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяца, отсчет которого начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ обозначенных содержанием настоящего муниципального контракта.

4.4. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.5. Не выполнение предписания Заказчика в установленный срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных недостатков работы.

4.6. При уклонении Подрядчика от участия в процедурах выявления и фиксации дефектов и недостатков на объекте производства работ, необоснованного отказа от подписи предписания или иного саботирования процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание на устранение дефектов и недостатков в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок их устранения и направить предписание Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.4. Обеспечить на объекте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал производства работ, сертификаты на расходные материалы, а также  иные документы  необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Своевременно, к моменту сдачи-приемки выполненных работ, вывозить строительные отходы (мусор) с места производства работ, к местам его легального складирования или утилизации.

5.8. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.9. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ и предписания Заказчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.11. Предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки, справки о стоимости  выполненных работ и акты освидетельствования скрытых работ (справка о вывозе мусора)

5.12. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку качества производства работ, наличие сертификатов качества и  учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их объему и качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания на устранение выявленных недостатков  подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания этого документа,  в предписании делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем предписании, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото и видео фиксацию  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим  издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. За просрочку конечного срока сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание штрафов и (или) пени производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть прекращено досрочно.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда при вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения

обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. Подрядчик для заключения  настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает перечисленную Подрядчиком сумму:

- в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика  по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента прекращения обеспечения исполнения контракта  первоначальным способом -  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1. в размере аналогичном первоначальному;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение его исполнения в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Подрядчик Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _____________________________________________ Юр. и почт. адрес: _____________________________ тел._______________. факс __________________ р/с ________________________ в __________________ ______________________________________________ к/с ___________________ БИК _________________ ИНН ______________ КПП _________________ ОГРН _______________________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | _______ _____________ (_____________) м.п. |

Приложение №2

к муниципальному контракту №___

от  «___» ______________ 2012г.

Техническое задание

Текущий ремонт лестниц находящихся на территории Ленинского района.

Лестничный спуск по ул. Ленина, 66 (большая).

- Разборка бетонных ступеней с помощью молотков отбойных высота ступеней 13 см – 97,7 кв.м.

- Демонтаж обрамления из угловой стали 32*32*3 – 295,5 п.м.

- Установка опалубки из обрезной доски, устройство бетонных ступеней высотой 13 см (бетон В20) с армированием (сетка арматурная ячейка 50*50 мм из стали АIId 8 мм) – 97,7 кв.м.

- Обрамление ступеней из угловой стали ГОСТ 8509-93 40*40*3 –  295,5п.м.

- Железнение поверхности – 97,7 кв.м.

- Вывоз строительного мусора – 29,2 т.

- Установка пандуса № 16 (сварка на анкера), грунтовка – 11,7п.м.

- Установка анкеров из арматуры L=25см, д=10мм – 22 шт.

- Бетонирование (бетон В 20) боковых стенок ступеней (5,67*0,22*2 шт.)высотой 10 см по закладным (120 шт. длиной 20 см), с установкой каркаса (сталь АIId12мм) установка закладных в 2 ряда – 0,25 куб.м.

- Перетирка бетонной поверхности боковых стенок ступеней под покраску – 4,6кв.м.

- Окраска силикатными красками за 2 раза  – 4,6кв.м.

- Выемка грунта вдоль боковых стенок на глубину 0,7 м (для выравнивания блоков) – 8,1куб.м.

- Выравнивание блоков вручную  - 11,5п.м.

- Засыпка грунтом (глина, суглинок) на глубину 0,5 м. с утрамбовкой – 11,6 кв.м.

- Засыпка растительного грунта толщина слоя 0,2м – 11,6кв.м.

- Посев газонных трав- 11,6кв.м.

Разборка старого дощатого настила 61 кв.м.,  устройство дощатого настила, на лестничных спусках, из доски обрезной толщиной 25 мм на каркасе из деревянных брусьев (50*30 мм), общей площадью 61 кв.м.  по адресам:

- Лестничный спуск к тр. остановке «Драмтеатр»

- Лестничный спуск к ул. Борчанинова/Петропавловская

- Лестничный спуск к тр. остановке «ул. Борчанинова»

- Вывоз мусора – 1,22 т.

Заказчик _____________ С.В. Пивнев             Подрядчик   ___________  (___________)

КС-2									Приложение №3								                          к  Муниципальному контракту  №___

от «___»____________2012г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)              │        │    Образец

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

КС-3									Приложение №4								                          к  Муниципальному контракту  №___

Образец

Образец

от «___»____________2012г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │   Образец

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Образец

Приложение №5

к муниципальному контракту№___

от  «___» ______________ 2012г.

АКТ

освидетельствования скрытых работ (форма)

№_____________________                                                                                        «___»_______________2012г.

Представитель заказчика_________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации  __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по техническому заданию   __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. При выполнении работ применены:  ___________________________________________________________________________

(наименование строительных материалов,

_____________________________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

____________________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ           «____»________________ 2012г.

окончания работ      «____»________________ 2012г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и требованиями их приемки

7. Разрешается производство последующих работ по _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование работ,  конструкций)

Акт составлен в _______ экземплярах.

Подписи членов комиссии:

Представитель  заказчика:      _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной организации:    _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заказчик: _____________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

Приложение №6

к  мун.контракту №__

от «___»  ______2012г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от __________ № __ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по текущему ремонту лестниц находящихся на территории Ленинского района г. Перми, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта  от ________ № __ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2012г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по контракту №__ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2012г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: ___________________________________________________________________.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

## Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил

Представитель Заказчика:          				                    (___________________)

(подпись, печать)	                             Ф.И.О)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ___от __________2012г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ОБРАЗЕЦ

ПРИКАЗ № _____

г. Пермь 					                                       «___» _____________ 2012г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № ____на выполнение работ по текущему ремонту лестницы на территории Ленинского района г. Перми (ул. Ленина 66) и  на устройство дощатых настилов на иных лестничных спусках, а также в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

- актов освидетельствования скрытых работ;

- актов приемки выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор                                  ____________________                      (__________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2012г.